ПРИЛОЖЕНИЕ  4

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзной 				Ректор АлтГУ

организации АлтГУ

__________ Н.А. Заусаева				____________ Ю.Ф. Кирюшин

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2010 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб.) | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установить дополнительные светильники в библиотеке на абонементе учебной литературы (корп. «Л», ауд. 120) | 160 | 3 кв. | Начальник управления энергоснабжения Директор библиотеки |
| 2 | Оборудовать вытяжной вентиляцией лаборатории химического ф-та 006,009,103,104,508,512,518,519а | 678 | 3 кв | Начальник управления энергоснабжения Декан химического факультета, зав. кафедрами |
| 3 | Заменить 2 отопительных котла в ботаническом саду | 54 | 3 кв | Начальник управления энергоснабжения Директор Ботсада |
| 4 | Восстановить разрушенные ступени на центральной лестнице в корп. «Д» | 121 | 3 кв | Начальник отдела кап. строительства и ремонта |
| 5 | Реконструировать спуск ведущий в цокольный этаж корпуса «М» | 91 | 3кв | Начальник отдела кап. строительства и ремонта |
| 6 | Провести эл. проводку на лабораторные столы и стены в ауд. корп. «Л» (биологический фак-т): 112,213,214,227,314,315, 326,402,405 | 118 | 3 кв. | Начальник управления энергоснабжения Декан биологического факультета |
| 7 | Обеспечение подразделений медицинскими аптечками | 80 | поквартально | ООТ Заведующая здравпунктом |
| 8 | Обучение персонала по охране труда | 50 | в течение года | ООТ, руководители подразделений |
| 9 | Проведение производственного контроля | 300 | поквартально | ООТ |
| 10 | Обеспечение молоком | 340 | ежемесячно | ООТ |
| 11 | Обеспечение мылом | 35 | поквартально | ОМТС |
| 12 | Проведение профосмотра | 120 |  | ООТ |
| 13 | Обеспечение подразделений спецодеждой, спецобувью и защитными средствами | 220 | поквартально | ОМТС |
| 14 | Обеспечение ГОСТами, нормативной литературой, плакатами безопасности | 15 | в течение года | ООТ |
| 15 | Помещения учебного корпуса «Л» оборудовать автоматической охранно-пожарной сигнализацией и речевой системой оповещения людей о пожаре | 1 800 | 1 кв. | Проректор по Б и ОВ Начальник УКБ |
| 16 | В здании общежития №4 произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации. | 1 850 | 1 кв. | Проректор по Б и ОВ Начальник УКБ |
| 17 | В учебном корпусе «С» произвести замену шкафов пожарных, выполненных из горючих материалов на металлические | 89, 4 | 2 кв. . | Помощник проректора по Б и ОВ |
| 18 | Двери выхода на чердак учебного корпуса «С» заменить на противопожарные 2-го типа с сертификатом соответствия | 36 | 1 кв. . | Помощник проректора по Б и ОВ |
| 19 | Приобрести средства индивидуальной защиты (ГДЗК) на дежурную смену отдела охраны и обслуживающий персонал | 100 | 2, 3 кв.. | Начальник отдела ПБ |
| 20 | Произвести плановую проверку, перезарядку огнетушителей. | 35 | 2 кв. | Начальник отдела ПБ |
| 21 | Приобрести огнетушители | 50 | 2 кв. . | Начальник отдела ПБ |
| 22 | Провести обучение заместителей деканов по воспитательной работе по противопожарной безопасности в учебно-методическом центре МЧС Алтайского края | 10 | 1 кв. . | Помощник проректора по Б и ОВ Начальник отдела ПБ |
| 23 | Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации на БУП «Озеро Красилово» | 400 | 2 кв. . | Проректор по Б и ОВ Начальник УКБ Начальник отдела ПБ |
| 24 | Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации: - СОК - Лыжная база - ЮСБС - общежития | 902 | 1,2,3,4 квартал | Проректор по Б и ОВ Начальник УКБ |
| 25 | Произвести замеры сопротивления изоляции токоведущих проводников электропроводки БУП «Озеро Красилово» | 80 | 1 кв. | Начальник УЭ |
| 26 | Приобрести знаки пожарной безопасности, поэтажные планы эвакуации | 30 |  | Помощник проректора по Б и ОВ |
|  | ИТОГО | 7764,4 |  |  |

Первый проректор по ЭиФ						В.В. Мищенко

Проректор по БиОВ							Б.Н. Кагиров

Начальник ООТ								Н.Г. Истомина

Зам. председателя профкома						О.Н. Логинова