МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Спецпрактикум по медицинской физике

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра общей и экспериментальной физики |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 03.03.02. Физика |
| Профиль | Медицинская физика; Современные функциональные материалы |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 4 ЗЕТ |
| Учебный план | 03_03_02_Физика_Профили-2022 |

| Часов по учебному плану; 144; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 54; . самостоятельная работа; 30; . индивидуальные консультации; 60; . | Виды контроля по семестрам; . зачеты:; 8; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (8) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 11 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лабораторные | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Сам. работа | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Консультации | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

Программу составил(и):

канд. пед. наук, доцент, Е.А. Шимко

Рецензент(ы):

канд. техн. наук, доцент, Мансуров А.В.

Рабочая программа дисциплины

Спецпрактикум по медицинской физике

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.02 Физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 891)

составлена на основании учебного плана:

03.03.02 Физика

утвержденного учёным советом вуза от 27.04.2021 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 15.06.2020 г. № 11

Срок действия программы: 20222026 уч. г.

Заведующий кафедрой

д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 15.06.2020 г. № 11

Заведующий кафедрой д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Цели освоения дисциплины «Спецпрактикум по медицинской физике» состоят в обеспечении студентов знаниями и практических навыков решения физических проблем в области биофизики и медицинской физики. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-5.02 | Способен применять методы сбора, обработки, анализа и обобщения результатов экспериментов и исследований в области медицинской физики |
| --- | --- |
| ПК-5.02.1 | Знает методы и средства планирования и организации исследований и разработок; |
| ПК-5.02.2 | Умеет решать задачи аналитического характера, предполагающих выбор и многообразие актуальных способов решения задач |
| ПК-5.02.3 | Умеет обрабатывать, анализировать и систематизировать результаты расчетов (дозы облучения для диагностики и лечения, обеспечивать радиационную защиту пациента, всего персонала и окружающей среды) в области медицинской физики |
| ПК-5.02.4 | Владеет навыками сбора, обработки и анализа научно-исследовательской информации |
| ПК-5.02.5 | Владеет навыками применения физические методов в медицинской диагностике и терапии |
| ПК-7.02 | Способен проводить наблюдения и измерения, составлять их описания и формулировать выводы в области медицинской физики |
| ПК-7.02.1 | Знает методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения, обработки информации и экологического мониторинга |
| ПК-7.02.2 | Умеет применять методы проведения экспериментов и формулировать выводы по результатам наблюдений и измерений |
| ПК-7.02.3 | Владеет навыками проведения наблюдений и измерений, мониторинга окружающей среды |
| ПК-8.02 | Способен работать с медицинским оборудованием и устройствами |
| ПК-8.02.1 | Знает назначение медицинских устройств, оборудования и приборов; |
| ПК-8.02.2 | Умеет эксплуатировать медицинские устройства, оборудование, приборы устранять возможные причины их неправильного использования |
| ПК-8.02.3 | Владеет навыками комплексного решения проблем, включающих определение оптимальной производительности или оптимизации использования медицинских устройств и оборудования |
| ПК-8.02.4 | Владеет навыками восстановления работоспособности и использования устройств до приемлемого состояния |
| ПК-8.02.5 | Владеет навыками калибровки, работы с оборудованием |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | основные физические явления, происходящие при распространении света в биотканях, и их применение в важнейших практических приложениях |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной физической лаборатории |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1.1. | Изучение возможных искажений электрических сигналов в электронных усилителях. | Лабораторные | 8 | 8 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.2. | Изучение возможных искажений электрических сигналов в электронных усилителях. | Сам. работа | 8 | 4 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.3. | Изучение работы электрокардиографа. | Лабораторные | 8 | 8 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.4. | Изучение работы электрокардиографа. | Сам. работа | 8 | 4 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.5. | Снятие спектральной характеристики уха на пороге слышимости. | Лабораторные | 8 | 8 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.6. | Снятие спектральной характеристики уха на пороге слышимости. | Сам. работа | 8 | 4 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.7. | Изучение работы медицинских ламп. | Лабораторные | 8 | 10 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.8. | Изучение работы медицинских ламп. | Сам. работа | 8 | 6 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.9. | Изучение работы электроэнцефалографа. | Лабораторные | 8 | 10 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.10. | Изучение работы электроэнцефалографа. | Сам. работа | 8 | 6 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.11. | Механизмы взаимодействия лазерного излучения с веществом. Лазерная коагуляция биологических тканей. | Лабораторные | 8 | 10 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.12. | Механизмы взаимодействия лазерного излучения с веществом. Лазерная коагуляция биологических тканей. | Сам. работа | 8 | 6 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 | Л2.3, Л1.2, Л1.1, Л2.1, Л2.2 |
| 1.13. |  | Консультации | 8 | 60 | ПК-5.02.1, ПК-5.02.2, ПК-5.02.3, ПК-5.02.4, ПК-5.02.5, ПК-7.02.1, ПК-7.02.2, ПК-7.02.3, ПК-8.02.1, ПК-8.02.2, ПК-8.02.3, ПК-8.02.4, ПК-8.02.5 |  |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Первый и второй закон термодинамики. Химический потенциал. 2. Строение идеальных кристаллов. Типы решеток и их характеристики. 3. Энтропия смешения. 4. Индексы плоскостей и направлений. 5. Растворимость. 6. Межатомное взаимодействие. Приближение парных взаимодействий. 7. Правило фаз Гиббса. 8. Потенциалы парных взаимодействий. 9. Условия равновесия. Константа равновесия. 10. Константы (материалов) и потенциалы парного взаимодействия 11. Поверхностные эффекты. Термодинамика процессов. 12. Ионная, металлическая, ковалентная и молекулярная связь. 13. Диаграммы состояния. 14. Основные характеристики кристаллов, связанные с кристаллической решеткой. 15. Промежуточные фазы, фазы Лавеса 16. Распределение металлов по группам и их свойства. 17. Ограниченные твердые растворы. 18. Изменение Tпл, сжимаемости, атомного размера в зависимости от подгруппы в периодической системе. 19. Упорядоченные твердые растворы 20. Аллотропия. 21. Диаграммы состояния систем с неограниченной растворимостью. 22. Дефекты кристаллической решетки и их классификация. 23. Диаграммы состояния систем с ограниченной растворимостью. 24. Дислокации. Типы и их характеристики. 25. Диаграммы состояния систем с промежуточными фазами. 26. Двумерные и трехмерные дефекты. 27. Системы с превращениями в твердом состоянии. Диаграммы состояния. 28. Напряжение. Образование дислокаций. 29. Диаграмма “железо-цементит”. Перетектическое превращение. 30. Движение дислокаций. 31. Диаграмма “железо-цементит”. Эвтектическое превращение. 32. Напряжение, создаваемое дислокацией в кристалле. Энергия дислокации. 33. Диаграмма “железо-цементит”. Эвтектоидное превращение. 34. Взаимодействие дислокации с точечными дефектами. 35. Мартенситное превращение. 36. Дефекты: границы зерен, поверхность. 37. Превращения аустенита при непрерывном охлаждении. 38. Тензор деформации. Относительная и истинная деформация. 39. Описание деформации в анизотропных твердых телах. 40. Превращения в чугунах при охлаждении. 41. Диаграмма “напряжение - деформация”. Процессы на различных участках зависимости σ-ε. 42. Испытания на разрыв. Характеристики металлов, получаемые при испытании на разрыв. 43. Диаграмма “напряжение - деформация”. Процессы на различных участках зависимости σ-ε. 44. Диаграмма “напряжение - деформация”. Процессы на различных участках зависимости σ-ε. 45. Испытания на изгиб. Характеристики металлов, получаемые при испытании на изгиб. 46. Диаграмма “напряжение - деформация”. Процессы на различных участках зависимости σ-ε. 47. Испытания на твердость. Твердость по Бринеллю, Роквеллу, Викерсу. 48. Хрупкое разрушение. Модель Гриффитса. 49. Усталость металлов.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. приложение

Приложения

Приложение 1. 2020_2021_03.04.02_Спецпрактикум по мед.физике.doc

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Л.В. Илясов | Физические основы и технические средства медицинской визуализации [Электронный ресурс]: учебное пособие | Лань, 2017 | lanbook.com |
| Л1.2 | А.Н. Ремизов | Медицинская и биологическая физика: учебник | ГЭОТАР-Медиа, 2016 | www.studentlibrary.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | В.С. Сизиков. | Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab [Электронный ресурс]: учебное пособие | Санкт-Петербург : Лань, 2017 | e.lanbook.com |
| Л2.2 | Федотов А.А., Акулов С.А., Калакутский Л.И. | Основы импульсной импедансометрии биологических тканей [Электроный ресурс]: учебное пособие | мара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2011 | https://www.twirpx.com/file/1699588/; https://ssau.ru/files/education/uch_posob/Основы%20импульсной-Калакутский%20ЛИ.pdf |
| Л2.3 | [Е. А. Шимко и др.] | Физические основы медицинской диагностики: лаб. практикум : учеб. пособие | Изд-во АлтГУ, 2014 | elibrary.asu.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Microsoft Excel (Microsoft) OriginLab Origin Pro 8.0 (OriginLab) MatLAB 7 (MathWorks) MathCAD 14/15 (Parametric Technology Corporation) Mathematica 4.0 (Wolfram Research, Inc www.wolfram.com.) Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) OriginLab Origin Pro 8.0 (OriginLab), 2008-2012 г. - бесплатный софт MatLAB 7 (MathWorks), 2010-2012 г. - бесплатный софт MathCAD 14/15 (Parametric Technology Corporation), 2007-2012 гг. - бесплатный софт Mathematica (Wolfram Research, Inc www.wolfram.com.)- бесплатный софт Google SketchUp - бесплатный софт 3DCrafter - бесплатный софт Art of Illusion - бесплатный софт Creo Elements / Direct - ранее CoCreate - бесплатный софт DrawPlus Starter Edition - бесплатный софт FreeCAD - бесплатный софт GLC Player - бесплатный софт Netfabb Studio Basic - бесплатный софт K-3D - бесплатный софт OpenSCAD - бесплатный софт Tinkercad - бесплатный софт AutoCAD 2016 - бесплатный софт Google SketchUp 2016 2016 16.0.19911 - бесплатный софт Autodesk 3ds Max 2016 18.0 Autodesk 3ds Max (3D Studio Max) 2016 18.0 - бесплатный софт Ashampoo 3D CAD Architecture 5.0.0 Ashampoo 3D CAD Architecture 5.0.0 - бесплатный софт Wings 3D 1.5.4 Wings 3D 1.5.4 - бесплатный софт ZWCAD 2015 ZWCAD 2015 - бесплатный софт 7-Zip AcrobatReaderMicrosoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. www.microinform.ru/ Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. www.intuit.ru/ Образовательный сайт www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы www.osp.ru/ Журнал «Открытые системы» www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы news.rea.ru/portal/Departments.nsf/(Index)/Lib Библиотека Российской экономической академии им. Плеханова. |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| 214К | лаборатория медицинской физики - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; доска маркерная 1 шт.; учебные наглядные пособия; анализатор биохимический CardioChek PA портативный; велоэргометр DH-8918 P; высоковольтный стабилизированный выпрямитель ТВ-2; датчик давления газа Gas Pressure Sensor GPS-BTA; датчик концентрации нитрат-ионов NO3-BTA Nitrate Ion-Selektive Elektrode; датчик содержания CO2/CO2 Gas sensor/CO2-BTA; датчик частоты дыхательных движений Respiration Monitor Belt /RMB-BTA; интерактивная доска Legamaster e-Board Touch 77 c проектором Epson EB-470; ионизатор воздуха – 2 ед.; колориметр датчик оптической плотности COL-BTA Colorimeter; комплекс магнитокоррекции Мультимаг; компьютер Celeron 2533MHz/ 17" LCD Samsung 740N; компьютер НЭТА /LCD 19" Samsung 943B (2,93Ghz/2*1024Mb/500Gb/DVD-RW/KM); лазер ЛГИ-201; лазер ЛГН-703; люксметр LS-BTA датчик освещенности Light Sensor; моноблок RAMEC Gale Custom G1610/ H61M-DG3/4 Гб ОЗУ/500 Гб НЖМД – 2 ед.; персональный компьютер с LCD монитором 19"; пневмотахометр Эльф-5-02; принтер лазерный Hewlett-Packard P1102w; пульсометр датчик частоты сердечных сокращений Exercise Heart Rate Monitor EHR-B; самописец "Эндим"; система сбора данных AFS в комплекте с кабелем – 2 ед.; скамья оптическая; спектрофотометр Vernier SpectroVis Plus SVIS-RL+ световод SVIS-FIBER; спироанализатор СПМ-01 "РД"; спирометр SPR-BTA датчик жизненной емкости легких Spirometer; тонометр BPS-BTA датчик артериального давления Blood Pressure Sensor; устройство для измерения и обработки данных УИОД LabQuest в комплекте – 3 ед.; ФМБ - 9К Установка учебная " Изучение принципов работы электроэнцефалографа"; ФМБ-8 Установка учебная лабораторная "Измерение импеданса. Определение импеданса |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основной целью при изучении дисциплины является стремление показать области применения и формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию законов кристаллографии для широкого спектра задач в различных областях. Для эффективного изучения теоретической части дисциплины Кристаллографии необходимо: - построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала; - систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и заданиям; - усвоить содержание ключевых понятий; - плотно работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам. Для эффективного изучения практической части дисциплины «Кристаллографии» рекомендуется: - систематически выполнять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем тема и методическим указаниям ; - своевременно выполнять практические задания. - своевременно и систематически защищать результаты своих исследований. В течение семестра студенты выполняют: - домашние задания (Case-study - анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), выполнение которых контролируется и обсуждается (групповое обсуждение)на практических занятиях или перед выполнением лабораторных работ (сократический диалог - подразумевающий постановку особых вопросов в процессе беседы, которые способствуют работе мышления, концентрации внимания, адекватной оценке текущей дискуссии и своей в ней роли); - промежуточные задания, во время практических занятий(в форме дискуссий, дебатов)для выявления знаний по основным элементам новых разделов теории; - обсуждают задания практических работ методом "Займи позицию", помогающем выяснить, какой спектр мнений может существовать по обсуждаемому вопросу и предоставляет возможность высказаться каждому, продемонстрировать различные мнения, а затем обосновать свою позицию, найти и выразить самые убедительные аргументы, сравнить их с аргументами других.