МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Биомедицинская техника.

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра общей и экспериментальной физики |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 03.04.02. Физика |
| Профиль | Физические методы и информационные технологии в медицине |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 4 ЗЕТ |
| Учебный план | 03_04_02_Мед-12-2019 |

| Часов по учебному плану; 144; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 52; . самостоятельная работа; 92; . | Виды контроля по семестрам; . зачеты:; 3; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 2 (3) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 11 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Лабораторные | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Сам. работа | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Дмитриев С.Ф.

Рецензент(ы):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Рудер Д.Д.

Рабочая программа дисциплины

Биомедицинская техника.

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 ФИЗИКА (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 28.08.2015г. №913)

составлена на основании учебного плана:

03.04.02 Физика

утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Срок действия программы: 2019-2020 уч. г.

Заведующий кафедрой

д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Заведующий кафедрой д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Ознакомление студентов с соверменными приболрами и методами измерения физиологических и электрохимических параметров биологических объектов, в частности человека. Курс предполагает также ознакомление с методами диагностики и терапии биологических объектов. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОПК-6 | способностью использовать знания современных проблем и новейших достижений физики в научно-исследовательской работе |
| --- | --- |
| ПК-1 | способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | основными требованиями к узлам медицинской электронной техники, методах их расчета с использованием современной элементной базы |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | проводить экспериментальные исследования электрических характеристик аналоговых и цифровых устройств формирования, обработки и передачи сигналов, проведения расчетов принципиальных электрических схем электронных устройств. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | навыками контроля и управления экспериментом, техническом и программном обеспечении систем автоматизации биомедицинских исследований в физиологическом, биофизическом и нейрофизиологическом эксперименте |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1.1. | Получение и представление медико-биологических данных. Классификация статистических методов обработки биомедицинской информации. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.2. | Введение в основы схемотехники. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.3. | Структурно-графический анализ медико-биологических данных. Функции распределения случайных величин. Статистические методы классификации многомерных наблюдений. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.4. | Маркировка и обозначение основных элементов на схемах. Способы и технологии процесса пайки. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.5. | Дискретные и цифровые системы управления. Системы управления при случайных воздействиях. Математическое описание и анализ процессов управления в организме. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.6. | Понятие вольтамперной и амплитудно-частотной характеристик. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.7. | Виды биотехнических систем. Бионика. Медицинские технологии и технологии реабилитации. Системный подход к изучению объектов живой и неживой природы. Классификация систем. Способы описания систем. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.8. | Источники питания и стабилизаторы напряжения. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.9. | Классификация цифровых устройств. Базовые элементы и узлы микропроцессорных устройств. Архитектура и принцип работы микропроцессорного устройства. Программируемые элементы и узлы микропроцессорных устройств. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.10. | Усилители сигналов. Операционные усилители. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.11. | Поколения информационно-измерительных систем (ИИС). Архитектура и функции ИИС. Архитектура программного обеспечения ИИС. Примеры применения ИИС | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.12. | Активные и пассивные фильтры | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.13. | Понятие биотелеметрии. Методика биотелеметрического эксперимента. Структура и классификация биотелеметрических систем. Телеметрируемые параметры и способы их представления. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.14. | Частотные характеристики фильтров. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.15. | Системные аспекты управления. Биологические системы. БТС медицинского назначения. Уровни процесса развития БТС медицинского и биологического назначения. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.16. | Генераторы гармонических сигналов. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.17. | Генераторы линейно- изменяющихся сигналов. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.18. | Примеры построения устройств формирования, обработки и передачи биомедицинской информации на основе микропроцессорных устройств и микроконтроллеров. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.19. | преобразование биотелеметрической информации. Области применения биотелеметрии. Телемедицинские технологии | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.20. | Формирователи импульсных сигналов | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.21. | Основные направления развития БТС, отражающие тенденции и проблемы совершенствования медико- биологических и экологических исследований. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.22. | Аналого- цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.23. | Биотехнические инфраструктуры. Жизненный цикл и старение технических систем. Механотерапии. Биофизические нанотехнологии. Молекулярное узнавание. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.24. | Классификация датчиков и преобразователей. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.25. | Расчет RC- RL-цепей | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.26. | Цепи RC- и RL- при гармоническом воздействии на переменной частоте. | Лабораторные | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.27. | Проблемы обеспечения надежной работы технических средств в условиях медико-биологической организации. Поверка приборов и комплексов различного назначения.Автоматизированные системы поверки. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.28. | Тестовые сигналы, имитаторы биологических сигналов Тестовые сигналы, имитаторы биологических сигналов. Тестовые сигналы, имитаторы биологических сигналов. Проектирование нестандартного оборудования и приспособлений для медико-биологических экспериментов. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.29. | Методы обеспечения безопасности электронно-медицинской аппаратуры. Оценка надежности, испытания на безопасность обслуживания медицинской техники. Правовые основы обслуживания медицинской техники. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.30. | Нормативная документация по обслуживанию и разработке медицинской техники. Нормативная документация по контролю надежности. Общие представления об основных технологических процессах обслуживания медицинской техники. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.31. | Ввод оборудования в эксплуатацию. | Сам. работа | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.32. | Контроль технического состояния эксплуатируемых биотехнических приборов и комплексов. | Сам. работа | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.33. | Поверка и калибровка медицинской техники. Методики выполнения измерений при обслуживании медицинской техники. Принципы управления техническим состоянием медицинской техники. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.34. | Периодическое и текущее техническое обслуживание. Снятие аппаратуры с технического обслуживания. Перспективы развития технологий обслуживания медицинской техники в РФ. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.35. | Планирование эксперимента.Принципы, методы и методики измерений. Измерение электрических величин. Электрические и радиотехнические измерения. | Сам. работа | 3 | 8 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.36. | Измерение неэлектрических величин.Преобразователи неэлектрических величин. Измерение концентрации. р Измерение магнитных величин. Измерение давления. | Сам. работа | 3 | 9 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.37. | Основные принципы и методы поверки, наладки, регулировки и оценки состояния оборудования и программных средств, используемых для разработки, производства и настройки биомедицинской и экологической техники. | Сам. работа | 3 | 2 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.38. | Принципы осуществления монтажно-наладочной деятельности, проведение испытаний и сдача в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей медицинской, биологической и экологической техники. Этапы технологических процессов на производстве при организации медико-биологических и экологических исследований. Методы оценки технического состояния, организации профилактических осмотров и текущего ремонта биотехнических систем. Понятие экологического эксперимента и его стадии. Лабораторный микроскоп. | Сам. работа | 3 | 9 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.39. | Микробиологические анализаторы. Спектрофотометр. Фотометр. Фотоколориметр. Архитектура информационной системы. Классификация баз данных. Статистика и компьютеры в медицине, биологии и экологии. | Сам. работа | 3 | 8 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.40. | Стали и сплавы с особыми свойствами. Использование сплавов с эффектом памяти формы в медицине. Механизмы упрочения металлов.Лазерная закалка металлических материалов. Старение полимерных материалов. | Сам. работа | 3 | 8 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |
| 1.41. | Полимеры в биологически активных системах. Термопластичные материалы. Низкотемпературные пластики для ортопедии. Листовые пластики. Протезирование. | Сам. работа | 3 | 8 | ОПК-6, ПК-1 | Л3.1, Л1.1, Л2.1, Л2.3, Л1.2, Л2.2 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Введение в основы схемотехники. Маркировка и обозначение основных элементов на схемах. Способы и технологии процесса пайки. Понятие вольтамперной и амплитудно-частотной характеристик. Источники питания и стабилизаторы напряжения. Усилители сигналов. Операционные усилители. Активные и пассивные фильтры. Частотные характеристики фильтров. Генераторы гармонических сигналов. Генераторы линейно- изменяющихся сигналов. Формирователи импульсных сигналов. Аналого- цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Классификация датчиков и преобразователей. Расчет RC- RL-цепей. Цепи RC- и RL- при гармоническом воздействии на переменной частоте. Получение и представление медико-биологических данных. Классификация статистических методов обработки биомедицинской информации. Структурно-графический анализ медико-биологических данных. Функции распределения случайных величин. Статистические методы классификации многомерных наблюдений. Методы исследования взаимозависимости многомерных данных и снижения размерности пространства описаний. Методы оценки и прогнозирования биомедицинских данных. Принятие решения и вопросы выбора альтернатив при анализе информации. Основные понятия теории автоматического управления. Анализ линейных систем автоматического управления. Оптимальные системы управления. Нестационарные системы управления и их математические модели. Дискретные и цифровые системы управления. Системы управления при случайных воздействиях. Математическое описание и анализ процессов управления в организме. Управление в биотехнических системах: описание биологического звена. Автоматизация процессов управления в здравоохранении. Оптимизация управляющих решений в АСУ методами линейного программирования. Оптимизация управляющих решений в АСУ методом динамического программирования и теории игр. Виды биотехнических систем. Бионика. Медицинские технологии и технологии реабилитации. Системный подход к изучению объектов живой и неживой природы. Классификация систем. Способы описания систем. Основные функциональные характеристики сложных систем. Системные аспекты управления. Биологические системы. БТС медицинского назначения. Уровни процесса развития БТС медицинского и биологического назначения. Основные направления развития БТС, отражающие тенденции и проблемы совершенствования медико- биологических и экологических исследований. Обобщенная модель биотехнической системы. Биотехнические инфраструктуры. Жизненный цикл и старение технических систем. Механотерапии. Биофизические нанотехнологии.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Классификация цифровых устройств. Базовые элементы и узлы микропроцессорных устройств. Архитектура и принцип работы микропроцессорного устройства. Программируемые элементы и узлы микропроцессорных устройств. Однокристальные ЭВМ. Примеры построения устройств формирования, обработки и передачи биомедицинской информации на основе микропроцессорных устройств и микроконтроллеров. Применение микропроцессорной техники и однокристальных ЭВМ в медицинской технике.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также в ходе выполнения студентами индивидуальных заданий, представленных на едином образовательном портале АлтГУ Изучение дисциплины «Физика» с помощью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине (ЭУМКД) предполагает осуществление самоподготовки к практическим занятиям, организацию самостоятельной работы, тестирование по темам в соответствии с Рабочей программой дисциплины. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине позволяет студентам: − подготовиться к практическим занятиям; − пользоваться дополнительными материалами для подготовки к занятиям; − использовать глоссарий для работы с терминами дисциплины; − получить навыки работы с различными источниками информации; − поэтапно, с помощью тестов в темах курса и итогового теста подготовиться к устному зачету по дисциплине. Изучение данного курса предполагает последовательное выполнение всех заданий по порядку. Каждое очередное задание будет недоступно, пока не будет выполнено предыдущее. Допуск к экзамену осуществляется при условии выполнения всех лабораторных работ, не менее 4 проверочных и 4 контрольных работ, выполненных не менее, чем на 50 баллов. Аттестация проводится в форме экзамена, включающего в себя два теоретических и одно практическое задание.

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Пахарьков Г. Н. | Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: учебное пособие | СПб.: Политехника, 2011 | biblioclub.ru |
| Л1.2 | Илясов Л. В. | Биомедицинская аналитическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие | СПб.: Политехника, 2012 | biblioclub.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Карасев В. А. , Лучинин В. В. | Введение в конструирование бионических наносистем [Электронный ресурс]: научная монография | М.: Физматлит, 2011 | biblioclub.ru |
| Л2.2 | Редактор: Витязь П.А. | Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка. Powder Metallurgy: Surface Engineering, New Powder Composite Materials. Welding. В двух частях, Ч. 1 [Электронный ресурс]: научная литература | Минск: Белорусская наука, 2013 | biblioclub.ru |
| Л2.3 | Под редакцией: Гонсалвес К.Е., Хальберштадт К.Р., Лоренсин К.Т., Наир Л.С. | Наноструктуры в биомедицине [Электронный ресурс]: профессиональная литература | М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 | biblioclub.ru |
| 6.1.3. Дополнительные источники |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л3.1 | Поляков В.В.,Устинов Г.Г | Физические методы и приборы в медицине: учеб.пособие | Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Microsoft Windows7, №лицензии 60674416 (бессрочная) Microsoft Office 2010 №лицензии 60674416 (бессрочная) OriginLab Origin Pro 8.0 (OriginLab), 2008-2012 г. - бесплатный софт MatLAB 7 (MathWorks), 2010-2012 г. - бесплатный софт MathCAD 14/15 (Parametric Technology Corporation), 2007-2012 гг. - бесплатный софт Mathematica (Wolfram Research, Inc www.wolfram.com.)- бесплатный софт Google SketchUp - бесплатный софт 3DCrafter - бесплатный софт Art of Illusion - бесплатный софт Creo Elements / Direct - ранее CoCreate - бесплатный софт DrawPlus Starter Edition - бесплатный софт FreeCAD - бесплатный софт GLC Player - бесплатный софт 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru Научная библиотека ВолГУ: http://lib.volsu.ru Американский институт физики (AIP) http://scitation.aip.org/ Информационные системы SPIE Digital Library: http://spiedigitallibrary.org/ |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| 209аК | лаборатория электричества и магнетизма - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; анализатор С4-53; весы торсионные; вольтметр VM-70 (9 шт.); вольтметр Щ 1413; генератор (Г4-18); генератор Г3-118; генератор Г4-79; генератор Г5-54; генератор Г5-56; измеритель магнитной индукции Ш1-8; измеритель транзисторов Л2-54; измеритель универсальный Е7-11; источние питания постоянного тока Б5-49; источник 4209; источник питания "Агат"; компенсатор высокочастотный Фойспера; комплекс высокочастотный; М-н емкости Р-513; М-н сопр. Р33; М-н сопрот. МСР60-М; магазин емкостей Р5025; магазин емкости Р544; микроскоп МБС-9 (2 шт.); мост Е7-4; осциллограф ЕО-211; осциллограф ЕО-213; осциллограф С1-48П; осциллограф С1-68; осциллограф С1-70 (2 шт.); осциллограф С8-13 (2 шт.); прибор комбинированный цифровой Щ4310; прибор Ф206; самописец Н3037/2; самописец Н338/6; сейф; сетевой регулятор 220/20; сосуд Дьюара (2 шт.); стабилизатор 3217; стабилизатор 3218 (3217); стабилизатор 3221; стабилизатор 4205; стабилизатор напряжения 4208; станок намоточный; тензоусилитель "Топаз-3" (2 шт.); усилитель мощности LV-103; усилитель напряжения У5-9; усилитель У5-9; частотомер Ч3-24; частотомер Ч3-33; частотомер Ч3-34А; генератор Г3-104; генератор Г3-56/1; генератор Г5-48; источник питания ВРН-1; холодильник "Вега". |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, мультимедийное оборудование стационарное или переносное) |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

см. приложение (ФОС)