МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Медицинская электроника

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра общей и экспериментальной физики |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 03.03.02. Физика |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 03_03_02_Ф-3-2019 |

| Часов по учебному плану; 108; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 72; . самостоятельная работа; 36; . | Виды контроля по семестрам; . зачеты:; 7; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (7) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 19 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Практические | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Сам. работа | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Дмитриев С.Ф.

Рецензент(ы):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Рудер Д.Д.

Рабочая программа дисциплины

Медицинская электроника

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 ФИЗИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014г. №937)

составлена на основании учебного плана:

03.03.02 Физика

утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Срок действия программы: 2019-2020 уч. г.

Заведующий кафедрой

д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Заведующий кафедрой д-р физ.-мат. наук, профессор Плотников В.А.

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью курса "Медицинская электроника" является обучение студентов основам знаний, необходимых для грамотного использования современной электронной измерительной и медицинской аппаратуры, предназначенной для научных исследований и использования в практическом здравоохранении. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-1 | способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин |
| --- | --- |
| ПК-2 | способностью проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | искусственные источники внешних лечебных воздействий, принципы работы, принципиальные и структурные схемы медицинских аппаратов, используемых для лечения заболеваний, конструктивно-технологические особенности медицинской аппаратуры. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | эксплуатировать и обслуживать существующую лечебную медицинскую аппаратуру; разрабатывать новые физиотерапевтичекие приборы и аппараты . |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | представлением о медицинских аспектах воздействия физических факторов на организм человека при лечении и профилактике заболеваний. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1.1. | Классификация медицинской аппаратуры. | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.2. | Исследование методов гальванизации и электрофореза и аппаратуры для их реализации. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.3. | Электростимуляция | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.4. | Исследование прибора Электропунктуры и электроакупунктуры | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.5. | Магнитотерапевтические аппараты | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.6. | Аппараты для ДМВ и СМВ терапии. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.7. | Аппаратура для терапии постоянным электрическим полем и аэроионами | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.8. | Источники питания и стабилизаторы напряжения. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.9. | Электротерапевтические высокочастотные аппараты. | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.10. | Способы генерации сигналов электростимуляции | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.11. | Ультразвуковые аппараты | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.12. | Изучение принципов проектирования аппаратов электроанальгезии | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.13. | Конструирование и расчет печатных плат. | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.14. | Изучение механизмов поглащения ВЧ энергии в биотканях | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.15. | Изучение механизмов переноса лекарственных веществ в биоткани человека методом электрофореза | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.16. | Исследование параметров сигналов электростимуляции | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.17. | Генераторы линейно- изменяющихся сигналов. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.18. | Аппаратура для лечения постоянным током | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.19. | Примеры построения устройств формирования, обработки и передачи биомедицинской информации на основе микропроцессорных устройств и микроконтроллеров. | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.20. | Формирователи импульсных сигналов | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.21. | Основные направления развития БТС, отражающие тенденции и проблемы совершенствования медико- биологических и экологических исследований. | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.22. | Аналого- цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.23. | Биотехнические инфраструктуры. Жизненный цикл и старение технических систем. Механотерапии. Биофизические нанотехнологии. Молекулярное узнавание. | Лекции | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.24. | Классификация датчиков и преобразователей. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.25. | Расчет RC- RL-цепей | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.26. | Цепи RC- и RL- при гармоническом воздействии на переменной частоте. | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.27. | Контроль сердечного ритма человека | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.28. | Измерение силы человека | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.29. | Измерение температуры человека | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.30. | Регистрация электромиографической активности | Лабораторные | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.31. | Расчет мостовой схемы выходного каскада электромиостимулятора со стимуляцией током | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.32. | Расчет задающего генератора аппарата дарсонвализации | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.33. | Расчет генератора управляемого напряжением (ГУН) схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.34. | Ориентировочный расчет надежности электронной лечебной аппаратуры. | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.35. | Уточненный расчет надежности электронной лечебной аппаратуры. | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.36. | Конструирование и расчет печатных плат. | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.37. | Ориентировочный расчет показателей безотказности выходного каскада, работающего в составе электромиостимулятора | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.38. | Ориентировочный расчет показателей безотказности выходного каскада, работающего в составе электромиостимулятора | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.39. | Расчет генератора на основе таймера 555 | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.40. | Проблемы обеспечения надежной работы технических средств в условиях медико-биологической организации | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.41. | Поверка приборов и комплексов различного назначения | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.42. | Диагностическая аппаратура. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.43. | Физиотерапевтические приборы. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.44. | Терапевтическая аппаратура по областям медицины. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.45. | Хирургическая электронная аппаратура. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.46. | Стерилизационное оборудование. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.47. | Основные классы медицинской аппаратуры | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.48. | Основные узлы медицинской аппаратуры | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.49. | Основные узлы медицинской аппаратуры на примере электрокардиографа | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.50. | Общие характеристики сигналов | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.51. | Пассивные и активные элементы | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.52. | Электронные усилители электрических сигналов | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.53. | Аналоговая фильтрация | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.54. | Генераторы | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.55. | Цифровые сигналы | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.56. | Элементы цифровой логики | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.57. | Помехи в цифровой технике | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.58. | Цифровые логические устройства | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.59. | Запоминающие устройства | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.60. | Программируемые логические интегральные схемы | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.61. | Цифро-аналоговые преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.62. | Аналого-цифровые преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.63. | Принципы действия измерительных преобразователей | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.64. | Электростатические преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.65. | Электромагнитные преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.66. | Ионизационные преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.67. | Фотоэлектрические преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.68. | Резистивные преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.69. | Электромеханические преобразователи | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.70. | Термоэлектрические преобразователи.Мост Уитстона | Сам. работа | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.71. | Пример использования преобразователя | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.72. | Структурная схема ЦАП. Параметры ЦАП, АЦП | Сам. работа | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |
| 1.73. | Электробезопасность в медицинской технике. | Сам. работа | 7 | 1 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.2 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Основные классы медицинской аппаратуры 2. Основные узлы медицинской аппаратуры 3. Основные узлы медицинской аппаратуры на примере электрокардиографа 4. Общие характеристики сигналов 5. Пассивные и активные элементы 6. Электронные усилители электрических сигналов 7. Аналоговая фильтрация 8. Генераторы 9. Цифровые сигналы 10. Элементы цифровой логики 11. Помехи в цифровой технике 12. Цифровые логические устройства 13. Запоминающие устройства 14. Программируемые логические интегральные схемы 15. Цифро-аналоговые преобразователи 16. Аналого-цифровые преобразователи 17. Принципы действия измерительных преобразователей 18. Электростатические преобразователи 19. Электромагнитные преобразователи 20. Электромеханические преобразователи 21. Ионизационные преобразователи 22. Фотоэлектрические преобразователи 23. Резистивные преобразователи 24. Термоэлектрические преобразователи 25. Мост Уитстона 26. Пример использования преобразователя 27. Электробезопасность в медицинской технике.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Классификация запоминающих устройств(ЗУ). Структурная схема и условное графическое обозначение ЗУ. Постоянные запоминающие устройства. Flash-память. Построение плат памяти. Классификация ПЛИС по структурному признаку. Упрощенное изображение схем. Программируемые логические матрицы. Программируемые аналоговые интегральные схемы. Дискретизация и квантование непрерывного сигнала. Структурная схема ЦАП. Параметры ЦАП, АЦП. Типы АЦП. Сигма-дельта АЦП

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

см. приложение (ФОС)

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Визильтер Ю.В., Желтков С.Ю., Князь В.А., Ходарев А.Н. | Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW [Электронный ресурс]: Пособие | Лань, 2009 | e.lanbook.com |
| Л1.2 | Т.А. Андросова, Е.Е. Юндина | Медицинская электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие | Ставрополь : СКФУ, 2016 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459093 |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | В.П. Омельченко, А.А. Демидова | Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник | М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 | www.studentlibrary.ru |
| Л2.2 | Т.В. Зарубина, Б.А. Кобринский | Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник | М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 | www.studentlibrary.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Программа Microsoft Office Операционная система семейства Windows Интернет браузер 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. http://www.biblioclub.ru/ интернет-портал «Университетская библиотека онлайн» www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. www.intuit.ru/ Образовательный сайт |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, мультимедийное оборудование стационарное или переносное) |
| 214К | лаборатория медицинской физики - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; доска маркерная 1 шт.; учебные наглядные пособия; анализатор биохимический CardioChek PA портативный; велоэргометр DH-8918 P; высоковольтный стабилизированный выпрямитель ТВ-2; датчик давления газа Gas Pressure Sensor GPS-BTA; датчик концентрации нитрат-ионов NO3-BTA Nitrate Ion-Selektive Elektrode; датчик содержания CO2/CO2 Gas sensor/CO2-BTA; датчик частоты дыхательных движений Respiration Monitor Belt /RMB-BTA; интерактивная доска Legamaster e-Board Touch 77 c проектором Epson EB-470; ионизатор воздуха – 2 ед.; колориметр датчик оптической плотности COL-BTA Colorimeter; комплекс магнитокоррекции Мультимаг; компьютер Celeron 2533MHz/ 17" LCD Samsung 740N; компьютер НЭТА /LCD 19" Samsung 943B (2,93Ghz/2*1024Mb/500Gb/DVD-RW/KM); лазер ЛГИ-201; лазер ЛГН-703; люксметр LS-BTA датчик освещенности Light Sensor; моноблок RAMEC Gale Custom G1610/ H61M-DG3/4 Гб ОЗУ/500 Гб НЖМД – 2 ед.; персональный компьютер с LCD монитором 19"; пневмотахометр Эльф-5-02; принтер лазерный Hewlett-Packard P1102w; пульсометр датчик частоты сердечных сокращений Exercise Heart Rate Monitor EHR-B; самописец "Эндим"; система сбора данных AFS в комплекте с кабелем – 2 ед.; скамья оптическая; спектрофотометр Vernier SpectroVis Plus SVIS-RL+ световод SVIS-FIBER; спироанализатор СПМ-01 "РД"; спирометр SPR-BTA датчик жизненной емкости легких Spirometer; тонометр BPS-BTA датчик артериального давления Blood Pressure Sensor; устройство для измерения и обработки данных УИОД LabQuest в комплекте – 3 ед.; ФМБ - 9К Установка учебная " Изучение принципов работы электроэнцефалографа"; ФМБ-8 Установка учебная лабораторная "Измерение импеданса. Определение импеданса |
| 209аК | лаборатория электричества и магнетизма - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; анализатор С4-53; весы торсионные; вольтметр VM-70 (9 шт.); вольтметр Щ 1413; генератор (Г4-18); генератор Г3-118; генератор Г4-79; генератор Г5-54; генератор Г5-56; измеритель магнитной индукции Ш1-8; измеритель транзисторов Л2-54; измеритель универсальный Е7-11; источние питания постоянного тока Б5-49; источник 4209; источник питания "Агат"; компенсатор высокочастотный Фойспера; комплекс высокочастотный; М-н емкости Р-513; М-н сопр. Р33; М-н сопрот. МСР60-М; магазин емкостей Р5025; магазин емкости Р544; микроскоп МБС-9 (2 шт.); мост Е7-4; осциллограф ЕО-211; осциллограф ЕО-213; осциллограф С1-48П; осциллограф С1-68; осциллограф С1-70 (2 шт.); осциллограф С8-13 (2 шт.); прибор комбинированный цифровой Щ4310; прибор Ф206; самописец Н3037/2; самописец Н338/6; сейф; сетевой регулятор 220/20; сосуд Дьюара (2 шт.); стабилизатор 3217; стабилизатор 3218 (3217); стабилизатор 3221; стабилизатор 4205; стабилизатор напряжения 4208; станок намоточный; тензоусилитель "Топаз-3" (2 шт.); усилитель мощности LV-103; усилитель напряжения У5-9; усилитель У5-9; частотомер Ч3-24; частотомер Ч3-33; частотомер Ч3-34А; генератор Г3-104; генератор Г3-56/1; генератор Г5-48; источник питания ВРН-1; холодильник "Вега". |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

см. приложение (ФОС)