МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Физические основы медицинской интроскопии

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра общей и экспериментальной физики |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 03.03.02. Физика |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 5 ЗЕТ |
| Учебный план | 03_03_02_Ф-2-2019 |

| Часов по учебному плану; 180; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 90; . самостоятельная работа; 63; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 7; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (7) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 19 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Практические | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Сам. работа | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 180 | 180 | 180 | 180 |

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доцент, Андрухова Татьяна Витальевна

Рецензент(ы):

к.ф-м.н., доцент, Рудер Давыд Давыдович

Рабочая программа дисциплины

Физические основы медицинской интроскопии

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 ФИЗИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 г. № 937)

составлена на основании учебного плана:

03.03.02 Физика

утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Срок действия программы: 2019-2020 уч. г.

Заведующий кафедрой

Плотников Владимир Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 21.06.2019 г. № 13

Заведующий кафедрой Плотников Владимир Александрович

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Классификация методов медицинской интроскопии. Комплексное рассмотрение основных аспектов современной медицинской интроскопии, включая ее физические основы и методы реализации для конкретных приложений. Ознакомление студентов с современным состоянием и перспективами развития медицинской интроскопии. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-1 | способностью использовать специализированные знания в области физики для освоения профильных физических дисциплин |
| --- | --- |
| ПК-2 | способностью проводить научные исследования в избранной области экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | методы интроскопии; основные явления, положенные в основу функционирования устройств медицинской интроскопии; основные конструкции устройств медицинской интроскопии и их узлы; основы безопасности медицинской аппаратуры Более подробно результаты освоения дисицплины приведены в "Приложении" |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | понимать, основы автоматизации эксперимента; понимать принципы функционирования приборов и устройств медицинской интроскопии; решать задачи, по основным разделам используя физико-математические методы; использовать физические законы при анализе и решении проблем. Более подробно результаты освоения дисицплины приведены в "Приложении" |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | владения физическими основами медицинской интроскопии; владения методами съема медико-биологической информации и измерения физических величин; владение методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации (планирование, постановка и обработка эксперимента. Более подробно результаты освоения дисицплины приведены в "Приложении" |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Физические основы ультразвуковой интроскопии и томографии |
| 1.1. | Физические основы ультразвуковой интроскопии и томографии. Ультразвуковая диагностика. Эхо-импульсные методы ультразвуковой диагностики. | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л2.5, Л3.2, Л3.1, Л1.6 |
| 1.2. | Физические основы ультразвуковой интроскопии и томографии. Ультразвуковая диагностика. Эхо-импульсные методы ультразвуковой диагностики. | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л2.5, Л3.2, Л3.1, Л1.6 |
| 1.3. | Исследование действия ультразвука на вещество | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л2.5, Л3.2, Л3.1, Л1.6 |
| 1.4. | Цифровая обработка ультразвуковых изображенией (компьтерные лабораторные работы) | Лабораторные | 7 | 6 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л2.5, Л3.2, Л3.1, Л1.6 |
| 1.5. | Физические основы ультразвуковой интроскопии и томографии | Сам. работа | 7 | 6 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л2.5, Л3.2, Л3.1, Л1.6 |
| Раздел 2. Физические основы оптической интроскопии и томографии |
| 2.1. | Оптическая томография биотканей: физические основы и принципы реализации. Оптическая когерентная томография. | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л2.1, Л2.7, Л1.9, Л3.2 |
| 2.2. | Анализ изображений в оптической когерентной томографии. Решение задачи оптической томографии для ограниченных рассеивающих сред в двухпотоковой модели переноса излучения. | Практические | 7 | 3 | ПК-1, ПК-2 | Л2.1, Л2.7, Л1.9, Л3.2 |
| 2.3. | Физические основы оптической интроскопии и томографии | Сам. работа | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л2.1, Л2.7, Л1.9, Л3.2 |
| Раздел 3. Импедансная томография. |
| 3.1. | Математическая модель. Алгоритмы решения. Модификации метода импедансной томографии. О существовании, единственности и корректности решений. | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.8, Л2.6 |
| 3.2. | Определение импеданса живой ткани | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.8, Л2.6 |
| 3.3. | Импедансная томография. | Сам. работа | 7 | 5 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.8, Л2.6 |
| Раздел 4. Ядерно-магниторезонансная томография |
| 4.1. | Макроскопическая модель ядерного магнитного резонанса. Физические основы ЯМР. Принципы реконструктивной ЯМР-томографии. Формирование ЯМР-изображений. Системы ЯМР-томографии | Лекции | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| 4.2. | Организация, технология и методы магнитно-резонансной томографии | Практические | 7 | 6 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| 4.3. | Анализ технических характеристик магнито-резонансных томографов | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| 4.4. | Постпроцессная обработка МР-томограмм | Лабораторные | 7 | 6 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| 4.5. | Анализ артефактов МР-исследования | Лабораторные | 7 | 8 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| 4.6. | Ядерно-магниторезонансная томография | Сам. работа | 7 | 20 | ПК-1, ПК-2 | Л1.3, Л1.1, Л3.2, Л2.3 |
| Раздел 5. Рентгеновская интроскопия. |
| 5.1. | Физические основы рентгеновской интроскопии. Возбуждение и распространение рентгеновских лучей. Приемники рентгеновского излучения. Рентгеновские трубки. Ксерорентгенография. Рентгеновские методы. Рентгеновская томография. Рентгеновская трансмиссионная томография. | Лекции | 7 | 3 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 5.2. | Основное дифференциальное уравнение рентгеновской томографии.Прямая и обратная задачи «рассеяния» | Практические | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 5.3. | Рентгеновская интроскопия | Сам. работа | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| Раздел 6. Обработка и анализ визуальной информации |
| 6.1. | Методы реконструкции изображений. Преобразование Радона и его свойства. Обратное преобразование Радона. Алгоритмы восстановления изображений, теорема Шеннона-Котельникова, Фурье синтез, свертка, обратная проекция (метод фильтрованных обратных проекций). | Лекции | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.4, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 6.2. | Методы реконструкции изображений. Преобразование Радона и его свойства. Обратное преобразование Радона. Применение преобразования Радона для нормализации изображений. | Практические | 7 | 6 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.4, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 6.3. | Обработка и анализ визуальной информации | Сам. работа | 7 | 14 | ПК-1, ПК-2 | Л3.2, Л1.4, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| Раздел 7. Компьютерная томография. |
| 7.1. | Основные виды компьютерной томографии. Обзор развития компьютерной томографии. Рентгеновская компьютерная томография. Дискретизация в компьютерной томографии. Шкала Хаунсфилда. Качество томографического изображения. | Лекции | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л2.9, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 7.2. | Организация, технология и методы рентгеновской компьютерной томографии | Практические | 7 | 5 | ПК-1, ПК-2 | Л2.9, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 7.3. | Изучение методов компьютерной томографии | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л2.9, Л3.2, Л2.10, Л3.3, Л1.2, Л2.4 |
| 7.4. | Компьютерная томография | Сам. работа | 7 | 8 | ПК-1, ПК-2 | Л2.9, Л2.10, Л2.4 |
| Раздел 8. Эмиссионная томография. |
| 8.1. | Радиоизотопные методы. Радиофармпрепараты. Детекторы ионизирующего излучения. Коллиматоры. Методы эмиссионной томографии. Позитронная эмиссионная томография | Лекции | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л3.3, Л2.2, Л1.2, Л2.8, Л1.7, Л1.5 |
| 8.2. | Матричный детектор дляпозитронной эмиссионной томографии. Томография по неполным и искажённым данным. | Практические | 7 | 2 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л3.3, Л2.2, Л1.2, Л2.8, Л1.7, Л1.5 |
| 8.3. | Эмиссионная томография | Сам. работа | 7 | 4 | ПК-1, ПК-2 | Л1.1, Л3.2, Л3.3, Л2.2, Л1.2, Л2.8, Л1.7, Л1.5 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Приложение

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Приложение

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Приложение

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Л.В. Илясов | Физические основы и технические средства медицинской визуализации [Электронный ресурс]: учебное пособие | Лань, 2017 | lanbook.com |
| Л1.2 | Н.Н. Митракова, А.О. Евдокимов | Компьютерная томография : конспект лекций [Электронный ресурс]: учебная литература | Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013 | biblioclub.ru |
| Л1.3 | Уэстбрук К. | Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс]: справочник | М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 | znanium.com |
| Л1.4 | В.А. Волков; науч. ред. Р.М. Минькова | Ряды Фурье. Интегральные преобразования Фурье и Радона [Электронный ресурс]: учебное пособие | Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 | biblioclub.ru |
| Л1.5 | Беляев Н.В., Климанов В.А. | Физика ядерной медицины. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие | М.: НИЯУ МИФИ, 2012 | https://www.twirpx.com/file/1826066/; https://e.lanbook.com/book/75873#book_name |
| Л1.6 | В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин | Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры | М. : Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| Л1.7 | Климанов В.А. | Физика ядерной медицины. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебное пособие | М.: НИЯУ МИФИ, 2012 | https://www.twirpx.com/file/1826063/; https://e.lanbook.com/book/75874#book_name |
| Л1.8 | Федотов А.А., Акулов С.А., Калакутский Л.И. | Основы импульсной импедансометрии биологических тканей [Электроный ресурс]: учебное пособие | мара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2011 | https://www.twirpx.com/file/1699588/; https://ssau.ru/files/education/uch_posob/Основы%20импульсной-Калакутский%20ЛИ.pdf |
| Л1.9 | Н.Д. Гладкова, А.М. Сергеев | Руководство по оптической когерентной томографии [Электронный ресурс] : руководство | Москва : Физматлит, 2007 | e.lanbook.com |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | В.В. Тучин ; пер. с англ. В.Л. Дербова ; под ред. В.В. Тучина. | Оптика биологических тканей (методы рассеяния света в медицинской диагностике) [Электронный ресурс]: учебник (научная литература) | М.: Физматлит, 2012 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457703 |
| Л2.2 | В.С. Скуридин | Методы и технологии получения радиофармпрепаратов [Электронный ресурс]: учебное пособие | Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2013 | biblioclub.ru |
| Л2.3 | Петер А. Ринкк | Магнитный резонанс [Электронный ресурс]: учебник | Москва: Издательский дом "ГЭОТАР-МЕД", 2003 | meduniver.com |
| Л2.4 | Матиас Хофер | Компьютерная томография. Базовое руководство [Электронный ресурс]: производственно практическое руководство | Москва:Медицинская литература, 2010 | https://meduniver.com/Medical/Book/39.html; https://studfiles.net/preview/1660430/page:23/; http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=4308577 |
| Л2.5 | В.С. Сизиков. | Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab [Электронный ресурс]: учебное пособие | Санкт-Петербург : Лань, 2017 | e.lanbook.com |
| Л2.6 | Кочкин Р.В. | Импедансная аудиометрия [Электронный ресурс]: учебное пособие | М.: Медицина, 2006 | https://medic.studio/otorinolaringologii-osnovyi/impedansnaya-audiometriya.html; https://www.twirpx.com/file/405119/ |
| Л2.7 | В.В. Тучин | Оптическая биомедицинская диагностика, Том 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие | Москва : Физматлит, 2007 | e.lanbook.com |
| Л2.8 | В.Ю. Баранов | Изотопы: свойства, получение, применение. в 2 т.[Электронный ресурс]: учебное пособие | Москва : Физматлит, 2005 | https://e.lanbook.com/book/2104; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67606&sr=1; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67604&sr=1 |
| Л2.9 | С.А. Терещенко. | Методы вычислительной томографии [Электронный ресурс] : монография | Москва : Физматлит, 2004 | e.lanbook.com |
| Л2.10 | Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. П.А. Чочиа, Л.И. Рубанова | Цифровая обработка изображений : практические советы [Электронный ресурс]: научная литература | Москва : Техносфера, 2012 | biblioclub.ru |
| 6.1.3. Дополнительные источники |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л3.1 | гл. ред. В.В. Митьков | Ультразвуковая и функциональная диагностика [Электронный ресурс]: журнал | Москва : Видар, 2009-2018 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493474&sr=1; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493474 |
| Л3.2 | ред. кол.: А.Б. Абдураимов и др. | Медицинская визуализация [Электронный рескрс]: журнал | изд. ООО “Видар” , 2010-2018 | http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486794&sr=1 |
| Л3.3 | ред. С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э. Чалмерс ; пер. О.В. Ускова и др. | Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс]: руководство | Москва : Лаборатория знаний, 2017 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Книги по рентгенологии, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) | meduniver.com |
| Э2 | Книги по УЗИ | meduniver.com |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| программный пакет MATLAB версия 7 (2010 г.)и выше обучающая программа “Tomography” программа «eFilm 2.1» и выше Microsoft Excel (Microsoft), 2007 г. OriginLab Origin Pro 8.0 (OriginLab), 2008 г. MathCAD 14/15 (Parametric Technology Corporation), 2007/2009 гг. Mathematica 4.0 (Wolfram Research, Inc www.wolfram.com.), 2009 г. Microsoft Windows 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. http://www.biblioclub.ru/ интернет-портал «Университетская библиотека онлайн» www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. www.intuit.ru/ Образовательный сайт |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 303К | лаборатория молекулярной физики - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1шт.; вольтметр ВКГ-16; вольтметр М1202 Э-500; источник питания 1202 (стабилизатор); Лабор. изучения распределения термоэлектронов по скоростям; монитор 17" Samsung 763 MB; монитор 17" Samsung 763MB; принтер Epson Stylus Photo R200; системный блок Celeron 1700/128DDR/i845GV/40/CD-RW/S; термостат УН-16; термостат УН-16; акустические системы; акустические системы; вакуумметр ВИМ 2А; вольтметр В7-18; гараж лод.; датчик колебаний КВ-11; датчик колебаний КД-45; интерферометр Фабри - Перо; кодоскоп Графопроектор Пеленг-2400; Лаб. определение вязкости методом Стокса; Лаб. определение длины своб.пробега молек; лазерная указка; лампа настольная; микромонометр с пневмотрубкой; микротермометр ЛТА-4; милливольтметр М1109; милливольтметр М2020; Н-р по наблюдению интерфер.и дифракции; набор по электризации; нановольтметр Ф118; объектив МС МКТО - II Са; осциллограф CI-64; осциллограф CI-74; осциллограф Е211; осциллограф Е211; осциллограф С1-67; очки для газосварщика Ультравижин панорамные 9301; пирометр "Промень"; прибор "Демонстр.закона сохранения импул; решетка дифракционная; решетка дифракционная с оправой; сейф; стенд вакуумный; телефон; усилитель VL-103; усилитель УИП-2; усилитель УПИ - 1; установка "Мертвая петля"; штатив 5; эл.дрель; учебные наглядные пособия:"Физически практикум по молекулярной физике"; "Лазерная медицина";"Оптика и лазерная физика в медицине: Технические основы медицинских лазеров". |
| 315К | лаборатория спектрального анализа - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; рабочее место преподавателя; генератор сигналов низкочастотный Г3-112; двухкоординатный самописец ЭНДИМ 62201; измеритель ОСИСМ; комплект КСВУ-23 (МДР-23); модулятор МЛ-102; монохроматор МУМ; монохроматор МУМ-2; монохроматор МУМ-2; осциллограф ЕО - 213; осциллограф ЕО-213; осциллограф ЕО-213; прибор ИЛД-2; самописец "Эндим"; самописец "Эндим"; самописец 02060; фотометр отражения ФО-1 УХЛ-4-2; экспозиметр коротких импульсов ЭКН (ЭКИ); бак эм.; блок питания Б5-44а; весы торсионные ВТ-500; Вольтметр В7-16; Генератор Г5-54; Источник высокочастотный TV-2; Источник питания "Агат"; Источник питания Статрон 3221; Лаб.стабилиз.источник питания ТЕС-18 НТР; Лаб.Энергетические временные и пространс; Лампа настольная; Микроскоп МБС-10; Микрофотометр ИФО-451; Монохроматор СДМС; Монохроматор УМ-2; Осциллограф ЕО-211; Осциллограф С1-48Б; Спектрофотометр СФ - 18; Стабилизатор 3217; Усилитель VL-103; Усилитель VL-103; Усилитель VL-103; Усилитель У5-9; Фотометр ФМП-02; Фотометр ФОУ-1; Учебные наглядные пособия: "Лабораторный практикум по оптике и лазерной физике в медицине"; "Оптика и лазерная физика в медицине. Оптические квантовые генераторы. Медицинские лазерные системы". |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| 214К | лаборатория медицинской физики - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; доска маркерная 1 шт.; учебные наглядные пособия; анализатор биохимический CardioChek PA портативный; велоэргометр DH-8918 P; высоковольтный стабилизированный выпрямитель ТВ-2; датчик давления газа Gas Pressure Sensor GPS-BTA; датчик концентрации нитрат-ионов NO3-BTA Nitrate Ion-Selektive Elektrode; датчик содержания CO2/CO2 Gas sensor/CO2-BTA; датчик частоты дыхательных движений Respiration Monitor Belt /RMB-BTA; интерактивная доска Legamaster e-Board Touch 77 c проектором Epson EB-470; ионизатор воздуха – 2 ед.; колориметр датчик оптической плотности COL-BTA Colorimeter; комплекс магнитокоррекции Мультимаг; компьютер Celeron 2533MHz/ 17" LCD Samsung 740N; компьютер НЭТА /LCD 19" Samsung 943B (2,93Ghz/2*1024Mb/500Gb/DVD-RW/KM); лазер ЛГИ-201; лазер ЛГН-703; люксметр LS-BTA датчик освещенности Light Sensor; моноблок RAMEC Gale Custom G1610/ H61M-DG3/4 Гб ОЗУ/500 Гб НЖМД – 2 ед.; персональный компьютер с LCD монитором 19"; пневмотахометр Эльф-5-02; принтер лазерный Hewlett-Packard P1102w; пульсометр датчик частоты сердечных сокращений Exercise Heart Rate Monitor EHR-B; самописец "Эндим"; система сбора данных AFS в комплекте с кабелем – 2 ед.; скамья оптическая; спектрофотометр Vernier SpectroVis Plus SVIS-RL+ световод SVIS-FIBER; спироанализатор СПМ-01 "РД"; спирометр SPR-BTA датчик жизненной емкости легких Spirometer; тонометр BPS-BTA датчик артериального давления Blood Pressure Sensor; устройство для измерения и обработки данных УИОД LabQuest в комплекте – 3 ед.; ФМБ - 9К Установка учебная " Изучение принципов работы электроэнцефалографа"; ФМБ-8 Установка учебная лабораторная "Измерение импеданса. Определение импеданса |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является стремление показать области применения получаемых знаний и формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию законов физики для широкого спектра задач в области медицинской интроскопии. Для эффективного изучения теоретической части дисциплины «Физические основы медицинской интроскопии» необходимо: - построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала; - систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и заданиям; - усвоить содержание ключевых понятий; - плотно работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам. Для эффективного изучения практической части дисциплины «Физические основы медицинской интроскопии» рекомендуется: - систематически выполнять подготовку к лабораторным занятиям по предложенным преподавателем темам и методическим указаниям; - своевременно выполнять задания. - своевременно и систематически защищать результаты своих индивидуальных заданий. В течение семестра студенты выполняют: - домашние задания (Case-study - анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), выполнение которых контролируется и обсуждается (групповое обсуждение)на занятиях (сократический диалог - подразумевающий постановку особых вопросов в процессе беседы, которые способствуют работе мышления, концентрации внимания, адекватной оценке текущей дискуссии и своей в ней роли); - промежуточные задания, во время занятий (в форме дискуссий, дебатов)для выявления знаний по основным элементам новых разделов теории или методике интросопических исследований в медицине; - построение "дерева решений" для проведения наиболее эффективного анализа методик эксперимента в медицинской интроскопии; - обсуждают задания занятий методом "Займи позицию", помогающем выяснить, какой спектр мнений может существовать по обсуждаемому вопросу и предоставляет возможность высказаться каждому, продемонстрировать различные мнения, а затем обосновать свою позицию, найти и выразить самые убедительные аргументы, сравнить их с аргументами других. Более подробно методические указания для обучающихся по освоению дисицплины приведены в "Приложении"