МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Пожарная безопасность зданий и сооружений

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| Профиль | Безопасность жизнедеятельности в техносфере |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 20_03_01-ТБ-2-2019 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 72; . самостоятельная работа; 117; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 8; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (8) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 14 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Практические | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

преподаватель, Петухов Виктор Анатольевич

Рецензент(ы):

к.х.н., доцент, Харнутова Елена Павловна

Рабочая программа дисциплины

Пожарная безопасность зданий и сооружений

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 21.03.2016г. №246)

составлена на основании учебного плана:

20.03.01 Техносферная безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 25.06.2019 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 27.08.2019 г. № 1

Срок действия программы: 2019-2020 уч. г.

Заведующий кафедрой

Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 27.08.2019 г. № 1

Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., профессор

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | подготовка специалистов в области пожарной безопасности строительных материалов, огнестойкости строительных конструкций и общей устойчивости зданий, сооружений и их частей при пожаре. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОК-15 | готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |
| --- | --- |
| ПК-9 | готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики |
| ПК-10 | способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях |
| ПК-11 | способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды |
| ПК-12 | способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | - конструктивные решения зданий и сооружений, типы строительных конструкций и их применение, совместную работу конструкций в зданиях и сооружениях; - основные виды, структура, свойства строительных материалов и их поведение в условиях пожара; - особенности исполнения различных строительных конструкций и узлов их сочленения, поведение конструкций при пожаре. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - проводить экспертизу применяемых в зданиях и сооружениях строительных материалов, разрабатывать предложения по их огнезащите или замене; - проводить экспертизу строительных конструкций зданий и сооружений, разрабатывать технические решения по увеличению огнестойкости конструкций. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | методами расчета пределов огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| 1.1. | Введение. Основные понятия, установленные законодательством в области технического регулирования градостроительства и пожарной безопасности. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.2. | Принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений требованиям Федерального закона. | Сам. работа | 8 | 12 |  |  |
| 1.3. | Уровень ответственности зданий и сооружений. Правила идентификации зданий и сооружений. Законодательство Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.4. | Требования механической безопасности. Расчет показателей пожарной опасности. Требования пожарной безопасности. Оценка строительного объекта по пожароопасности. | Сам. работа | 8 | 15 |  |  |
| 1.5. | Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений. Обеспечение качества как основная цель деятельности обеспечения безопасности зданий и сооружений. Сущность качества. Признаки, характеризующие качество. | Практические | 8 | 4 |  |  |
| 1.6. | Внутренняя планировка жилых и общественных зданий, способствующие обеспечению пожарной безопасности. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.7. | Внутренняя планировка производственных зданий, способствующая обеспечению пожарной безопасности. Противопожарные преграды, тенденции в области их размещения и конструирования. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.8. | Размещение и конструирование противопожарных преград в жилых и общественных зданиях. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.9. | Размещение и конструирование противопожарных преград в одноэтажных и многоэтажных производственных зданиях. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.10. | Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). | Сам. работа | 8 | 30 |  |  |
| 1.11. | Требования пожарной безопасности к генеральным планам промышленных предприятий, планировке и застройке городов и населенных пунктов. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.12. | Знакомство с генеральными планами промышленного предприятия и городской застройки. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.13. | Технические решения по защите людей при пожаре. Обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений – эвакуационные пути и выходы. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.14. | Нормирование и расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов, их объемно-планировочные и конструктивные решения. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.15. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.16. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в зданиях повышенной этажности и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.17. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в одноэтажных производственных зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 4 |  |  |
| 1.18. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в жилых зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.19. | Противодымная защита зданий и сооружений. Назначение. Противодымная защита с помощью объемно-планировочных и конструктивных решений. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.20. | Противодымная защита зданий и сооружений. Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.21. | Противовзрывная защиты зданий и сооружений. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.22. | Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. | Сам. работа | 8 | 30 |  |  |
| 1.23. | Противовзрывная защита производственного здания: варианты конструктивных решений. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.24. | Системы вентиляции и кондиционирование воздуха и их пожарная опасность. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.25. | Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.26. | Конструктивные решения системы вентиляции и кондиционирование воздуха в жилых и общественных зданиях. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.27. | Конструктивные решения системы вентиляции и кондиционирование воздуха в зданиях повышенной этажности. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.28. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.29. | Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий сельскохозяйственного назначения. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.30. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты многофункциональных сельскохозяйственных комплексов. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.31. | Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий многофункциональных сельскохозяйственных комплексов. | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.32. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты подземных сооружений. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.33. | Особенности конструктивных и планировочных решений подземных сооружений (на примере торговых комлексов). | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.34. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты объектов энергетики и объектов связи. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.35. | Особенности конструктивных и планировочных решений зданий энергетики (на примере главного корпуса ТЭС). | Практические | 8 | 2 |  |  |
| 1.36. | Принципы организации надзора за проектируемыми и строящимися зданиями и сооружениями. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.37. | Особенности конструктивных и планировочных решений зданий и сооружений объектов связи (на примере телецентра). | Сам. работа | 8 | 30 |  |  |
| 1.38. | Надзор за реконструируемыми зданиями и сооружениями. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.39. | Особенности производства работ и правил противопожарной и безопасности при реконструкции зданий и сооружений. | Практические | 8 | 2 |  |  |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы к экзамену: 1. Принципы внутренней планировки зданий, способствующие обеспечению пожарной безопасности. 2. Противопожарные преграды, тенденции в области их размещения и конструирования. 3. Требования пожарной безопасности к генеральным планам промышленных предприятий, планировке и застройки. 4. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара. 5. Понятие о пожарных рисках и их нормирование. 6. Направления технических решений по защите людей при пожаре. 7. Обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений. 8. Эвакуационные пути и выходы; принципы нормирования и расчета количества и размеров эвакуационных путей и выходов. 9. Объемно-планировочные и конструктивные решения эвакуационных путей и выходов. 10. Опасность дыма при пожаре. Задымление помещений и зданий при пожаре. Противодымная защита зданий и сооружений. 11. Использование противодымных конструкций. Дымоподавление. 12. Противодымная защита зданий с помощью объёмно-планировочных и конструктивных решений. 13. Системы дымоудаления из помещений. 14. Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности. 15. Приемка и эксплуатация систем противодымной защиты зданий повышенной этажности. 16. Конструктивное исполнение систем дымоудаления и особенности их эксплуатации. 17. Противовзрывная защита зданий и сооружений. 18. Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов. 19. Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты подземных сооружений. 20. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 21. Что понимается под эвакуацией при пожаре. 22. Что такое "эвакуационный путь"? 23. Конструктивные требования к путям эвакуации. 24. Классификация пожарных лестниц. 25. Нормативные требования к протяженности путей эвакуации. 26. Нормативные требования к противопожарным преградам. 27. Конструктивные требования к ширине лестничных маршей на путях эвакуации. 28. Конструктивные требования к незадымляемым лестницам. 29. Конструктивные требования к высоте эвакуационного прохода. 30. Требования к материалам для обделки стен эвакуационных проходов.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.3. Перечень программного обеспечения

6.4. Перечень информационных справочных систем

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов закреплены в приложении.