МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Пожарная безопасность технологических процессов

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| Профиль | Безопасность жизнедеятельности в техносфере |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 20_03_01-ТБ-1-2020 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 72; . самостоятельная работа; 117; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 7; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (7) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 18 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Практические | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

преподаватель, Петухов Виктор Анатольевич

Рецензент(ы):

к.х.н., доцент, Харнутова Е.П.;

Рабочая программа дисциплины

Пожарная безопасность технологических процессов

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 21.03.2016г. №246)

составлена на основании учебного плана:

20.03.01 Техносферная безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой

Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., доцент

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., доцент

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | заключается в подготовке слушателя, способного применять результаты анализа пожарной опасности технологических процессов и оборудования для осуществления надзора за пожарной безопасностью технологии производств. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОК-14 | способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности |
| --- | --- |
| ОПК-4 | способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды |
| ПК-9 | готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики |
| ПК-10 | способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях |
| ПК-11 | способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды |
| ПК-12 | способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | - основы технологии пожаровзрывоопасных производств, принцип устройства и особенности эксплуатации технологического оборудования для обработки, переработки и хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов; - методику анализа пожарной опасности и защиты технологического оборудования; - методы оценки параметров пожарной опасности технологических процессов объектов защиты; - пожарную опасность и способы обеспечения пожарной безопасности типовых технологических процессов; - требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности технологии производств. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - обосновывать расчетами технические решения по обеспечению пожарной безопасности технологии производств; - классифицировать помещения, здания и наружные установки по пожарной и взрывопожарной опасности; - определять параметры пожаровзрывоопасности при авариях и пожарах на наружных технологических установках; - прогнозировать возможность развития аварий и пожаров на производстве с учетом свойств среды и технологических параметров процессов, протекающих в оборудовании; - производить оценку соответствия технологии пожаровзрывоопасных производств требованиям пожарной безопасности. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | - анализа пожарной опасности технологических процессов и оборудования пожаровзрывоопасных производств; - разработки технических и организационных решений по обеспечению пожарной безопасности технологии производств; - реализации требований нормативно-правовых актов и нормативных документов при осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических процессов и оборудования. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретические основы пожаровзрывобезопасности технологий производств. |
| 1.1. | Введение в курс «Пожарная безопасность технологических процессов». | Лекции | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.2. | Основы технологии пожаровзрывоопасных производств. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.3. | Причины и условия образования горючей среды внутри технологического оборудования. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.4. | Причины и условия образования горючей среды внутри технологического оборудования. | Сам. работа | 7 | 10 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.5. | Общие сведения о технологическом оборудовании пожаровзрывоопасных производств. | Сам. работа | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.6. | Причины и пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально работающего технологического оборудования. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.7. | Причины и пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально работающего технологического оборудования. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.8. | Причины повреждения технологического оборудования. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.9. | Мероприятия и технические решения по предотвращению разрушения технологических аппаратов. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.10. | Пожарная опасность выхода горючих веществ из поврежденного технологического оборудования. | Сам. работа | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.11. | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.12. | Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.13. | Производственные источники зажигания. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.14. | Производственные источники зажигания. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.15. | Пожарная безопасность проведения огневых работ. | Сам. работа | 7 | 5 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.16. | Ограничение развития пожаров на производстве. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 1.17. | Ограничение развития пожаров на производстве. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| Раздел 2. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования с пожаровзрывоопасными средами. |
| 2.1. | Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов. | Лекции | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.2. | Методика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.3. | Пожарная безопасность процессов нагрева и охлаждения. | Сам. работа | 7 | 6 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.4. | Решение вопросов пожарной безопасности на стадии проектирования технологической части производств. | Лекции | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.5. | Решение вопросов пожарной безопасности на стадии проектирования технологической части производств. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.6. | Пожарная безопасность процессов транспортировки горючих веществ и материалов. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.7. | Решение вопросов пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.8. | Решение вопросов пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.9. | Пожарная безопасность процессов транспортировки горючих веществ и материалов. Пожарная безопасность процессов механической обработки веществ и материалов. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.10. | Пожарная безопасность процессов нагрева и охлаждения. Пожарная безопасность процессов ректификации и первичной переработки нефти. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.11. | Пожарная безопасность технологий добычи и хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов. | Сам. работа | 7 | 6 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.12. | Пожарная безопасность сорбционных процессов. Пожарная безопасность процесса окраски. Пожарная безопасность процесса сушки. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.13. | Пожарная безопасность химических процессов. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 2.14. | Пожарная безопасность химических процессов. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| Раздел 3. Пожарная безопасность технологий производств ведущих отраслей промышленности. |
| 3.1. | Особенности проведения проверок противопожарного состояния технологий действующих производств. | Лекции | 7 | 6 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.2. | Система нормативно-правовых актов и нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.3. | Пожарная безопасность объектов хранения и переработки зерна. Пожарная безопасность объектов хранения и переработки древесины. | Лекции | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.4. | Пожарная безопасность объектов хранения и переработки зерна. Пожарная безопасность объектов хранения и переработки древесины. | Сам. работа | 7 | 6 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.5. | Пожарная безопасность предприятий текстиль- ной промышленности. Пожарная безопасность объектов энергетики. | Лекции | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.6. | Пожарная безопасность технологий машиностроительных производств. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.7. | Пожарная безопасность коксохимических производств. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.8. | Классификация наружных установок по пожарной опасности. | Практические | 7 | 4 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.9. | Пожарная безопасность ведущих предприятий Алтайского края. | Сам. работа | 7 | 6 | ОК-14, ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 1. Назначение, виды и расчет предохранительных клапанов. 2. Назначение и виды скоростных и обратных клапанов. 3. Назначение и виды температурных компенсаторов. 4. Сущность и основные положения методики анализа пожарной опасности технологических процессов. 5. Аппараты с горючими газами: условия образования взрывоопасных концентраций, безопасные условия эксплуатации аппаратов и способы обеспечения пожарной безопасности. 6. Аппараты с пожароопасными жидкостями: условия образования взрывоопасных концентраций, безопасные условия эксплуатации аппаратов и способы обеспечения пожарной безопасности. 7. Открытые аппараты с пожароопасными жидкостями: условие образования взрывоопасных концентраций, безопасные условия эксплуатации аппаратов и способы обеспечения пожарной безопасности. 8. Аппараты с горючими пылями или волокнами: условие образования взрывоопасных пылевоздушных концентраций и способы обеспечения пожарной безопасности. 9. Причины образования взрывоопасных концентраций внутри оборудования при пуске его в работу и остановке на осмотр (ремонт) и способы обеспечения пожарной безопасности. 10. Причины выхода горючих газов из аппаратов, взрывопожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 11. Причины выхода паров из «дышащих» аппаратов с пожароопасными жидкостями наружу, взрывопожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 12. Понятие о зоне взрывоопасных концентраций. 13. Пожарная опасность периодически действующих аппаратов и способы обеспечения пожарной безопасности. 14. Причины повреждения оборудования. Классификация видов воздействий на материал оборудования, приводящих к его повреждению. 15. Нарушения материального и теплового балансов аппаратов: причины, опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 16. Пожарная опасность полного заполнения герметичного оборудования жидкостями. Способы обеспечения пожарной безопасности. Допустимая степень заполнения герметичных аппаратов жидкостями. 17. Воздействие высокой температуры на материал оборудования: опасность прогара стенок оборудования, причины прогара и способы обеспечения пожарной безопасности. 18. Воздействие низкой температуры на материал оборудования: опасность, причины переохлаждения стенок оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности. 19. Опасность коррозии материала оборудования и основные направления обеспечения пожарной безопасности. 20. Определение количества горючих веществ, выходящих наружу при локальной разгерметизации технологического оборудования. Пожарная опасность локальной разгерметизации оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности. 21. Определение количества горючих веществ, выходящих наружу при полной разгерметизации технологического оборудования. Пожарная опасность полной разгерметизации оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности. 22. Образование зон ВОК в производственных помещениях при разгерметизации технологического оборудования: условия образования зон ВОК и оценка их размеров, способы обеспечения пожарной безопасности. 23. Образование зон ВОК на наружных технологических установках при разгерметизации технологического оборудования: условия образования зон ВОК и оценка их размеров, способы обеспечения пожарной безопасности. 24. Понятие источника зажигания. Условия, при которых источник тепла становится источником вынужденного зажигания горючей смеси. 25. Классификация производственных источников зажигания и условия предотвращения их появления. 26. Открытый огонь и раскаленные продукты горения как источники зажигания горючей среды. Способы обеспечения пожарной безопасности. 27. Опасность самовозгорания и самовоспламенения веществ и материалов и способы обеспечения пожарной безопасности. 28. Тепловое проявление механической энергии как источник зажигания горючей среды и способы обеспечения пожарной безопасности. 29. Сущность защитного действия и устройство искрогасителей и искроуловителей. 30. Причины и условия, способствующие развитию пожара на производственных объектах, возможные пути распространения огня и раскаленных продуктов горения. 31. Решения, позволяющие уменьшить количество горючих веществ и материалов на производстве (на стадиях проектирования и эксплуатации). 32. Аварийная эвакуация пожароопасных жидкостей из аппаратов: назначение, схема системы аварийного слива и требования к ее устройству. Определение продолжительности аварийного слива. 33. Аварийная эвакуация горючих газов из аппаратов: назначение, схема системы аварийного выпуска газов и требования к ее устройству. 34. Сухие огнепреградители: сущность защитного действия, определение критического диаметра канала, виды, требования к размещению и эксплуатации. 35. Жидкостные огнепреградители (гидравлические затворы): назначение, сущность защитного действия, виды и особенности эксплуатации. 36. Способы ограничения аварийного растекания пожароопасных жидкостей. Требования к устройству защитных ограждений в резервуарных парках. 37. Опасность разрушения технологического оборудования при взрыве технологической среды. Мембранные предохранительные устройства: сущность действия, основные виды. 38. Предупреждение распространения лесных, торфяных и степных пожаров на производственные объекты. 39. Индивидуальный пожарный риск для работников объекта, индивидуальный и социальный пожарный риск в селитебной зоне вблизи объекта. 40. Назначение системы категорирования помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация категорий помещений и их характеристика. 41. Характеристика помещений категории А. 42. Характеристика помещений категории Б. 43. Характеристика помещений категорий В1-В4. 44. Характеристика помещений категории Г и Д. 45. Критерии категорирования помещений. Выбор и обоснование расчетного варианта наиболее неблагоприятной ситуации для определения критериев взрывопожарной опасности помещения. 46. Определение массы горючих газов и паров, поступающих в помещение при определении его категории по взрывопожарной и пожарной опасности. 47. Определение расчетного избыточного давления взрыва горючей смеси при определении категории помещения. 48. Определение пожарной нагрузки и удельной временной пожарной нагрузки в пределах пожароопасного участка при определении категории помещения. 49. Определение площади разлива и интенсивности испарения жидкости при расчетном обосновании категории помещения. 50. Количественная оценка критериев категорирования здания (пожарного отсека). 51. Определение категории здания (пожарного отсека) по взрывопожарной и пожарной опасности. 52. Назначение системы категорирования наружных установок по пожарной опасности. Классификация категорий наружных установок и их характеристика. 53. Пожарная опасность процессов транспортировки горючих газов по трубопроводам и способы обеспечения пожарной безопасности. 54. Пожарная опасность процессов транспортировки горючих жидкостей по трубопроводам и способы обеспечения пожарной безопасности. 55. Склады нефти и нефтепродуктов: категорирование, производственные зоны и сооружения склада. 56. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов: их основные типы, устройство и требования к ним. 57. Пожарная опасность процесса хранения нефти и нефтепродуктов в наземных вертикальных стальных резервуарах и способы обеспечения пожарной безопасности. 58. Пожарная опасность процессов транспортировки и хранения твердых горючих материалов и способы обеспечения пожарной безопасности. 59. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности процессов механической обработки металлов. 60. Пожарная опасность систем улавливания пыли и технические решения по их противопожарной защите. 61. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности процессов механической обработки древесины. 62. Пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности процессов механической обработки пластмасс. 63. Пожарная опасность процессов нагревания горючих веществ водяным паром и способы обеспечения пожарной безопасности. 64. Нагревание горючих веществ высокотемпературными органическими теплоносителями: пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 65. Нагревание горючих веществ пламенем и топочными газами: пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 66. Сущность процессов перегонки и ректификации, область их применения. Принципиальная схема ректификационной колонны. 67. Аппараты для проведения процессов ректификации: виды ректификационных колонн, особенности пожарной опасности и способы обеспечения пожарной безопасности. 68. Процессы абсорбции и область их применения. Влияние технологических параметров на протекание процессов абсорбции и их пожарную опасность. 69. Насадочные и тарельчатые абсорберы: устройство, особенности пожарной опасности и способы обеспечения пожарной безопасности. 70. Процессы адсорбции и область их применения. Основные виды адсорбентов и их характеристики. 71. Пожарная опасность процессов адсорбции и способы обеспечения пожарной безопасности. 72. Вертикальный угольный адсорбер: устройство, пожарная опасность и способы обеспечения пожарной безопасности. 73. Рекуперация паров летучих растворителей: пожарная опасность процесса и способы обеспечения пожарной безопасности. 74. Лакокрасочные материалы: их виды и пожарная опасность. Способы окраски изделий. 75. Устройство и особенности пожарной опасности установки для окраски изделий методом воздушного распыления лакокрасочных материалов и способы обеспечения их пожарной безопасности. 76. Устройство и особенности пожарной опасности установок для окраски изделий методами распыления лакокрасочных материалов под высоким давлением и способы обеспечения их пожарной безопасности. 77. Устройство и особенности пожарной опасности установки для окраски изделий окунанием и обливанием и способы обеспечения пожарной безопасности. 78. Устройство и особенности пожарной опасности установки для окраски изделий в электрическом поле высокого напряжения и способы обеспечения пожарной безопасности. 79. Тепловая сушка материалов и классификация сушилок. 80. Конвективная сушка окрашенных изделий: пожарная опасность процесса и способы обеспечения пожарной безопасности. 81. Пожарная опасность терморадиационных сушилок и способы обеспечения пожарной безопасности. 82. Пожарная опасность высокочастотных и контактных (петролатумных) сушилок и способы обеспечения пожарной безопасности. 83. Система обеспечения пожарной безопасности технологических процессов, согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности». 84. Особенности применения обязательных и добровольных требований пожарной безопасности при оценке соответствия объекта защиты «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности».

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Прикреплен в приложении.

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Беляков Г.И. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для вузов: Гриф УМО ВО | М.:Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Конюков А. Г. | Пожарная безопасность многоквартирных высотных жилых зданий: Методическая литература | ННГАСУ, 2011 | biblioclub.ru |
| Л2.2 | Попов В. М. | Пожарная безопасность образовательного учреждения: Учебники и учебные пособия для ВУЗов | НГТУ, 2011 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). Профессиональные базы данных: 1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 521К | лаборатория инженерно-технических систем защиты техносферы - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; стол весовой; сьло лабораторный; доска меловая 1шт.; сейф для хранения приборов; шкафы для хранения оборудования, лабораторной посуды и материалов; медицинская кушетка; стационарный экран: - 1 единица; тонометры, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий, аспиратор для отбора проб воздуха АПВ-4-12/220В-40; дозиметр ДБГ-06Т; измеритель длины лазерный PLR; люксметр ТКА-ПКМлюксметр+УФ-Радиометр; печь муфельная SNOL; пирометр Самоцвет С500; универсальный учебный комплекс для мониторинга водной/воздушной среды на базе AsusX51RL. |
| 501К | лаборатория проблем комплексной безопасности; кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 44 посадочных места; рабочее место преподавателя; доска меловая 1шт.; стационарный экран; стационарный проектор: Optoma DS347 - 1 ед.; средства индивидуальной защиты, комплект индивидуальных дозиметров, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; набор плакатов. |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов закреплены в приложении.