МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Прогнозирование опасных факторов пожара

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| Профиль | Безопасность жизнедеятельности в техносфере |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 20_03_01-ТБ-1-2020 |

| Часов по учебному плану; 108; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 42; . самостоятельная работа; 66; . | Виды контроля по семестрам; . зачеты:; 7; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (7) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 18 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Практические | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Сам. работа | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

Программу составил(и):

кандидат хим. наук, доцент, Щербакова Людмила Владимировна

Рецензент(ы):

кандидат хим. наук, доцент, председатель методкомиссии ХФ, Харнутова Елена Павловна

Рабочая программа дисциплины

Прогнозирование опасных факторов пожара

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность(уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 21.03.2016г. №246)

составлена на основании учебного плана:

20.03.01 Техносферная безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Срок действия программы: 2018-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой

Темерев Сергей Васильевич, доктор хим. наук, доцент

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич, доктор хим. наук, доцент

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью освоения дисциплины «Прогнозирование опасных факторов пожара» является формирование навыков оценки негативного воздействия поражающих факторов пожара на человека, здания, сооружения и окружающую среду. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОК-14 | способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности |
| --- | --- |
| ПК-14 | способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду |
| ПК-15 | способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации |
| ПК-16 | способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов |
| ПК-17 | способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | федеральные законы, нормативные акты, правила работы при прогнозирования опасных факторов пожара на опасных промышленных объектах; современные методы теоретического и практического анализа пожароопасностей; основные принципы и способы повышения надежности технических систем; методы оценки и способы снижения пожарных рисков; параметры, определяющие динамику пожаров; методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду в процессе возникновения пожаров; методы измерения уровней опасностей в среде обитания при возникновении пожаров, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; основные математические модели пожаров (интегральные, зонные, дифференциальные) и методы их численной реализации с помощью компьютеров; происхождение и совокупное действие поражающих факторов пожара во внутренних помещениях; воздействие поражающих факторов пожара на строительные материалы и конструкции; механизмы воздействия опасностей на человека от продуктов горения, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов и прогнозировать опасные факторы пожара; проблемы техносферной безопасности необходимые для прогнозирования опасных факторов пожара. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок по повышению пожаробезопасности опасного промышленного объекта и управлению им; оценивать воздействие поражающих факторов с помощью физико-математических моделей; проводить численные эксперименты по моделированию пожаров применительно к решению профилактических и тактических задач (разработка рекомендаций по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре, оценивать и прогнозировать допустимые нормативные уровни негативных воздействий на человека и природную среду в процессе возникновения пожаров; применять методы оценки и способы снижения пожарных рисков; - применять методы анализа пожарной опасности технологических процессов и оценки пожарного риска производственных объектов для разработки противопожарных мероприятий. проводить измерения уровней опасностей в среде обитания при возникновении пожаров, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы опасных факторов пожара; анализировать механизмы воздействия опасностей на человека от продуктов горения, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов и прогнозировать опасные факторы пожара; ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности при прогнозировании опасных факторов пожара. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | навыками изучения научно-технической, нормативной, производственной информации; отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности; способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду в процессе возникновения пожаров; методами расчета динамики опасных факторов пожара с использованием известных компьютерных программ; способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы опасных факторов пожара; Знает: основные математические модели пожаров (интегральные, зонные, дифференциальные) и методы их численной реализации с помощью компьютеров; происхождение и совокупное действие поражающих факторов пожара во внутренних помещениях; воздействие поражающих факторов пожара на строительные материалы и конструкции; механизмы воздействия опасностей на человека от продуктов горения, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов и прогнозировать опасные факторы пожара. Умеет: анализировать механизмы воздействия опасностей на человека от продуктов горения, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов и прогнозировать опасные факторы пожара; Владеет: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека от продуктов горения, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов и прогнозировать опасные факторы пожара; навыками определения опасных, чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска; навыком ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности при прогнозировании опасных факторов пожара. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные положения и понятия пожарных рисков, а также методов прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП). |
| 1.1. | Понятие опасных факторов пожара и основные задачи их прогнозирования | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2 |
| 1.2. | Общие сведения о методах прогнозирования опасных факторов пожара в помещениях | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2 |
| 1.3. | Определение категории помещения по пожарной опасности. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 1.4. | Поражающие факторы пожара. Их природа и количественная оценка. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 2. Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности и её последствий для людей и материальных ценностей |
| 2.1. | Тепловое поле пожара – источник высокой температуры. Формирование теплового поля пожара. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.2. | Процессы происходящие при смешанном сценарии развития событий. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.3. | Порядок проведения оценки пожарного риска | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.4. | Теплопередача в окружающей среде. Расчет зоны теплового воздействия при горении газовоздушной смеси. | Практические | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.5. | Расчет пожарных рисков. Пожарный риск. Расчет риска. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 2.6. | Световое изучение пожара. Виды излучений. Зависимость характера излучения от вида горящего материала. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 3. Интегральная математическая модель пожара в помещении |
| 3.1. | Исходные положения, основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара в помещении | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.2. | Газообмен помещений и теплофизические функции, необходимые для замкнутого описания пожара | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.3. | Численная реализация интегральной математической модели пожара в помещении | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.4. | Основные понятия и уравнения интегральной математической модели пожара в помещении | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.5. | Расчет динамики опасных факторов пожара при объемном тушении газовыми огнетушащими составами | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.6. | Прогнозирование ОФП при тушении пожара с использованием интегрального метода | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 3.7. | Уравнения газообмена помещений и теплофизические функции для замкнутого описания пожара. Учет процессов тушения пожара | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| Раздел 4. Зонная математическая модель пожара в помещении. |
| 4.1. | Основные положения зонного моделирования пожара | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 4.2. | Численная реализация зонной математической модели | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 4.3. | Расчет зоны задымления при пожаре. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 4.4. | Модель распространения токсичных дымов от места пожара. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 4.5. | Составление карт рассеяния вредных веществ в атмосфере при пожаре. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| Раздел 5. Дифференциальная (полевая) математическая модель пожара в помещении |
| 5.1. | Основы дифференциального метода прогнозирования ОФП. | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2 |
| 5.2. | Численная реализация дифференциальной математической модели. | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| 5.3. | Зоны разлития горючих жидкостей при пожарах. Определение размеров территории разлития горючих жидкостей. | Сам. работа | 7 | 8 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2 |
| Раздел 6. Математическая постановка задачи о динамике ОФП в начальной стадии пожара. |
| 6.1. | Интегральная модель начальной стадии пожара в помещении | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 6.2. | Аналитические соотношения для расчета критической продолжительности пожара в помещении | Практические | 7 | 2 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 6.3. | Порядок определения времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара в помещении | Лекции | 7 | 2 | ОК-14, ПК-14 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |
| 6.4. | Подготовка к зачету | Сам. работа | 7 | 10 | ОК-14, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 | Л1.1, Л2.2, Л2.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Приведены в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Приведены в ФОС

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Размещен в приложении

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 |  | Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.08. ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция): | , | www.consultant.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | С. В. Федосов, А. М. Ибрагимов, Р. А. Соловьёв, Н. В. Мурзин, Д. В. Тараканов, С. С. Лапшин | Математическая модель пожара в системе помещений.: | Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология, №4, 2016 | vestnikmgsu.ru |
| Л2.2 | Ветошкин, А.Г. | Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. : | Вологда: Инфра-Инженерия, 2017 | URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах. Утверждена приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009. | www.mchs.gov.ru |
| Э2 | Моделирование и расчёт пожара. – Сайт НПФ «Интек». | firedata.ru |
| Э3 | Прогнозирование опасных факторов пожара. – Сайт allbest. - | otherreferats.allbest.ru |
| Э4 | ЭБС «Юрайт» | www.biblio-online.ru |
| Э5 | ЭБС «Лань» | e.lanbook.com |
| Э6 | ЕОП АлтГУ | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное обеспечение: - программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); - программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian; - операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian. Microsoft Office 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| Информационная справочная система: СПС Консультант Плюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/) Профессиональные базы данных: 1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 4. Министерство здравоохранения рф: официальный сайт. (http://www.rosminzdrav.ru) 5. Научно-практический и учебно-методический журнал бжд. (http://www.novtex.ru) 6. Нормативная документация по охране труда (http://www.tehdoc.ru) 7. Официальный сайт министерства транспорта рф. (http://www.mintrans.ru) 8. Официальный сайт мчс. (http://www.mchs.ru) |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| 501К | лаборатория проблем комплексной безопасности; кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 44 посадочных места; рабочее место преподавателя; доска меловая 1шт.; стационарный экран; стационарный проектор: Optoma DS347 - 1 ед.; средства индивидуальной защиты, комплект индивидуальных дозиметров, манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; набор плакатов. |
| 519М | электронный читальный зал с доступом к ресурсам «ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н. Ельцина» - помещение для самостоятельной работы | Учебная мебель на 46 посадочных мест; 1 Флипчарт; компьютеры; ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду; стационарный проектор: марка Panasonic, модель PT-ST10E; стационарный экран: марка Projecta, модель 10200123; система видеоконференцсвязи Cisco Telepresence C20; конгресс система Bosch DCN Next Generation; 8 ЖК-панелей |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов закреплены в приложении.