МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Физические основы медицинской интроскопии

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра общей и экспериментальной физики |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 03.04.02. Физика |
| Профиль | Физические методы и информационные технологии в медицине |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 4 ЗЕТ |
| Учебный план | 03_04_02_Мед-2-2020 |

| Часов по учебному плану; 144; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 42; . самостоятельная работа; 75; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 1; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 1 (1) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 19 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Практические | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Сам. работа | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доцент, Андрухова Татьяна Витальевна

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Рудер Давыд Давыдович

Рабочая программа дисциплины

Физические основы медицинской интроскопии

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 ФИЗИКА (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 913)

составлена на основании учебного плана:

03.04.02 Физика

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 15.06.2020 г. № 11

Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой

д.ф.-м.н., проф. Плотников Владимир Александрович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра общей и экспериментальной физики

Протокол от 15.06.2020 г. № 11

Заведующий кафедрой д.ф.-м.н., проф. Плотников Владимир Александрович

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Комплексное рассмотрение основных аспектов современной медицинской интроскопии, включая ее физические основы и методы реализации для конкретных приложений. Формирование профессиональной компетентности при изучение методов медицинской интроскопии. Понимание современных представлений о физической природе электромагнитного и других видов излучений, волновой и квантовой теорий, описывающих процессы распространения различных видов излучений и их взаимодействия со средой. Знание основных положений и выводов этих теорий, дающих основу для понимания физических явлений, которые используются в современной интроскопии. Формирование специальных знаний, умений, навыков расчета и проектирования, а также компетенций в области эксплуатации современных приборов медицинской интроскопии. Научить работать эффективно индивидуально и в команде, проявлять умения и навыки, необходимые для профессионального, личностного развития. Подготовка студентов к дальнейшему освоению новых профессиональных знаний и умений, самообучению, непрерывному профессиональному самосовершенствованию. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
| --- | --- |
| ПК-1 | способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием новейшего российского и зарубежного опыта |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования по данной дисциплине; основные источники информации по изучаемой дисциплине; принципы и физические основы интроскопии, практические результаты, достигнутые в этой области, терминологию, используемую в интроскопии; принципы построения современных диагностических и терапевтических приборов, применяемых в медицине; способы формирование изображений; методы проектирования и принципы построения современных диагностических и терапевтических приборов, применяемых в медицине; принципы эксплуации современной диагностического и терапевтического оборудования. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | осуществлять поиск, анализ научно-технической информации по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; оценивать и анализировать по экспериментальным и справочным данным характеристики различных объектов исследования, получаемых методами интроскопии; |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации; владения методами расчета основных функциональных характеристик биотехнических систем и базовыми информационными, компьютерными и сетевыми технологиями; применения методов оценки надежности, испытания на безопасность обслуживания медицинской техники; исследования и определения параметров объектов методами интроскопии; практической работы с современными диагностическими и терапевтическими приборами |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ультразвуковое излучение. Физические основы и технические средства ультразвуковой визуализации |
| 1.1. | Физические основы ультразвуковой визуализации. Общие характеристики УЗ и его медицинские применения. Параметры ультразвукового поля и основные законы распространения УЗ-волн. Характерные особенности ультразвука. | Лекции | 1 | 0,5 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.2. | Направленность ультразвука. Фокусировка ультразвука. Нелинейные ультразвуковые эффекты. Акустический эффект Доплера | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.3. | Источники и приемники ультразвука. Ультразвуковые преобразователи и датчики. Ультразвуковые сканеры. Ультразвуковые диагностические аппараты | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.4. | Основные типы пьезоэлектрических преобразователей ультразвука. Концентраторы ультразвука. Фокусирующие ультразвук элементы. Приемно-излучающие решетки пьезоэлектрических преобразователей | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.5. | Взаимодействие ультразвука с биологической средой. | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л2.1, Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.6. | Влияние характеристик биологических тканей на параметры УЗ-поля. Воздействие ультразвука на биологическую среду. Критерии безопасности применения ультразвука в медицине | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л2.1, Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.7. | Ультразвуковая медицинская интроскопия и диагностика. Формирование эхограмм. Импульсный ультразвуковой сигнал и эхограмма. Ультразвуковая доплеровская эхография. Методы ультразвуковой доплеровской эхографии | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л1.6, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.8. | Эхоимпульсные методы визуализации и измерения. Доплеровские методы визуализации и измерения. Прочие методы ультразвуковой визуализации. Области применения методов ультразвуковой визуализации в медицинской диагностике. Ультразвуковые диагностические приборы. Место ультразвука в медицинской визуализации | Практические | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| 1.9. | Ультразвуковое излучение. Физические основы и технические средства ультразвуковой визуализации | Сам. работа | 1 | 12 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л3.2, Л2.4, Л2.13 |
| Раздел 2. Физические основы и технические средства ядерно-магнитной-резонансной томографии |
| 2.1. | Физические основы ядерно-магнитной томографии. | Лекции | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л1.1, Л2.2, Л3.1, Л2.13 |
| 2.2. | Технические средства магнитно-резонансной томографии | Лекции | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л1.1, Л2.2, Л3.1, Л2.13 |
| 2.3. | Получение магнитно-резонансных изображений | Лекции | 1 | 4 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л1.1, Л2.2, Л3.1, Л2.13 |
| 2.4. | Методики выполнения измерений, используемые для получения изображений в магнитно-резонансной томографии | Практические | 1 | 3 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л1.1, Л2.2, Л3.1, Л2.13 |
| 2.5. | Физические основы и технические средства ядерно-магнитной-резонансной томографии | Сам. работа | 1 | 15 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л1.1, Л2.2, Л3.1, Л2.13 |
| Раздел 3. Физические основы и технические средства рентгеновской визуализации |
| 3.1. | Физические основы рентгеновской визуализации. Методы получения рентгеновских изображений.Технические средства рентгеновской визуализации. Обработка и анализ визуальной информации. Компьютерная томография. Эмиссионная томография. Радиационная безопасность при использовании ионизирующих излучений. | Лекции | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л2.8, Л2.5, Л1.1, Л1.6, Л2.9, Л3.1, Л2.12, Л2.13, Л3.3, Л1.4 |
| 3.2. | Особенности использования рентгенографии для регистрации структуры образца. Выбор плоскости регистрации: сагиттальная или фронтальная. Методы увеличения изображения. Особенности регистрации, связанные с положением объекта. | Практические | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л2.8, Л2.5, Л1.1, Л1.6, Л2.9, Л3.1, Л2.12, Л2.13, Л3.3, Л1.4 |
| 3.3. | Регистрирующие устройства в рентгенографии и их характеристики. Рентгеновские пленки. Использование усиливающих экранов. Запоминающие люминофоры. Качество рентгеновского изображения и его информативность. Факторы, влияющие на качество изображения при фоторегистрации. Влияние шумов прибора.Субъективные факторы, влияющие на информативность расшифровки полученных изображений. | Практические | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л2.8, Л2.5, Л1.1, Л1.6, Л2.9, Л3.1, Л2.12, Л2.13, Л3.3, Л1.4 |
| 3.4. | Цифровая рентгенография. Системы регистрации. Физические параметры детекторных систем: квантовая эффективность, динамический диапазон, передаточная функция, контрастное разрешение. Разностная ангиография. Понятия цифровой обработки изображений: контрастность, яркость, сжатие, выделение контуров, снижение шумов, фильтрация. Артефакты, возникающие при рентгенографии. Механические артефакты. Технические: вуаль, пузырьки, бактериальные пятна.Влияние радиационного воздействия на рентгеновские пленки. | Практические | 1 | 3 | ОК-1, ПК-1 | Л2.8, Л2.5, Л1.1, Л2.9, Л3.1, Л2.12, Л2.13, Л3.3, Л1.4 |
| 3.5. | Физические основы и технические средства рентгеновской визуализации | Сам. работа | 1 | 13 | ОК-1, ПК-1 | Л2.8, Л2.5, Л1.1, Л2.9, Л3.1, Л2.12, Л2.13, Л3.3, Л1.4 |
| Раздел 4. Контрастные средства в интроскопии |
| 4.1. | Контрастные средства в визуализационной диагностике. Области использования контрастных препаратов. Цель, достигаемая при их использовании. Негативные и позитивные контрастные средства. Группы контрастных средств. | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л3.1, Л2.13, Л3.3, Л1.2, Л2.3, Л2.7 |
| 4.2. | Рентгеноконтрастные вещества на основе сернокислого бария. Иодосодержащие вещества. Магниторезонансные контрастные вещества. Ультразвуковые контрастные вещества. Области их использования, необходимые характеристики. | Практические | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л3.1, Л2.13, Л3.3, Л1.2, Л2.3, Л2.7 |
| 4.3. | Токсичность. Хемотоксичность, осмотоксичность, Ионная несбалансированность. Мономерные и димерные контрастные средства. Реакции на контрастные средства и механизмы этих реакций. Взаимодействие контрастных средств с клеточными мембранами и молекулами. | Практические | 1 | 2 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л3.1, Л2.13, Л3.3, Л1.2, Л2.3, Л2.7 |
| 4.4. | Контрастные средства в интроскопии | Сам. работа | 1 | 10 | ОК-1, ПК-1 | Л1.5, Л3.1, Л2.13, Л3.3, Л1.2, Л2.3, Л2.7 |
| Раздел 5. Основы систем технического зрения. Прямые и обратные задачи восстановления изображений с с MatLab. |
| 5.1. | Формирование траектории сканирования. Понятие оптимальности траектории. Источники шумов и нелинейности. Качество приемников изображения. Распознавание профиля изображения. Выделение профиля. Определение профиля и размеров элементов изображений. Цифровые фильтры. Понятие о цифровых фильтрах. Методы сглаживания профиля изображения | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.6, Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13, Л1.3 |
| 5.2. | Методы решения некоррекных задач. Восстановление изображений.Методы устранения смазов изображений и результат этого устранения и зашумления. Обработка дефокусированных изображений. | Лекции | 1 | 1 |  | Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13 |
| 5.3. | Построчное сканирование. Сканирование по профилю. Сканирование по границе изображения. Выделение границ изображения. Выделение по уровню сигнала. Выделение по производной. Использование матричного метода. Комбинированные методы. Погрешности распознавания профиля изображения. Коррекция погрешности сигнала. | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.6, Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13, Л1.3 |
| 5.4. | Матричный метод устранения нелинейности. Коррекция изображения. Автоматическая фокусировка регистрирующей системы. Погрешности, связанные с расфокусировкой. Фокусировка по производной сигнала. | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.6, Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13, Л1.3 |
| 5.5. | Х-У развертка профиля. Задание шаблонов. Нормировка. Фильтры для интегрирования и дифференцирования сигнала. Фильтры для устранения шумов | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.6, Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13, Л1.3 |
| 5.6. | Основы систем технического зрения | Сам. работа | 1 | 10 | ОК-1, ПК-1 | Л1.6, Л1.8, Л2.6, Л2.9, Л3.1, Л2.13, Л1.3 |
| Раздел 6. Технические основы и технические средства тепловой визуализации. Спекл томография |
| 6.1. | Физические основы тепловой визуализации. Общие сведения о тепловизорах. Многодетекторные приемники ИК-излучения. Оптическая система и охлождающие устройства тепрловизоров. Структурная схема и технические характеристики матричных тепловизоров. Инфракрасная томография.Спекл томография | Лекции | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л2.1, Л1.1, Л1.6, Л1.8, Л2.11, Л3.1, Л2.10, Л2.13 |
| 6.2. | Технические основы и технические средства тепловой визуализации | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л2.1, Л1.1, Л1.8, Л2.11, Л3.1, Л2.10, Л2.13 |
| 6.3. | Технические основы и технические средства тепловой визуализации | Сам. работа | 1 | 10 | ОК-1, ПК-1 | Л2.1, Л1.1, Л1.8, Л2.11, Л3.1, Л2.10, Л2.13 |
| Раздел 7. Физические основы и технические средства медицинской эндосокпии |
| 7.1. | Общие сведения о медицинской эндоскопии. Жёсткие эндосокпы. Гибкие эндоскопы. идиоэндоскопы. Источники света эндосокпов. Капсульные эндоскопы | Лекции | 1 | 0,5 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л2.13, Л1.3, Л1.7 |
| 7.2. | Физические основы и технические средства медицинской эндосокпии | Практические | 1 | 1 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л2.13, Л1.3, Л1.7 |
| 7.3. | Физические основы и технические средства медицинской эндосокпии | Сам. работа | 1 | 5 | ОК-1, ПК-1 | Л1.1, Л3.1, Л2.13, Л1.3, Л1.7 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Приложение

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Приложение

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Приложение

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Л.В. Илясов | Физические основы и технические средства медицинской визуализации [Электронный ресурс]: учебное пособие | Лань, 2017 | lanbook.com |
| Л1.2 | под ред. Жауэна Ж. ; пер. с англ. В.П. Дядченкр, К.В.Зайцева. | Биометаллоорганичесая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие | Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015 | e.lanbook.com |
| Л1.3 | Ю.В. Гуляев, М.А. Казарян, Ю.М. Мокрушин, О.В. Шакин. | Акустооптические лазерные системы формирования телевизионных изображений [Электронный ресурс]: монография | Москва : Физматлит, 2015 | e.lanbook.com |
| Л1.4 | Н.Н. Митракова, А.О. Евдокимов | Компьютерная томография : конспект лекций [Электронный ресурс]: учебная литература | Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013 | biblioclub.ru |
| Л1.5 | Уэстбрук К. | Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс]: справочник | М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 | znanium.com |
| Л1.6 | А.П. Немирко, Л.А. Манило, А.Н. Калиниченко. | Математический анализ биомедицинских сигналов и данных [Электронный ресурс]: научная литература | Москва : Физматлит, 2017 | biblioclub.ru |
| Л1.7 | Н.Н. Митракова | Эндоскопические технологии и их техническое сопровождение [Электронный ресурс]: учебное пособие | Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017 | biblioclub.ru |
| Л1.8 | В.С. Сизиков. | Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab [Электронный ресурс]: учебное пособие | Санкт-Петербург : Лань, 2017 | e.lanbook.com |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | В.В. Тучин ; пер. с англ. В.Л. Дербова ; под ред. В.В. Тучина. | Оптика биологических тканей (методы рассеяния света в медицинской диагностике) [Электронный ресурс]: учебник (научная литература) | М.: Физматлит, 2012 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457703 |
| Л2.2 | Н.А. Сергеев, Д.С. Рябушкин | Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса [Электронный ресурс]: научное издание | Москва : Логос, 2013 | biblioclub.ru |
| Л2.3 | В.С. Скуридин | Методы и технологии получения радиофармпрепаратов [Электронный ресурс]: учебное пособие | Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2013 | biblioclub.ru |
| Л2.4 | В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин | Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры | М. : Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| Л2.5 | В.В. Тучин | Оптическая биомедицинская диагностика, Том 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие | Москва : Физматлит, 2007 | e.lanbook.com |
| Л2.6 | Н.Д. Гладкова, А.М. Сергеев | Руководство по оптической когерентной томографии [Электронный ресурс] : руководство | Москва : Физматлит, 2007 | e.lanbook.com |
| Л2.7 | В.Ю. Баранов | Изотопы: свойства, получение, применение. в 2 т.[Электронный ресурс]: учебное пособие | Москва : Физматлит, 2005 | https://e.lanbook.com/book/2104; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67606&sr=1; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67604&sr=1 |
| Л2.8 | В.В.Тучин | Оптическая биомедицинская диагностика, Том 1 [Электронный ресурс]: учеб. пособие | Москва : Физматлит, 2006 | e.lanbook.com |
| Л2.9 | С.А. Терещенко. | Методы вычислительной томографии [Электронный ресурс] : монография | Москва : Физматлит, 2004 | e.lanbook.com |
| Л2.10 | Н.Б. Базылев, Н.А. Фомин | Количественная визуализация течений, основанная на спекл-технологиях [Электронный ресурс]: монография | Минск : Беларуская навука, 2016 | biblioclub.ru |
| Л2.11 | В.Н. Баграташвили, В.В. Лунин, О.Л. Захаркина, Н.Ю. Игнатьева | Лазерно-индуцированная и термическая модификация структуры соединительных тканей [Электронный ресурс]: научная монография | Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 2016 | biblioclub.ru |
| Л2.12 | В.А. Волков; науч. ред. Р.М. Минькова | Ряды Фурье. Интегральные преобразования Фурье и Радона [Электронный ресурс]: учебное пособие | Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 | biblioclub.ru |
| Л2.13 | Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. П.А. Чочиа, Л.И. Рубанова | Цифровая обработка изображений : практические советы [Электронный ресурс]: научная литература | Москва : Техносфера, 2012 | biblioclub.ru |
| 6.1.3. Дополнительные источники |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л3.1 | ред. кол.: А.Б. Абдураимов и др. | Медицинская визуализация [Электронный рескрс]: журнал | изд. ООО “Видар” , 2010-2018 | http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red; http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486794&sr=1 |
| Л3.2 | гл. ред. В.В. Митьков | Ультразвуковая и функциональная диагностика [Электронный ресурс]: журнал | Москва : Видар, 2009-2018 | http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493474&sr=1; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493474 |
| Л3.3 | ред. С. Мирсадре, К. Мэнкад, Э. Чалмерс ; пер. О.В. Ускова и др. | Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс]: руководство | Москва : Лаборатория знаний, 2017 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Материалы кафедры медицинской физики МГУ им. М.В. Ломоносова | medphys.phys.msu.ru |
| Э2 | Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета | www.phys.spbu.ru |
| Э3 | Новости науки на "Элементах" | elementy.ru |
| Э4 | ФТИ им. А.Ф. Иоффе | www.ioffe.ru |
| Э5 | Библиотека Физико-технического института им. А.И. Иоффе. Санк-Петербург | www.rasl.ru |
| Э6 | Учебно-методические пособия кафедры общей физики НГУ | www.phys.nsu.ru |
| Э7 | Физические основы медицинской интроскопии | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| операционные системы програмирования MatLab7 (2010 г.), MatLab8 Microsoft Excel (Microsoft), 2007 г. OriginLab Origin Pro 8.0 (OriginLab), 2008 г. MathCAD 14/15 (Parametric Technology Corporation), 2007/2009 гг. Mathematica 4.0 (Wolfram Research, Inc www.wolfram.com.), 2009 г. обучающая программа “Tomography” программа «eFilm 2.1» и выше Microsoft Windows 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. http://www.biblioclub.ru/ интернет-портал «Университетская библиотека онлайн» www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. www.intuit.ru/ Образовательный сайт |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| 214К | лаборатория медицинской физики - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 10 посадочных мест; доска маркерная 1 шт.; учебные наглядные пособия; анализатор биохимический CardioChek PA портативный; велоэргометр DH-8918 P; высоковольтный стабилизированный выпрямитель ТВ-2; датчик давления газа Gas Pressure Sensor GPS-BTA; датчик концентрации нитрат-ионов NO3-BTA Nitrate Ion-Selektive Elektrode; датчик содержания CO2/CO2 Gas sensor/CO2-BTA; датчик частоты дыхательных движений Respiration Monitor Belt /RMB-BTA; интерактивная доска Legamaster e-Board Touch 77 c проектором Epson EB-470; ионизатор воздуха – 2 ед.; колориметр датчик оптической плотности COL-BTA Colorimeter; комплекс магнитокоррекции Мультимаг; компьютер Celeron 2533MHz/ 17" LCD Samsung 740N; компьютер НЭТА /LCD 19" Samsung 943B (2,93Ghz/2*1024Mb/500Gb/DVD-RW/KM); лазер ЛГИ-201; лазер ЛГН-703; люксметр LS-BTA датчик освещенности Light Sensor; моноблок RAMEC Gale Custom G1610/ H61M-DG3/4 Гб ОЗУ/500 Гб НЖМД – 2 ед.; персональный компьютер с LCD монитором 19"; пневмотахометр Эльф-5-02; принтер лазерный Hewlett-Packard P1102w; пульсометр датчик частоты сердечных сокращений Exercise Heart Rate Monitor EHR-B; самописец "Эндим"; система сбора данных AFS в комплекте с кабелем – 2 ед.; скамья оптическая; спектрофотометр Vernier SpectroVis Plus SVIS-RL+ световод SVIS-FIBER; спироанализатор СПМ-01 "РД"; спирометр SPR-BTA датчик жизненной емкости легких Spirometer; тонометр BPS-BTA датчик артериального давления Blood Pressure Sensor; устройство для измерения и обработки данных УИОД LabQuest в комплекте – 3 ед.; ФМБ - 9К Установка учебная " Изучение принципов работы электроэнцефалографа"; ФМБ-8 Установка учебная лабораторная "Измерение импеданса. Определение импеданса |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является стремление показать области применения получаемых знанийи формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию законов физики для широкого спектра задач в области физических основ медицинской интроскопии. Для эффективного изучения теоретической части дисциплины «Физические основы медицинской интроскопии» необходимо: построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно приведенным темам лекционного материала; систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и заданиям; усвоить содержание ключевых понятий; плотно работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам. Для эффективного изучения практической части дисциплины «Физические основы медицинской интроскопии» рекомендуется: систематически выполнять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем темам и методическим указаниям; своевременно выполнять практические задания; своевременно и систематически защищать результаты своих индивидуальных заданий. В течение семестра студенты выполняют: домашние задания (Case-study - анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), выполнение которых контролируется и обсуждается (групповое обсуждение) на практических занятиях (сократический диалог - подразумевающий постановку особых вопросов в процессе беседы, которые способствуют работе мышления, концентрации внимания, адекватной оценке текущей дискуссии и своей в ней роли); промежуточные задания, во время практических занятий(в форме дискуссий, дебатов)для выявления знаний по основным элементам новых разделов теории или методике исследований в области физических основ медицинской интроскопии; построение "дерева решений" для проведения наиболее эффективного анализа методик физических основ медицинской интроскопии; обсуждают задания практических занятий методом "Займи позицию", помогающем выяснить, какой спектр мнений может существовать по обсуждаемому вопросу и предоставляет возможность высказаться каждому, продемонстрировать различные мнения, а затем обосновать свою позицию, найти и выразить самые убедительные аргументы, сравнить их с аргументами других.