МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Измерительные и управляющие информационные системы

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Информатика и вычислительная техника |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 5 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_01_ИиВТ-1-2020 |

| Часов по учебному плану; 180; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 72; . самостоятельная работа; 72; . контроль; 36; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 8; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (8) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 9 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Часы на контроль | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого | 180 | 180 | 180 | 180 |

Программу составил(и):

д.т.н., профессор, Седалищев В.Н.

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Иордан В.И.

Рабочая программа дисциплины

Измерительные и управляющие информационные системы

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017г. №929)

составлена на основании учебного плана:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 26.06.2019 г. № 79/19-20

Срок действия программы: 2021-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой

к.ф.-м.н., Пашнев Владимр Валентинович, зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 26.06.2019 г. № 79/19-20

Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., Пашнев Владимр Валентинович, зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью дисциплины «Измерительные и управляющие информационные системы» является формирование у студентов знаний по принципам построения и функционирования современных измерительным информационным системам, используемых в них методах и средствах измерений, применяемых для этой цели информационных технологиий, предназначенных для измерения наиболее распространенных и используемых на практике электрических и неэлектрических величин, а также освоение студентами основам применения компьтерных технологий в системах контроля и диагностики. Задачи дисциплины - изучение многообразия измерительных задач, методов измерения и контроля, ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении различных физических величин на основе применения для этой цели современных информационных технологий. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04.ДВ.01

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-11 | Способен организовать выполнение и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | - задачи и возможности технических измерений, основные этапы и процессы получения измерительной информации; - формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация; - методы и средства измерений неэлектрических величин; - методы и средства измерений электрических величин; - виды и средства контроля; - виды и средства испытаний; |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений; - выбирать средства измерений, тип измерительного прибора, схему включения измерительного прибора; - определять точность измерений; |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | - проведения измерения и контроля различных физических величин; - экспериментально определять основные технические характеристики средств измерений; |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Принципы построения и особенности функционирования измерительных преобразователей генераторного типа |
| 1.1. | 1. Классификация первичных измерительных преобразователей и физических эффектов, реализуемых в них. 2. Электромеханические эффекты. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи 3. Термоэлектрические эффекты. Принцип работы и особенности эксплуатации термоэлектрических измерительных преобразователей. 4 | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 1.2. | Характеристики средств измерений. Структурные средства средств измерений. Меры физических величин. Классификация измерений. | Сам. работа | 8 | 4 |  | Л1.1 |
| Раздел 2. Принципы построения и особенности функционирования резистивных измерительных преобразователей |
| 2.1. | 4. Терморезистивные измерительные преобразователи, схемы включения и особенности эксплуатации 5. Тензоэффект в проводниках и полупроводниках 6. Схемы включения и особенности эксплуатации тензорезистивных измерительных преобразователей | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 2.2. | Лабораторная работа № 1: Исследование характеристик и параметров коммуникационных сетей SCADA – систем. Лабораторная работа № 2: Изучение характеристик и возможностей промышленных автома-тических регуляторов. | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| 2.3. | Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов косвенных измерений. Обработка результатов совместных измерений. Обработка результатов неравноточных измерений. Методы уменьшения погрешности измерений. | Сам. работа | 8 | 4 |  | Л1.1 |
| Раздел 3. Принципы построения и особенности функционирования индуктивных и магнитомодуляционных измерительных преобразователей |
| 3.1. | 7. Измерительные преобразователи на основе эффекта Холла, Гаусса 8. Магниторезистивный эффект в проводниках и полупроводниках и примеры его практического использования в измерительных устройствах 9. Принцип работы измерительных преобразователей, основанных на управлении магнитными свойствами веществ и материалов 10. Применение магнитомодуляционных эффектов в измерительных устройствах 11. Принцип работы индуктивных и вихретоковых измерительных устройств | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 3.2. | Лабораторная работа № 3: Изучение учебной SCADA – системы и языков программирования в ее среде. Лабораторная работа № 4: Изучение принципов программирования логических контроллеров. | Лабораторные | 8 | 8 |  | Л3.1 |
| 3.3. | Передаточная функция. Переходная и импульсная переходная функции. Частотные характеристики — амплитудная и фазовая. | Сам. работа | 8 | 4 |  | Л1.1 |
| Раздел 4. Принципы построения первичных преобразователей на основе колебательных и волновых процессов |
| 4.1. | 15. Примеры практической реализации резонансных методов измерения 16. Датчики вибрационного типа, акустические измерительные устройства 17. Измерительные устройства, основанные на использовании электромагнитных колебаний и волн СВЧ диапазона 18. Принцип работы и примеры практической реализации фотоэлектрических измерительных устройств 19. Физические основы и примеры практической реализации волоконно-оптических датчиков | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 4.2. | Лабораторная работа №5: Ознакомление с программной средой . Лабораторная работа №6: Разработка программного проекта виртуальной системы сбора и обработки измерительной информации. | Лабораторные | 8 | 8 |  |  |
| 4.3. | Масштабные преобразователи. Измерительные механизмы приборов и их применение. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л1.1 |
| Раздел 5. Элементы и узлы измерительных каналов |
| 5.1. | 20. Принципы построения и основные характеристики АЦП 21. Общая характеристика АЦП параллельного преобразования 22. АЦП последовательного счета и последовательного приближения 23. Принципы построения и особенности функционирования интегрирующих АЦП 24. Разновидности последовательно-параллельных АЦП 25. Устройство и принцип работы сигма-дельта АЦП 26. Назначение, принципы построения и основные характеристики ЦАП | Лекции | 8 | 4 |  | Л2.2 |
| 5.2. | Лабораторная работа №7: Программирование ПЛК 110. | Лабораторные | 8 | 8 |  |  |
| 5.3. | Цифровые измерительные приборы для измерения временных параметров. Цифровые измерительные приборы для измерения параметров электрических цепей. Цифровые измерительные приборы с микропроцессорами. | Сам. работа | 8 | 16 |  | Л2.2, Л1.1 |
| Раздел 6. Каналы передачи измерительной информации в аналоговом виде |
| 6.1. | 27. Особенности построения и функционирования аналоговых измерительных интерфейсов 28. Последовательный интерфейс "токовая петля" 29. Особенности построения и функционирования цифровых каналов передачи измерительной информации | Лекции | 8 | 2 |  | Л2.2 |
| 6.2. | Сканирующие информационно-измерительные системы. Многоточечные информационно-измерительные системы. Мультиплицированные информационно-измерительные системы. Измерительно-вычислительные системы параллельного действия. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л2.2 |
| Раздел 7. Цифровые измерительные каналы |
| 7.1. | 30. Общая характеристика последовательных интерфейсов (RS-232C, RS-485, RS-422) 31. Общая характеристика последовательных интерфейсов I2C, USB 32. Особенности построения и эксплуатации беспроводных сетей 33. Общая характеристика приборных интерфейсов КАМАК, GPIB (КОП) 34. Общая характеристика измерительных интерфейсов PXI, VXI, LXI 35. Общая характеристика встроенных измерительных систем 36. Современные направления развития ИИС (Сенсорные сети, «Интернет вещей», «Интернет всего») | Лекции | 8 | 12 |  | Л2.2 |
| 7.2. | Лабораторная работа №8: Организация измерительной системы при помощи ПЛК 110 и внешних модулей ОВЕН МВУ и МВА. | Лабораторные | 8 | 8 |  |  |
| 7.3. | Измерение температуры. Измерение перемещений. Измерение давлений, сил и крутящих моментов. Измерение скоростей и ускорений. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л1.1 |
| Раздел 8. Планирование эксперимента |
| 8.1. | Постановка задачи планирования эксперимента и основные определения. Пассивные эксперименты. Активный эксперимент. Полный факторный эксперимент. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. | Лекции | 8 | 2 |  | Л2.1 |
| 8.2. | Пассивные эксперименты. Активный эксперимент. Полный факторный эксперимент. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. | Сам. работа | 8 | 8 |  | Л1.1, Л2.1 |
| Раздел 9. Аттестация |
| 9.1. |  | Экзамен | 8 | 36 |  | Л2.2, Л1.1, Л2.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Понятие информации, ее разновидности и количественная оценка информации. 2. Связь понятий энергии и информации. 3. Применение информационного подхода к анализу физических явлений 4. Связь теории информации с теорией измерений 5. Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях 6. Классификация физических эффектов и явлений 7. Применение метода электромеханических аналогий для анализа и синтеза первичных измерительных преобразователей 8. Эффекты и явления, используемые для преобразования измеряемых физических величин в сигналы неэлектрической природы 9. Физические основы создания электромеханических измерительных преобразователей генераторного типа 10. Пьезоэффект и его применение в измерительной технике 11. Электрострикция и области ее практического использования в измерительной технике 12. Анализ режимов работы пьезоэлектрического измерительного преобразователя 13. Общая характеристика термоэлектрических явлений 14. Пироэффект и применение его в измерительных устройствах 15. Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках 16. Практическое применение термоэлектрических явлений в измерительных устройствах 17. Общая характеристика гальваномагнитных эффектов 18. Эффект Холла и применение его в измерительной технике 19. Общая характеристика резистивных измерительных преобразователей 20. Способы намагничивания и размагничивания изделий, применяемые в методах магнитного неразрушающего контроля 21. Физические основы работы пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления 22. Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей 23. Устройство и принцип работы полупроводниковых тензорезистивных измерительных преобразователей 24. Разновидности конструктивного исполнения тензорезистивных преобразователей. 25. Магниторезистивный эффект и применение его для получения и хранения информации 26. Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей 27. Особенности функционирования полупроводниковых тепловых измерительных преобразователей 28. Физические основы и особенности работы фоторезистивных измерительных преобразователей 29. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей 30. Полярографический эффект в растворах и особенности применения его в измерительных устройствах 31. Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей 32. Электрокинетические явления и применение их в измерительной технике 33. Общая характеристика эффектов и явлений, используемых для модуляции параметров магнитных цепи 34. Физические основы работы гальванических измерительных преобразователей 35. Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей 36. Общая характеристика принципов построения и особенностей работы электромагнитных измерительных преобразователей 37. Разновидности индукционных измерительных преобразователей. 38. Дифференциально-трансформаторные преобразователи перемещений. 39. Трансформаторный преобразователь с подвижной обмоткой. 40. Особенности построения и применения вихретоковых измерительных преобразователей 41. Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей 42. Эффект Виганда и датчики на его основе 43. Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей 44. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов 45. Физические эффекты модуляция магнитных характеристик материалов 46. Физические основы методов магнитного неразрушающего контроля 47. Устройство и принцип работы первичных преобразователей, используемых для магнитного неразрушающего контроля 48. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении геометрическими параметрами преобразователей 49. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрическими свойствами материалов 50. Примеры практической реализация в измерительных устройствах эффектов, связанных с управлением диэлектрической проницаемостью веществ

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

1. Компенсационный метод измерений 2. Мостовой метод измерений 3. Измерение расхода методом переменного перепада давления 4. Устройство и принцип работы генераторов.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием потенциометрических, гравитационных, емкостных и вихретоковых датчиков. 2. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием магнитных, магиторезистивных, магнитострикционных датчиков. 3. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием индуктивных датчиков и датчиков на основе эффекта Холла. 4. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием оптических датчиков и волоконнооптических устройств. 5. Методы и средства измерения микроперемещений на основе интерферометра Фабри - Перо и решетчатых датчиков. 6. Микроволновые устройства измерения расстояния до объекта и емкостные датчики присутствия объекта. 7. Методы и средства измерения перемещений объектов с использованием оптоэлектронных датчиков и датчиков движения ИК - диапазона. 8. Методы и средства измерения расстояний и геометрических размеров объектов с использованием ультразвуковых датчиков и оптических измерительных систем. 9. Методы и средства измерения толщины изделий, толщины пленок. 10. Методы и средства измерения толщины слоя покрытия. 11. Методы и средства измерения уровня заполнения емкости. 12. Электрические методы измерения уровня заполнения емкости. 13. Акустические и ультразвуковые методы измерения уровня сред. 14. Методы и средства измерения уровня сыпучих материалов. 15. Методы и средства измерения продольных деформаций твердых тел. 16. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием тензорезисторов. 17. Методы и средства измерения крутящего момента. 18. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием пьезоэлектрических преобразователей. 19. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием магнитоупругих преобразователей. 20. Устройства контроля механических воздействий с использованием тактильных чувствительных элементов. 21. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием упругих чувствительных элементов. 22. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием тензорезистивных преобразователей. 23. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием оптоэлектронных и ионизационных датчиков. 24. Методы и средства измерения вакуума. 25. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием электромагнитных датчиков. 26. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием емкостных и тепловых акселерометров. 27. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием пьезоэлектрических акселерометров. 28. Методы и средства измерения параметров движения с использованием роторных, монолитных и оптических гироскопов. 29. Объемные методы измерения расхода. 30. Методы и средства измерения расхода с использованием поплавковых ротаметров и качающихся чувствительных элементов. 31. Лазерные методы измерения скорости потока. 32. Измерение расхода по перепаду давления. 33. Тепловые методы определения расхода. 34. Термоанемометрический метод измерения скорости потока. 35. Принципы построения микрорасходомеров. 36. Акустические методы и средства измерения расхода. 37. Магнитоиндукционные методы измерения расхода. 38. Методы и средства измерения местной скорости потока. 39. Расходомеры с мишенями, кориолисовские расходомеры. 40. Меточные методы измерения скорости потока. 41. Измерение скорости потока с использованием вихревого метода, чашечных анемометров. 42. Измерение скорости потока с использованием метода солевых растворов и корреляционного метода измерения расхода. 43. Методы и средства измерения плотности газообразных сред. 44. Методы и средства измерения плотности сред. 45. Лабораторные методы и средства измерения вязкости. 46. Ротационный и вибрационный методы измерения вязкости. 47. Измерение состава и концентрации веществ. 48. Физические методы анализа состава газообразных сред. 49. Оптические методы анализа состава веществ. 50. Методы и средства измерения влажности воздуха. 51. Резистивные и емкостные методы измерения влажности сред. 52. Оптические и вибрационные гигрометры. 53. Измерение температуры с использованием механических контактных термометров. 54. Измерение температуры с использованием термопар и терморезисторов. 55. Измерение температуры с использованием полупроводниковых датчиков температуры. 56. Методы и средства бесконтактного измерения температуры объектов. 57. Акустические методы измерение температуры. 58. Методы и средства измерения количества тепла. 59. Методы и средства измерения параметров ИК-излучений. 60. Преобразователи тепловых излучений на основе термоэлементов, пироэлектрических датчиков, болометров. 61. Методы и средства измерения содержания компонентов в смесях. 62. Характеристика химических датчиков прямого и косвенного действия. 63. Химические аналитические измерительные приборы на основе жидкостной и газовой хроматографии. 64. Масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия на основе преобразований Фурье, вольтамперометрия. 65. Использование нейросетевых технологий для обработки измерительной информации. 66. Методы и средства измерения световых величин. 67. Методы и средства измерения акустических величин. 68. Методы и средства контроля ионизирующего излучения с использованием счетчиков. 69. Методы и средства измерения параметров ионизирующего излучения с использованием ионизационных камер.

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | В. Н. Седалищев | Микропроцессорные измерительные устройства: учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2016 | elibrary.asu.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Седалищев В. Н. | Методы и средства измерений электрических величин : учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2017 | elibrary.asu.ru |
| Л2.2 | П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Каратаев, С.В. Материкин | Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций): учеб. пособие | М.: ДМК Пресс (ЭБС Лань), 2009 | e.lanbook.com |
| 6.1.3. Дополнительные источники |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л3.1 | А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова | Электронные средства измерений электрических величин : Учебное пособие | Уральского университета, 2014 | //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275824 |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. |  |
| Э2 | www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. |  |
| Э3 | www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. |  |
| Э4 | www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. |  |
| Э5 | www.microinform.ru/ Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». |  |
| Э6 | www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. |  |
| Э7 | www.intuit.ru/ Образовательный сайт |  |
| Э8 | www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э9 | www.osp.ru/ Журнал «Открытые системы» |  |
| Э10 | www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э11 | Мудл | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Acrobat Reader Условия использования: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 7-zip Условия использования: https://www.7-zip.org/license.txt LibreOffice Условия использования: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ Microsoft Windows |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| 1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/. 2 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/. 3 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.intuit.ru. 4 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных наук» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx. 5 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral. 6 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://ojs.innovjoum.ru/index.php/innov 7 Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 8 Научный журнал «Информационные системы и технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-unpk.ru/science/joumal/isit 9 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 10 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» [Электронный ресурс].-Электронные данные. – Режим доступа: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 11 Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.swsys.ru/ 12 Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| 206К | лаборатория коммуникационных технологий - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 11 посадочных мест; рабочее место преподавателя; компьютеры: марка Aquarius модель Cel-5233 - 8 единиц; компьютер Парус, анализатор спектраRohde&Schwarz; голосовой маршрутизатор D-LINK; коммутатор D-Link - 5 шт.; компьютер Парус; концентратор доступа РРТР; маршрутизатор D-LINK; межсетевой экран DFL- 800 - 4 шт.; межсетевой экран DFL-1600; отладочная плата TMDSDSK6416; шлюз SIP – 4 шт. |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в Приложении.