МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Информационные сенсорные системы

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 09.04.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Нейроинформационные технологии и робототехнические системы |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 5 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_04_01_НТиРС-1-2020 |

| Часов по учебному плану; 180; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 54; . самостоятельная работа; 99; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 3; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 2 (3) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 15 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 180 | 180 | 180 | 180 |

Программу составил(и):

д.т.н., Профессор, Седалищев В.Н.

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Рудер Д.Д.

Рабочая программа дисциплины

Информационные сенсорные системы

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017г. №918)

составлена на основании учебного плана:

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2021 г. № 90/20-21

Срок действия программы: 2021-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой

к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович, зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2021 г. № 90/20-21

Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович, зав. кафедрой "Вычислительной техники и электроники"

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью дисциплины «Информационные сенсорные системы» является формирование у студентов знаний по принципам построения и функционирования современных микропроцессорных измерительным устройств (интеллектуальных датчиков), измерительных систем на их основе,используемых для этой цели информационных технологииях, предназначенных для измерения наиболее распространенных и используемых на практике электрических и неэлектрических физических величин, освоение студентами основ применения компьтерных технологий в системах контроля и диагностики. Задачи дисциплины - изучение многообразия принципов построения первичных измерительных преобразователей с микропроцессорной обработкой информации, реализуемым в них методов измерения и контроля, ознакомление с существующими в данной области в настоящее время проблемами и способами их решения. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-2 | Способен выполнять работы и управлять работами по созданию и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы |
| --- | --- |
| ПК-4 | Способен управлять программно-аппаратными средствами инфокоммуникационной системы |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | - формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация; - принципы построения, прогаммное сопровождение микропроцессорных устройств для измерения электрических величин; - физические основы, принципы построения, прогаммное сопровождение микропроцессорных устройств для измерения неэлектрических величин; - элементная база, схемные решения, особенности прогаммного обеспечения микропроцессорных измерительных устройств. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений; - разрабатывать измери тельные схемы МП средств измерений - разрабатывать программное обеспечение МПИУ; - оценивать метрологические характеристики разработанных МПИУ; |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | - разработки микропроцессорных устройств, предназначенных для проведения измеренийя и контроля различных физических величин; - экспериментального определения основных технических характеристик средств измерений; - решения практических задач, связанных с необходимостью проведения технических измерений. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Раздел 1. Методы и средства измерения положения объекта в пространстве. |
| 1.1. | Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием потенциометрических, гравитационных, емкостных и вихретоковых датчиков. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием магнитных, магиторезистивных, магнитострикционных датчиков. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием индуктивных датчиков и датчиков на основе эффекта Холла. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием оптических датчиков и волоконнооптических устройств. Методы и средства измерения микроперемещений на основе интерферометра Фабри - Перо и решетчатых датчиков. Микроволновые устройства измерения расстояния до объекта и емкостные датчики присутствия объекта. Методы и средства измерения перемещений объектов с использованием оптоэлектронных датчиков и датчиков движения ИК - диапазона. Методы и средства измерения расстояний и геометрических размеров объектов с использованием ультразвуковых датчиков и оптических измерительных систем. | Лекции | 3 | 2 |  | Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| 1.2. | Характеристики средств измерений. Структурные средства средств измерений. Меры физических величин. Классификация измерений. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 10 |  | Л2.2, Л2.3 |
| Раздел 2. Измерение физико-механических величин |
| 2.1. | Методы и средства измерения толщины изделий, толщины пленок. Методы и средства измерения толщины слоя покрытия. Методы и средства измерения уровня заполнения емкости. Электрические методы измерения уровня заполнения емкости. Акустические и ультразвуковые методы измерения уровня сред. Методы и средства измерения уровня сыпучих материалов. Методы и средства измерения продольных деформаций твердых тел. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием тензорезисторов. Методы и средства измерения крутящего момента. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием пьезоэлектрических преобразователей. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием магнитоупругих преобразователей. | Лекции | 3 | 4 |  | Л2.2, Л1.2, Л2.1, Л2.3 |
| 2.2. | Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов косвенных измерений. /Лаб/ | Лабораторные | 3 | 8 |  |  |
| 2.3. | Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов косвенных измерений. Обработка результатов совместных измерений. Обработка результатов неравноточных измерений. Методы уменьшения погрешности измерений. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 10 |  | Л2.2, Л1.1, Л1.2 |
| Раздел 3. Раздел 3. Средства измерений механических воздействий на объект. |
| 3.1. | Устройства контроля механических воздействий с использованием тактильных чувствительных элементов. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием упругих чувствительных элементов. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием тензорезистивных преобразователей. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием оптоэлектронных и ионизационных датчиков. Методы и средства измерения вакуума. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием электромагнитных датчиков. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием емкостных и тепловых акселерометров. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием пьезоэлектрических акселерометров. Методы и средства измерения параметров движения с использованием роторных, монолитных и оптических гироскопов. | Лекции | 3 | 2 |  | Л2.2, Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| 3.2. | «Ознакомление с программной средой CoDeSys» | Лабораторные | 3 | 6 |  | Л2.3 |
| 3.3. | Частотные, амплитудные и фазовые характеристики первичных измерительных преобразователей. | Сам. работа | 3 | 12 |  | Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| Раздел 4. Раздел 4. Измерение характеристик потоков газов и жидкостей. |
| 4.1. | Объемные методы измерения расхода. Методы и средства измерения расхода с использованием поплавковых ротаметров и качающихся чувствительных элементов. Лазерные методы измерения скорости потока. Измерение расхода по перепаду давления. Тепловые методы определения расхода. Термоанемометрический метод измерения скорости потока. Принципы построения микрорасходомеров. Акустические методы и средства измерения расхода. Магнитоиндукционные методы измерения расхода. Методы и средства измерения местной скорости потока. Расходомеры с мишенями, кориолисовские расходомеры. Меточные методы измерения скорости потока. Измерение скорости потока с использованием вихревого метода, чашечных анемометров. Измерение скорости потока с использованием метода солевых растворов и корреляционного метода измерения расхода. | Лекции | 3 | 2 |  | Л2.2, Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.3 |
| 4.2. | «Разработка программного проекта виртуальной системы сбора и обработки измерительной информации в программной среде CoDeSys» | Лабораторные | 3 | 6 |  | Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| 4.3. | Измерительные механизмы приборов и их применение. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 11 |  | Л2.2, Л2.3 |
| Раздел 5. Измерение праметров жидких и газообразных сред. |
| 5.1. | Методы и средства измерения плотности газообразных сред. Методы и средства измерения плотности сред. Лабораторные методы и средства измерения вязкости. Ротационный и вибрационный методы измерения вязкости. Измерение состава и концентрации веществ. Физические методы анализа состава газообразных сред. Оптические методы анализа состава веществ. Методы и средства измерения влажности воздуха. Резистивные и емкостные методы измерения влажности сред. Оптические и вибрационные гигрометры. | Лекции | 3 | 2 |  | Л1.1, Л1.2, Л2.1, Л2.3 |
| 5.2. | «Программирование ПЛК 110. Интерфейс RS-232» | Лабораторные | 3 | 4 |  | Л1.1 |
| 5.3. | Цифровые измерительные приборы для измерения временных параметров. Цифровые измерительные приборы для измерения параметров электрических цепей. Цифровые измерительные приборы с микропроцессорами. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 12 |  | Л1.1, Л2.1 |
| Раздел 6. Измерение тепловых параметров объектов |
| 6.1. | Измерение температуры с использованием механических контактных термометров. Измерение температуры с использованием термопар и терморезисторов. Измерение температуры с использованием полупроводниковых датчиков температуры. Методы и средства бесконтактного измерения температуры объектов. Акустические методы измерение температуры. Методы и средства измерения количества тепла. Методы и средства измерения параметров ИК-излучений. Преобразователи тепловых излучений на основе термоэлементов, пироэлектрических датчиков, болометров. | Лекции | 3 | 2 |  | Л2.2, Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| 6.2. | Сканирующие сенсорные информационные системы. Многоточечные информационно-измерительные системы. Мультиплицированные информационно-измерительные системы. Измерительно-вычислительные системы параллельного действия. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 20 |  | Л1.1, Л2.1 |
| Раздел 7. Раздел 7. Измерение химических свойств веществ и материалов. |
| 7.1. | Методы и средства измерения содержания компонентов в смесях. Характеристика химических датчиков прямого и косвенного действия. Химические аналитические измерительные приборы на основе жидкостной и газовой хроматографии. Масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия на основе преобразований Фурье, вольтамперометрия. Использование нейросетевых технологий для обработки измерительной информации. Методы и средства измерения световых величин. Методы и средства измерения акустических величин. Методы и средства контроля ионизирующего излучения с использованием счетчиков. Методы и средства измерения параметров ионизирующего излучения с использованием ионизационных камер. | Лекции | 3 | 2 |  |  |
| 7.2. | «Организация измерительной системы при помощи ПЛК 110 и внешних модулей ОВЕН МВУ и ОВЕН МВА. Интерфейс RS-485. Ethernet» | Лабораторные | 3 | 12 |  |  |
| 7.3. | Измерение температуры. Измерение перемещений. Измерение давлений, сил и крутящих моментов. Измерение скоростей и ускорений. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 12 |  |  |
| Раздел 8. Измерение световых величин и параметров ионизирующих излучений |
| 8.1. | Пассивные эксперименты. Активный эксперимент. Полный факторный эксперимент. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. /Ср/ | Сам. работа | 3 | 12 |  | Л1.1, Л2.1, Л2.3 |
| 8.2. | Использование нейросетевых технологий для обработки измерительной информации. Методы и средства измерения световых величин. Методы и средства измерения акустических величин. Методы и средства контроля ионизирующего излучения с использованием счетчиков. Методы и средства измерения параметров ионизирующего излучения с использованием ионизационных камер. | Лекции | 3 | 2 |  | Л2.2, Л1.1, Л1.2, Л2.1 |
| 8.3. | Экзамен /Экзамен/ | Экзамен | 3 | 27 |  |  |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Метод электромеханических аналогий. 2.Оценка количества информации при измерении. 3.Применение информационного подхода к анализу физических явлений 4.Связь теории информации с теорией измерений 5.Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях 6.Классификация физических эффектов и явлений 7.Применение метода электромеханических аналогий для анализа и синтеза первичных измерительных преобразователей 8.Эффекты и явления, используемые для преобразования измеряемых физических величин в сигналы неэлектрической природы 9. Физические основы создания электромеханических измерительных преобразователей генераторного типа 10. Пьезоэффект и его применение в измерительной технике 11. Электрострикция и области ее практического использования в измерительной технике 12. Анализ режимов работы пьезоэлектрического измерительного преобразователя 13. Общая характеристика термоэлектрических явлений 14. Пироэффект и применение его в измерительных устройствах 15. Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках 16. Практическое применение термоэлектрических явлений в измерительных устройствах 17. Общая характеристика гальваномагнитных эффектов 18. Эффект Холла и применение его в измерительной технике 19. Общая характеристика резистивных измерительных преобразователей 20. Способы намагничивания и размагничивания изделий, применяемые в методах магнитного неразрушающего контроля 21. Физические основы работы пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления 22. Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей 23. Устройство и принцип работы полупроводниковых тензорезистивных измерительных преобразователей 24. Разновидности конструктивного исполнения тензорезистивных преобразователей. 25. Магниторезистивный эффект и применение его для получения и хранения информации 26. Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей 27. Особенности функционирования полупроводниковых тепловых измерительных преобразователей 28. Физические основы и особенности работы фоторезистивных измерительных преобразователей 29. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей 30. Полярографический эффект в растворах и особенности применения его в измерительных устройствах 31. Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей 32. Электрокинетические явления и применение их в измерительной технике 33. Общая характеристика эффектов и явлений, используемых для модуляции параметров магнитных цепи 34. Физические основы работы гальванических измерительных преобразователей 35. Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей 36. Общая характеристика принципов построения и особенностей работы электромагнитных измерительных преобразователей 37. Разновидности индукционных измерительных преобразователей. 38. Дифференциально-трансформаторные преобразователи перемещений. 39. Трансформаторный преобразователь с подвижной обмоткой. 40. Особенности построения и применения вихретоковых измерительных преобразователей 41. Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей 42. Эффект Виганда и датчики на его основе 43. Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей 44. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов 45. Физические эффекты модуляция магнитных характеристик материалов 46. Физические основы методов магнитного неразрушающего контроля 47. Устройство и принцип работы первичных преобразователей, используемых для магнитного неразрушающего контроля 48. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении геометрическими параметрами преобразователей 49. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрическими свойствами материалов 50. Примеры практической реализация в измерительных устройствах эффектов, связанных с управлением диэлектрической проницаемостью веществ

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

1. Сенсорные самоорганизующиеся системы. 2. Интернет вещей. 3. "Умный дом" 4. Киберфизические системы. 5. Интеллектуальные сенсоры.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием потенциометрических, гравитационных, емкостных и вихретоковых датчиков. 2. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием магнитных, магиторезистивных, магнитострикционных датчиков. 3. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием индуктивных датчиков и датчиков на основе эффекта Холла. 4. Методы и средства измерения положения и перемещения объектов с использованием оптических датчиков и волоконнооптических устройств. 5. Методы и средства измерения микроперемещений на основе интерферометра Фабри - Перо и решетчатых датчиков. 6. Микроволновые устройства измерения расстояния до объекта и емкостные датчики присутствия объекта. 7. Методы и средства измерения перемещений объектов с использованием оптоэлектронных датчиков и датчиков движения ИК - диапазона. 8. Методы и средства измерения расстояний и геометрических размеров объектов с использованием ультразвуковых датчиков и оптических измерительных систем. 9. Методы и средства измерения толщины изделий, толщины пленок. 10. Методы и средства измерения толщины слоя покрытия. 11. Методы и средства измерения уровня заполнения емкости. 12. Электрические методы измерения уровня заполнения емкости. 13. Акустические и ультразвуковые методы измерения уровня сред. 14. Методы и средства измерения уровня сыпучих материалов. 15. Методы и средства измерения продольных деформаций твердых тел. 16. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием тензорезисторов. 17. Методы и средства измерения крутящего момента. 18. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием пьезоэлектрических преобразователей. 19. Методы и средства измерения силы, механических напряжений с использованием магнитоупругих преобразователей. 20. Устройства контроля механических воздействий с использованием тактильных чувствительных элементов. 21. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием упругих чувствительных элементов. 22. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием тензорезистивных преобразователей. 23. Методы и средства измерения давлений и разности давлений с использованием оптоэлектронных и ионизационных датчиков. 24. Методы и средства измерения вакуума. 25. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием электромагнитных датчиков. 26. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием емкостных и тепловых акселерометров. 27. Методы и средства измерения параметров движения и механических колебаний с использованием пьезоэлектрических акселерометров. 28. Методы и средства измерения параметров движения с использованием роторных, монолитных и оптических гироскопов. 29. Объемные методы измерения расхода. 30. Методы и средства измерения расхода с использованием поплавковых ротаметров и качающихся чувствительных элементов. 31. Лазерные методы измерения скорости потока. 32. Измерение расхода по перепаду давления. 33. Тепловые методы определения расхода. 34. Термоанемометрический метод измерения скорости потока. 35. Принципы построения микрорасходомеров. 36. Акустические методы и средства измерения расхода. 37. Магнитоиндукционные методы измерения расхода. 38. Методы и средства измерения местной скорости потока. 39. Расходомеры с мишенями, кориолисовские расходомеры. 40. Меточные методы измерения скорости потока. 41. Измерение скорости потока с использованием вихревого метода, чашечных анемометров. 42. Измерение скорости потока с использованием метода солевых растворов и корреляционного метода измерения расхода. 43. Методы и средства измерения плотности газообразных сред. 44. Методы и средства измерения плотности сред. 45. Лабораторные методы и средства измерения вязкости. 46. Ротационный и вибрационный методы измерения вязкости. 47. Измерение состава и концентрации веществ. 48. Физические методы анализа состава газообразных сред. 49. Оптические методы анализа состава веществ. 50. Методы и средства измерения влажности воздуха. 51. Резистивные и емкостные методы измерения влажности сред. 52. Оптические и вибрационные гигрометры. 53. Измерение температуры с использованием механических контактных термометров. 54. Измерение температуры с использованием термопар и терморезисторов. 55. Измерение температуры с использованием полупроводниковых датчиков температуры. 56. Методы и средства бесконтактного измерения температуры объектов. 57. Акустические методы измерение температуры. 58. Методы и средства измерения количества тепла. 59. Методы и средства измерения параметров ИК-излучений. 60. Преобразователи тепловых излучений на основе термоэлементов, пироэлектрических датчиков, болометров. 61. Методы и средства измерения содержания компонентов в смесях. 62. Характеристика химических датчиков прямого и косвенного действия. 63. Химические аналитические измерительные приборы на основе жидкостной и газовой хроматографии. 64. Масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия на основе преобразований Фурье, вольтамперометрия. 65. Использование нейросетевых технологий для обработки измерительной информации. 66. Методы и средства измерения световых величин. 67. Методы и средства измерения акустических величин. 68. Методы и средства контроля ионизирующего излучения с использованием счетчиков. 69. Методы и средства измерения параметров ионизирующего излучения с использованием ионизационных камер.

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. | Методы и средства измерений: учебник | М.: Академия, 2010 |  |
| Л1.2 | В. Н. Седалищев | Микропроцессорные измерительные устройства: учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2016 | elibrary.asu.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Седалищев В. Н. | Методы и средства измерений электрических величин : учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2017 | elibrary.asu.ru |
| Л2.2 | Клаассен К. Б., Воронов Е. В., Ларин А. Л. | Основы измерений. Датчики и электронные приборы: [учеб. пособие] | Долгопрудный: Интеллект, 2008 |  |
| Л2.3 | Бутырин П.А., Васьковская Т.А., Каратаев В.В., Материкин С.В. | Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7: (30 лекций) | М.: ДМК Пресс, 2005 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Государственная публичная научно-техническая библиотека. | www.gpntb.ru/ |
| Э2 | Российская национальная библиотека. | www.nlr.ru/ |
| Э3 | Национальная электронная библиотека. | www.nns.ru/ |
| Э4 | Российская государственная библиотека. | www.rsl.ru/ |
| Э5 | Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». | www.microinform.ru/ |
| Э6 | Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. | www.tests.specialist.ru/ |
| Э7 | Образовательный сайт | www.intuit.ru/ |
| Э8 | Библиотека учебной и методической литературы | www.window.edu.ru/ |
| Э9 | Журнал «Открытые системы» | www.osp.ru/ |
| Э10 | Библиотека учебной и методической литературы | www.ihtika.lib.ru/ |
| Э11 | Мудл | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| LibreOffice Условия использования: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 7-zip Условия использования: https://www.7-zip.org/license.txt Acrobat Reader Условия использования: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf) Microsoft Windows |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| 1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/. 2 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/. 3 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.intuit.ru. 4 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных наук» [Электрон-ный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx. 5 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Ре-жим доступа: http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral. 6 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://ojs.innovjoum.ru/index.php/innov 7 Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 8 Научный журнал «Информационные системы и технологии» [Электронный ре-сурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-unpk.ru/science/joumal/isit 9 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный ресурс]. - Элек-тронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 10 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» [Электронный ре-сурс].-Электронные данные. – Режим доступа: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 11 Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.swsys.ru/ 12 Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 208К | лаборатория метрологии и электроники - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 15 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доски меловые 1шт.; учебный стол-10 шт.; компьютеры: марка Aquarius модель Cel-2533 - 10 единиц; генератор GFG-8219A – 22 шт.; источник питания АТН-1023 – 25 шт.; микровольтметр ВМС-4; микровольтметр WMS-4; монитор 17"LCD Samsung 793 MB; мультиметр APPA-203 – 3 шт.; мультиметр APPA-207; осциллограф 211; осциллограф АСК-1052 – 8 шт.; осциллограф DS5152M; осциллограф АСК-1021 – 13 шт.;осциллограф-приставка двухканальный АСК-3116; паяльная станция АТР-1121 - 3 шт.; паяльная станция АТР-4302; принтер лазерный HP L J 1100; программное обеспечение АСК-3106-PO; стабилизатор 3218 - 2 шт.; учебный комплекс для проведения лабораторных работ по курсу " Микропроцессорные системы" |
| 206К | лаборатория коммуникационных технологий - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 11 посадочных мест; рабочее место преподавателя; компьютеры: марка Aquarius модель Cel-5233 - 8 единиц; компьютер Парус, анализатор спектраRohde&Schwarz; голосовой маршрутизатор D-LINK; коммутатор D-Link - 5 шт.; компьютер Парус; концентратор доступа РРТР; маршрутизатор D-LINK; межсетевой экран DFL- 800 - 4 шт.; межсетевой экран DFL-1600; отладочная плата TMDSDSK6416; шлюз SIP – 4 шт. |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Информационные сенсорные системы" приведены в приложении.