МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Основы хроматографических методов анализа

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 04.04.01. Химия |
| Профиль | Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг и физикохимия материалов |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | 04_04_01_Химия-1-2020 - кт |

| Часов по учебному плану; 108; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 32; . самостоятельная работа; 49; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 3; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 2 (3) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 20 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Практические | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сам. работа | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

Программу составил(и):

кандидат химических наук, Доцент, Щербакова Людмила Владимировна

Рецензент(ы):

доктор химических наук, Профессор, Базарнова Наталья Григорьевна

Рабочая программа дисциплины

Основы хроматографических методов анализа

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 04.04.01 Химия (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 г. № 655)

составлена на основании учебного плана:

04.04.01 Химия

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Срок действия программы: 2020-2022 уч. г.

Заведующий кафедрой

Темерев Сергей Васильевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 31.08.2020 г. № 1

Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | формирование у магистрантов целостного представления о методе хроматографии, ознакомление с современным состоянием метода, а также получение магистрантами базовых понятий, связанных с принципами работы современных хроматографических приборов и входящих в их состав элементов, функционирование которых обеспечивает возможности газовой и жидкостной хроматографии для решения различных аналитических задач. Понимание принципов процесса разделения веществ на хроматографических колонках, механизмов удерживания, причин уширения пиков в процессе хроматографировани |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.03

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОПК-1 | Способен выполнять комплексные экспериментальные и расчетно-теоретические исследования в избранной области химии или смежных наук с использованием современных приборов, программного обеспечения и баз данных профессионального назначения |
| --- | --- |
| ОПК-2 | Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ в избранной области химии или смежных наук |
| ПК-1 |  |
| ПК-3 |  |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. |  |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. |  |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. |  |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретические основы хроматографии |
| 1.1. | Сущность хроматографического метода. История его возникновения. Современное состояние метода и области применения, значение и место среди других аналитических методов. Классификация хроматографических методов. Теоретические основы хроматографии. Основные характеристики хроматографического процесса. Теория равновесной хроматографии. Неравновесная хроматография. Кинетические теории хроматографии. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 1.2. | Основные характеристики хроматографического процесса. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4 |
| 1.3. | Выбор параметров хроматографического разделения. | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 1.4. | Решение расчетных задач | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 1.5. | Основные понятия хроматографии. Коэффициент распределения. Удерживаемый объем и время удерживания. Фактор удерживания (коэффициент емкости). Коэффициент удерживания, его физический смысл. Фактор разделения (селективность). Коэффициент разделения. Разрешение. | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 1.6. | Связь скорости перемещения вещества вдоль слоя неподвижной фазы с коэффициентом распределения и изотермой сорбции. Зависимость формы хроматографического пика от вида изотермы сорбции. Теории равновесной и неравновесной хроматографиии. Размывание хроматографической зоны и его физические причины. Основы концепции теоретических тарелок. Связь с противоточным 6 распределением. Число теоретических тарелок и эффективность клонки. Понятие о ВЭТТ. Недостатки концепции теоретических тарелок. Кинетическая теория хроматографии. Факторы, влияющие на размывание зон (вихревая диффузия, молекулярная диффузия, сопротивление массопередаче в подвижной и неподвижной фазах). Зависимость ВЭТТ от скорости потока. Уравнение Ван-Деемтера | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| Раздел 2. Газовая хроматография |
| 2.1. | Принцип метода. Теоретические основы метода. Определяемые вещества. Основные аналитические характеристики | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 2.2. | Аппаратура для газовой хроматографии. Хроматографические колонки, термостаты, детекторы. | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1 |
| 2.3. | Решение расчетных задач | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1 |
| 2.4. | Газы-носители, адсорбенты и неподвижные фазы и требования к ним. Модифицирование носителей. Реакционная газовая хроматография. | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1 |
| 2.5. | Высокоэффективная капиллярная хроматография. Примеры применения | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1 |
| Раздел 3. Жидкостная хроматография |
| 3.1. | Принцип метода. Определяемые вещества. Аналитические характеристики современной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4, Л1.1 |
| 3.2. | Аппаратура для жидкостной хроматографии. Жидкостные хроматографы (колоночные, капиллярные). | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4, Л1.1 |
| 3.3. | Решение расчетных задач | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.1 |
| 3.4. | Жидкость-жидкостная (распределительная) хроматография. Основы метода. Коэффициент распределения, факторы, влияющие на его величину. Носители, неподвижные фазы, требования к ним. Подвижные фазы. Противоточная хроматография. Примеры применения для разделения и концентрирования неорганических и органических соединений. | Сам. работа | 3 | 6 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4 |
| 3.5. | Адсорбционная хроматография. Основные представления о механизме жидкостной адсорбционной хроматографии (ЖАХ): роль химии поверхности адсорбента и природы жидкой подвижной фазы. Силикагель, его структура и химия поверхности. Модифицированные силикагели, принципы их получения и свойства. Оксид алюминия и другие сорбенты в ЖАХ. Требования к ним. Подвижная фаза (элюент) и требования к ней. Элюирующая сила подвижной фазы, элюотропные ряды. Влияние природы и состава элюента на селективность разделения в ЖАХ. Изократическое и градиентное элюирование. Влияние температуры на элюирование. Нормально-фазовая ЖАХ на силикагеле. Модели удерживания и типы взаимодействия сорбата с поверхностью сорбента. Роль воды. Области применения нормально-фазовой ЖАХ. Обращенно-фазовая хроматография на модифицированных сорбентах. Механизм удерживания. Сольвофобная теория удерживания. Влияние структуры сорбатов на удерживание (дипольный момент, поляризуемость, объем молекулы, площадь гидрофобной поверхности). Влияние соотношения полярных и неполярных групп, внутримолекулярных связей и распределения электронной плотности в молекулах сорбата на их удерживание. Применение обращенно-фазовой ВЭЖХ. | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2 |
| Раздел 4. Тонкослойная и бумажная хроматография |
| 4.1. | 6. Тонкослойная хроматография. Теоретические основы метода. Техника получения хроматограмм. Высокоэффективная ТСХ. | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 4.2. | Методы получения хроматограмм:восходящая, нисходящая, одномерная, двумерная и круговая. Методы качественного и количественного анализа в ТСХ. | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 4.3. | Решение расчетных задач | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 4.4. | Высокоэффективная ТСХ. Области применения. | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4, Л1.1 |
| Раздел 5. Качественный и количественный анализ в хроматографии |
| 5.1. | Типовые задачи качественного анализа. Идентификация веществ на основе параметров удерживания. | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4, Л1.1 |
| 5.2. | Качественный газо-хроматографический анализ. Идентификация веществ на основе величины удерживания. Метод тестеров. Индексы удерживания Ковача. Источники погрешностей при их определении. хроматографии. | Сам. работа | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4, Л1.1 |
| 5.3. | Двумерная хроматография. Хроматограмма как источник сведений о количественном составе анализируемой смеси. Выбор и измерение основных параметров хроматографических пиков. Основные методы количественного анализа: метод абсолютной градуировки, метод внутренней нормализации, метод внутреннего стандарт | Сам. работа | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4, Л1.1 |
| Раздел 6. Сверхкритическая флюидная хроматография |
| 6.1. | Сущность метода. Сверхкритические флюиды, основные их свойства (плотность, вязкость, коэффициент диффузии). | Лекции | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4 |
| 6.2. | Колонки для сверхкритической флюидной хроматографии. Области применения. Сравнение методов ВЭЖХ, газовой и сверхкритической флюидной хроматографии | Практические | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| 6.3. | Сверхкритическая флюидная хроматография и ее применение в анализе и получении высокочистых веществ | Сам. работа | 3 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.3, Л1.2, Л1.4 |
| Раздел 7. Хроматомасс-спектрометрия. |
| 7.1. | Системы газовый хроматограф – масс-спектрометр. Системы жидкостной хроматограф – массспектрометр. Масс-хроматография и масс-фрагментография. | Сам. работа | 3 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | Л2.1, Л1.4 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Представлено в ФОС

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В приложении

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Б. А. Руденко, Г. И. Руденко | Высокоэффективные хроматографические процессы. том 1. Газовая хроматографическая, Т. 2: Процессы с конденсированными подвижными фазами.: | Наука, 2003 |  |
| Л1.2 | И.Г. Зенкевич и др./ Под ред. Л.Н. Москвина | Аналитическая химия. Т. 2 Методы разделения веществ и гибридные методы анализа: учебник для студентов высших учебных заведений | М.: Издательский центр "Академия", 2008 |  |
| Л1.3 | И.Г. Зенкевич и др./ Под ред. Л.Н. Москвина | Аналитическая химия. Т. 1 Методы идентификации и определения веществ: | М.: Издательский центр "Академия", 2008 |  |
| Л1.4 | Беккер Ю. | Хроматография. Инструментальная аналитика. Методы хроматографии и капиллярного электрофореза: | Техносфера, 2009 | www.technosphera.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Под ред. Ю.А. Золотова | Основы аналитической химии Учебное пособие для вузов. Кн. 2. : | М.: Высш. шк., 1999 |  |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Научная электронная библиотека РФФИ | www.elibrary.ru |
| Э2 | Единый образовательный портал АлтГУ. | portal.edu.asu.ru |
| Э3 | Библиотека Академии наук | http://ban.pu.ru БАН |
| Э4 | Электронная библиотека зарубежных изданий | www.chem.asu.ru |
| Э5 | Библиотеки химической литературы | www.kge.msu.ru |
| Э6 | Библиотека МГУ | www.lib.msu.su |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| MS Power Point Microsoft Windows Microsoft Office 7-Zip AcrobatReader |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). Профессиональные базы данных: 1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 511К | лаборатория атомной спектрометрии - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 15 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доски меловые 1шт. раковина, оборудование, инструмент и приспособления, принадлежности, инвентарь для организации учебного процесса на подгруппу (15 человек): вытяжные шкафы, вытяжные зонты, технические весы, установки для титрования, лабораторная посуда, атомно-абсорбционный спектрометр (ААС 1), установка для фильтрования, пламенный анализатор жидкости (ПАЖ), компрессор – 2 ед., pH-метр милливольтметр (pH-121), баллоны с инертным газом, электрическая мешалка; респиратор, противогаз, резиновые перчатки фартук, защитная маска, защитный экран, защитные очки |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В приложении