МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Метрология, стандартизация и сертификация

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| Профиль | Безопасность жизнедеятельности в техносфере |
| Форма обучения | Заочная |
| Общая трудоемкость | 3 ЗЕТ |
| Учебный план | z20_03_01_ТБ-234-2020 |

| Часов по учебному плану; 108; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 10; . самостоятельная работа; 94; . контроль; 4; . | Виды контроля по курсам; . зачеты:; 4; . |
| --- | --- |

Распределение часов по курсам

| Курс | 4 | Итого |
| --- | --- | --- |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Практические | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Сам. работа | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Часы на контроль | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 108 | 108 | 108 | 108 |

Программу составил(и):

к.х.н., доцент, Лейтес Е.А.

Рецензент(ы):

Рабочая программа дисциплины

Метрология, стандартизация и сертификация

разработана в соответствии с ФГОС:

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ : Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и

составлена на основании учебного плана:

20.03.01 Техносферная безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 17.06.2020 г. № 7

Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой

доктор хим. наук, доцент, С.В.Темерев

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 17.06.2020 г. № 7

Заведующий кафедрой доктор хим. наук, доцент, С.В.Темерев

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации для обеспечения эффективности производственной и других видов деятельности. При изложении и изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» необходимо: - содержание учебной дисциплины представить с учетом современного состояния, проблем и направления развития в области метрологии, стандартизации и сертификации; |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ОК-7 | владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности |
| --- | --- |
| ОПК-3 | способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности |
| ПК-11 | способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды |
| ПК-12 | способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации, применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального исследования, способы представления полученных результатов |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | разбираться в нормативно-правовых основах метрологии, стандартизации и сертификации, использовать основные законы естественно-научных дисциплин, применять методы математического анализа, планировать эксперимент. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | определения области его применения, установления рекомендаций, инструкций и требований, в том числе обязательных,способностью и готовностью умением планировать эксперимент и использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Курс | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Законодательная и нормативная база метрологии, стандартизации, сертификации.. Понятие нормативных документов (НД). |
| 1.1. | Классификация видов, методов измерений. Классификация средств измерений. | Сам. работа | 4 | 12 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 2. Погрешности измерений и оценка их характеристик. |
| 2.1. | Основные этапы и источники погрешностей в химическом анализе. | Сам. работа | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 2.2. | Классификация погрешностей. | Сам. работа | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 3. Выявление, устранение и оценка систематических погрешностей. |
| 3.1. | Показатели качества: точность, правильность, прецизионность, повторяемость | Лекции | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 3.2. | Воспроизводимость, внутрилабораторная промежуточная прецизионность. | Сам. работа | 4 | 12 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 4. Основные метрологические характеристики методов анализа |
| 4.1. | Предел обнаружения. | Сам. работа | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 5. Основные понятия классической статистики. |
| 5.1. | Закон нормального распределения. Генеральная совокупность. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 5.2. | Выборочная совокупность. t-распределение (критерий Стьюдента). | Практические | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 5.3. | Закон нормального распределения. Генеральная совокупность. | Сам. работа | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 6. Применение статистических методов к малой выборке. |
| 6.1. | Применение статистических методов к малой выборке. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 7. Опорное (истинное) значение, среднее значение, медиана, мода. |
| 7.1. | Исключение данных. Q – критерий, F- критерий, G-критерий | Сам. работа | 4 | 8 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 7.2. | Исключение данных. Q – критерий. | Практические | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 8. Сравнение двух средних результатов. |
| 8.1. | Сравнение двух средних результатов. | Сам. работа | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 9. Статистический анализ данных. |
| 9.1. | Способ записи приближенных чисел. Правила округления. | Практические | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 9.2. | Арифметические действия с приближенными числами. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 10. Отклонение от среднего. Отклонение от медианы. |
| 10.1. | Оценка правильности определения результата измерений. | Практические | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 10.2. | Законы сложения случайных и систематических погрешностей. | Сам. работа | 4 | 2 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 11. Расчет неисключенной систематической погрешности результата химического анализа. |
| 11.1. | Сравнение выборок. Регрессионный анализ: оценивание параметров, проверка гипотез. | Сам. работа | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 11.2. | Расчет погрешности градуировочного графика. | Практические | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 11.3. | Метод наименьших квадратов. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 12. Сущность стандартизации. |
| 12.1. | Сущность стандартизации. Исторические основы развития стандартизации. Упорядочивающая деятельность. Объекты стандартизации – продукция, процесс, услуга. Область стандартизации. Цели стандартизации: безопасность, совместимость, взаимозаменяемость, единство измерений, качество. | Лекции | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 12.2. | Объекты стандартизации. Область стандартизации. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7, ОПК-3 |  |
| 12.3. | Сущность стандартизации. Исторические основы развития стандартизации. Упорядочивающая деятельность. Объекты стандартизации – продукция, процесс, услуга. Область стандартизации. Цели стандартизации: безопасность, совместимость, взаимозаменяемость, единство измерений. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7, ОПК-3 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 13. Нормативные документы. |
| 13.1. | Нормативные документы. Основные положения государственной системы стандартизации ГСС. Нормативный документ. Международная организация по стандартизации (ИСО). Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. | Лекции | 4 | 1 | ОПК-3, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 13.2. | Нормативные документы.Международная организация по стандартизации (ИСО). Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. | Сам. работа | 4 | 2 | ОПК-3, ПК-12 |  |
| 13.3. | Нормативные документы.Международная организация по стандартизации (ИСО). Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. | Сам. работа | 4 | 8 | ОПК-3, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 14. Сущность сертификации. |
| 14.1. | Сущность сертификации. Исторические основы развития сертификации. Основные цели и объекты сертификации. | Лекции | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 14.2. | Основные цели и объекты сертификации. | Сам. работа | 4 | 1 | ОК-7 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 14.3. | Сущность сертификации. Исторические основы развития сертификации. Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Обязательная и добровольная сертификация. | Сам. работа | 4 | 4 | ОК-7, ОПК-3, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 15. Качество продукции и защита потребителя. |
| 15.1. | Качество продукции и защита потребителя. | Сам. работа | 4 | 1 | ОПК-3, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 15.2. | Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Обязательная и добровольная сертификация. | Сам. работа | 4 | 1 | ОПК-3, ПК-11, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 15.3. | Качество продукции и защита потребителя. Обязательная и добровольная сертификация. | Сам. работа | 4 | 4 |  | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| Раздел 16. Системы сертификации. |
| 16.1. | Схемы и системы сертификации. Правила и порядок проведения сертификации. | Сам. работа | 4 | 2 | ОПК-3, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |
| 16.2. | Органы по сертификации и испытательные лаборатории. | Сам. работа | 4 | 3 | ОПК-3, ПК-11, ПК-12 | Л1.2, Л2.1, Л1.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Представлены в приложении

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

не требуется

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Представлен в приложении

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Сергеев А.Г., Терегеря В.В. | МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата: Гриф УМО ВО | М.:Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| Л1.2 | А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря | Метрология, стандартизация и сертифи-кация: | М. : Юрайт,, 2012 |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко | Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и практических работ : учебное пособие для прикладного бакалавриата | М. : Издательство Юрайт, 2018 | www.biblio-online.ru/book/18C32525-494B-4B6A-94C4-3B1E93B5A3EA. |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. | URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677 |
| Э2 | Таренко, Б.И. Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертификация : тексты лекций / Б.И. Таренко, Р.А. Усманов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический университет». - Казань : КНИТУ, 2011. - 222 с. | URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258595 |
| Э3 | Волхонов, В.И. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / В.И. Волхонов, Е.И. Шклярова ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир-МГАВТ, 2011. - 246 с | URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430004 |
| Э4 | Метрология, стандартизация и сертификация (каф. техносферной безопасности и аналитической химии) | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| icrosoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная); Microsoft Office 2010 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная). |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| Информационная справочная система: СПС КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс АлтГУ или http://www.consultant.ru/). Профессиональные базы данных: 1. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com); 2. Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); 3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания прикреплены в приложении.