МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Избранные главы хроматографических методов анализа

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра органической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 18.03.01. Химическая технология |
| Профиль | Химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 18_03_01_ХимТех-2-2020 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 78; . самостоятельная работа; 111; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 7; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (7) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 18,5 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Практические | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Сам. работа | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

канд. хим. наук, Должность, Геньш К.В.

Рецензент(ы):

канд. хим. наук, Должность, Харнутова Е.П.;канд. хим. наук, Должность, Микушина И.В.

Рабочая программа дисциплины

Избранные главы хроматографических методов анализа

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 г. № 1005)

составлена на основании учебного плана:

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2020 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра органической химии

Протокол от 22.06.2020 г. № 11

Срок действия программы: 2020-2021 уч. г.

Заведующий кафедрой

Базарнова Н.Г., д.х.н., профессор, декан ХФ

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры

Кафедра органической химии

Протокол от 22.06.2020 г. № 11

Заведующий кафедрой Базарнова Н.Г., д.х.н., профессор, декан ХФ

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | формирование у бакалавра представлений о теоретических основах хроматографических методов, о многообразии хроматографических методов и решаемых аналитических задач при их использовании в профессиональной научно-исследовательской и производственной деятельности. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-16 | способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой; достоинства хроматографии как гибридного метода, сочетающего разделение и определение, и области его применения; теоретические основы линейной хроматографии для понимания причин размывания хроматографических зон и факторов, влияющих на селективность разделения и эффективность процесса; классификацию хроматографических методов, характеристики неподвижных фаз и элюентов и принципы их выбора в разных методах аналитической хроматографии; элюционные характеристики хроматограмм, характеристики эффективности хроматографической системы, критерии разделения и селективности; основные узлы хроматографов и их назначение, типы и информационные возможности детекторов. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | проводить обработку хроматограмм: определять первичные параметры удерживания, рассчитывать характеристики разделения, эффективности и селективности; проводить идентификацию веществ по индексам удерживания и корреляционным зависимостям; осуществлять расчет результатов количественного анализа по экспериментальным данным с использованием методов нормализации, внутреннего и внешнего стандарта и абсолютной калибровки. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | навыками профессионального выбора хроматографического метода, оборудования, типа детектора, неподвижных фаз для разделения и многокомпонентных жидкостей и газовых смесей неорганической и органической природы, методологией выбора; метода хроматографического анализа в зависимости от аналитических задач и объекта анализа. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные положения хроматографии. |
| 1.1. | Физико-химические основы хроматографического процесса. Основные понятия и определения. Изотермы адсорбции. Абсорбция газа. Диффузия в газовой фазе. Сущность и классификация методов хроматографии. Параметры удерживания | Лекции | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 1.2. | Факторы влияющие на хроматографическое разделение веществ | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 1.3. | Качественный и количественный хроматографический анализ. Методы расчета концентраций анализируемых веществ. | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 1.4. | Хроматографическая лаборатория. Техника безопасности | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| Раздел 2. Планарная (тонкослойная) хроматография |
| 2.1. | Планарная (тонкослойная) хроматография | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 2.2. | Разделение аминокислот методом тонкослойной хроматографии | Лабораторные | 7 | 8 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 2.3. | Практическое применение метода плнарной хроматографии | Практические | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 2.4. | Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. оформление отчетов. | Сам. работа | 7 | 26 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| Раздел 3. Газовая хроматография |
| 3.1. | Газовая хроматография. Аппаратурное оформление. | Лекции | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.2. | Подвижные и неподвижные фазы. Твердые носители. Адсорбент. Методы нанесения НЖФ. | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.3. | Устройство хроматографа. Система подготовки газов. Дозирующие устройства. Хроматографические колонки. Система термостатирования. Детекторы. | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.4. | Критерии оценки детекторов (чувствительность, предел детектирования, линейность, инерционность, селективность). Типы детекторов и их характеристики. | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.5. | Приготовление хроматографической колонки | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.6. | Оценка качества набивных колонок. | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.7. | Качественный анализ по параметрам удерживания | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.8. | Количественный анализ. | Лабораторные | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.9. | Коллоквиум "Газовая хроматография" | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 3.10. | Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. оформление отчетов. | Сам. работа | 7 | 49 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| Раздел 4. Высокоэффективная жидкостная хроматография |
| 4.1. | Высокоэффективная жидкостная хроматография. Принцип метода, решаемые задачи. | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.2. | Аппаратурное оформление ВЭЖХ | Лекции | 7 | 4 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.3. | Препаративная ВЭЖХ | Лекции | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.4. | Качественный анализ | Лабораторные | 7 | 6 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.5. | Колличественный анализ | Лабораторные | 7 | 6 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.6. | Особенности эксплуатации колонок для ВЭЖХ | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.7. | Проблемы изменения селективности колонок ВЭЖХ | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.8. | Коллоквиум "Высокоэффективная жидкостная хроматография" | Практические | 7 | 2 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.9. | Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. оформление отчетов. | Сам. работа | 7 | 36 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |
| 4.10. |  | Экзамен | 7 | 27 | ПК-16 | Л2.2, Л2.3, Л2.1, Л1.1, Л1.2 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Контрольные вопросы и задания приведены в фонде оценочных средств

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств размещен в приложении

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | В. Ю. Конюхов | Хроматография : учебник: | Лань, 2021 | e.lanbook.com |
| Л1.2 | Е. А. Илларионова, И. П. Сыроватский | Газовая хроматография. Теоретические основы метода : учебное пособие : | Лань, 2018 | e.lanbook.com |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | А.А. Дутов | Биомедицинская хроматография: учебное пособие | ГЭОТАР-Медиа, 2016 | www.studentlibrary.ru |
| Л2.2 | Ю.Бёккер ;пер.В.С.Курова | Хроматография. Инструментальная аналитика:: | М.:РИЦ"Техносфера", 2009 | URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89008 |
| Л2.3 | И.Н. Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова, И.И. Евгеньева | Основы аналитической химии. Химические методы анализа : учебное пособие : | - Казань : КНИТУ - 195 с. , 2012 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | Конюхов, В.Ю. Хроматография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 224 с. | e.lanbook.com |
| Э2 | Сычев, С.Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, физическая химия, распознавание многокомпонентных систем. [Электронный ресурс] / С.Н. Сычев, В.А. Гаврилина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 256 с. | e.lanbook.com |
| Э3 | Бёккер, Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / Ю. Бёккер ; пер. В.С. Курова. - М. : РИЦ "Техносфера", 2009. - 472 с. | URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89008 |
| Э4 | Физические методы исследования и их практическое применение в химическом анализе / Н.Г. Ярышев, Ю.Н. Медведев, М.И. Токарев и др. - Издание второе, переработанное и дополненное. - М. : Прометей, 2015. - 196 с. | URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426720 |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Microsoft Office 10 (Office 2010 Professional, № 49464762 от 14.12.2011; Adobe Reader https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf; 7-Zip https://www.7-zip.org/license.txt; Windows 10 Pro (Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Код продукта: 00330-53093-09223-ААОЕМ. |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| http://www.lib.asu.ru электронные ресурсы научной библиотеке АлтГУ http://www.chem.msu.su Электронная библиотека на сервере химфака МГУ http://www.lib.msu.su Библиотека МГУ http://www.kge.msu.ru Библиотека химической литературы |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| 001дК | лаборатория хроматографических методов анализа - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Рабочее место преподавателя лабораторные столы и стулья на 7 посадочных мест; оборудование, инструмент и приспособления, принадлежности и инвентарь для организации учебного процесса на подгруппу (7 человек): весовой стол; весы аналитические; газовый хроматограф; модель 3700; газовый хроматограф Hewlett Packard HP 4890A; генератор водорода Хроматэк 10.400; компрессор МК-Л2; компрессор BUFAG House Master Kit Mecafer Mor; двухлинейный плоский самописец TZ 4620; центрифуга Eppendorf 5702; хроматографический микрошприц; колонки для ГЖХ, мембрана для ввода проб; лайнер; измеритель концентрации озона электрические; пробки; металлическое оборудование; наборы химической посуды; наборы химических реактивов. Компьютер Celeron Dual-Core E3300/2Gb/250Gb/KM/19" Acer V193WEOB |
| Учебная аудитория | для проведения занятий всех видов (дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проекта (работы), проведения практики | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, мультимедийное оборудование стационарное или переносное) |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для обучающихся размещены в приложении