МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Измерительные системы

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра вычислительной техники и электроники |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника |
| Профиль | Программирование средств вычислительной техники и автоматизированных систем; Программно-техническое обеспечение инфокоммуникационных технологий |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 09_03_01_Информатика и вычислительная техника_Профили-2022 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 72; . самостоятельная работа; 144; . | Виды контроля по семестрам; . диф. зачеты:; 8; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (8) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 13 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Сам. работа | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

д.т.н., профессор, Седалищев В.Н.

Рецензент(ы):

к.ф.-м.н., доцент, Иордан В.И.

Рабочая программа дисциплины

Измерительные системы

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 929)

составлена на основании учебного плана:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

утвержденного учёным советом вуза от 27.04.2021 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2021 г. № 90/20-21

Срок действия программы: 2022-2023 уч. г.

Заведующий кафедрой

к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра вычислительной техники и электроники

Протокол от 21.06.2021 г. № 90/20-21

Заведующий кафедрой к.ф.-м.н., Пашнев Владимир Валентинович

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | Целью дисциплины «Измерительные системы» является формирование у студентов знаний по принципам построения и функционирования современных измерительным информационным системам, используемых в них методах и средствах измерений, применяемых для этой цели информационных технологиий, предназначенных для измерения наиболее распространенных и используемых на практике электрических и неэлектрических величин, а также освоение студентами основам применения компьтерных технологий в системах контроля и диагностики. Задачи дисциплины - изучение многообразия измерительных задач, методов измерения и контроля, ознакомление с проблемами и способами их решения при измерении различных физических величин на основе применения для этой цели современных информационных технологий. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-2 | Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. |
| --- | --- |
| ПК-9.02 | Способен обеспечивать аппаратную и информационную безопасность на уровне БД |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | - задачи и возможности технических измерений, основные этапы и процессы получения измерительной информации; - формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная информация; - методы и средства измерений неэлектрических величин; - методы и средства измерений электрических величин; - виды и средства контроля; - назначение и возможности языков программирования стандарта МЭК 61131-3. - виды и средства испытаний; |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | - выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность измерений; - выбирать средства измерений, тип измерительного прибора, схему включения измерительного прибора; - определять точность измерений; - выбирать соответствующие языки программирования стандарта МЭК 61131-3 для решения конкретных задач. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | - проведения измерения и контроля различных физических величин; - экспериментально определять основные технические характеристики средств измерений; - навыками программирования с использованием различных языков стандарта МЭК 61131-3. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общая характеристика измерительных информационных систем |
| 1.1. | Разновидности измерительных и управляющих информационных систем (ИУИС). Особенности современного этапа развития и применения ИУИС.Структура и состав ИУИС. | Лекции | 8 | 2 |  |  |
| 1.2. | Классификация методов и средств измерений. Структурные схемыи метрологические характеристикиизмерительных устройств. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л1.1 |
| 1.3. | №1 Линеаризация выходной характеристики полупроводникового термодатчика. | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| Раздел 2. Генераторные и резистивные измерительные преобразователи |
| 2.1. | Первичные измерительные преобразователи (ИП) генераторного типа. Электромеханические эффекты. Пьезоэлектрические ИП. Термоэлектрические эффекты. Схемы включения и особенности эксплуатации терморезистивных ИП. Тензоэффект в проводниках и полупроводниках. Схемы включения и особенности эксплуатации тензодатчиков. Физические основы работы емкостных измерительных устройств, основанных на управлении геометрическими параметрами преобразователей и диэлектрическими свойствами материалов. Устройство и особенности функционирования электрохимических ИП. | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 2.2. | №2 Исследование метрологических характеристик АЦП и ЦАП. | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| 2.3. | Методы и средства измерений электрических величин, параметров электрических цепей. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л1.1 |
| Раздел 3. Резонансные и волновые измерительные преобразователи |
| 3.1. | Резонансные методы измерения. Датчики вибрационного типа, акустические измерительные устройства и устройства, основанные на использовании электромагнитных колебаний и волн СВЧ диапазона. Принцип работы фотоэлектрических ИП. Физические основы и примеры практической реализации волоконно-оптических ИП. | Лекции | 8 | 4 |  |  |
| 3.2. | №3 Программирование измерителя-регулятора ТРМ201 | Лабораторные | 8 | 4 |  | Л3.1 |
| 3.3. | Методы и средства измерения температуры, перемещений, давлений, сил, крутящих моментов, скоростей и ускорений. | Сам. работа | 8 | 12 |  | Л1.1 |
| Раздел 4. Элементы и узлы измерительных каналов |
| 4.1. | Принцип работы и основные характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Особенности функционирования АЦП параллельного преобразования, последовательного счета и приближения, интегрирующего АЦП. Устройство и принцип работы сигма-дельта АЦП. Назначение, устройство и основные характеристики ЦАП. | Лекции | 8 | 6 |  |  |
| 4.2. | №4 Программирование логического контроллера ПЛК Овен 110 | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| 4.3. | Методы и средства измерения расхода, скорости потока, вязкости и плотности жидких сред, состава и концентрации газов, влажности воздуха. Методы и средства тепловых измерений. Методы и средства измерения содержания компонентов в средах. | Сам. работа | 8 | 16 |  | Л1.1 |
| Раздел 5. Аналоговые и цифровые измерительные каналы |
| 5.1. | Особенности построения и функционирования аналоговых и цифровых измерительных каналов. Последовательный интерфейс "токовая петля". Цифровые каналы передачи измерительной информации. Последовательные и параллельные приборные интерфейсы. Общая характеристика измерительных интерфейсов PXI, VXI, LXI. | Лекции | 8 | 2 |  | Л2.2 |
| 5.2. | №5 Работа с аналоговыми сигналами в среде CoDeSys | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| 5.3. | Электрические схемы измерительных устройств. Аналоговые и цифровые измерительные приборы. Измерительные устройства с микропроцессорами. | Сам. работа | 8 | 16 |  | Л2.2, Л1.1 |
| Раздел 6. Аппаратное и программное обеспечение измерительных и управляющих систем |
| 6.1. | Особенности программно-аппаратного обеспечения ИУИС. Аппаратное и программное обеспечение автоматизированных систем управления (АСУ), АСУ технологическими процессами (АСУ ТП). Языки программирования стандарта МЭК 61131-3. Аспекты применения ОС реального времени, SCADA систем, OPC серверов. | Лекции | 8 | 6 |  | Л2.2 |
| 6.2. | Сканирующие, многоточечные, мультиплицированные информационно-измерительные системы. Измерительно-вычислительные системы параллельного действия. | Сам. работа | 8 | 20 |  | Л2.2 |
| 6.3. | №6 Программирование сенсорного панельного контроллера СПК 107 | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| Раздел 7. Применение ИКТ в системах контроля, учета, мониторинга, охраны и др. |
| 7.1. | Особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в автоматизированных системах контроля и учета энергоресурсов, мониторинга и управления инженерными системами, в системах охраны территорий и объектов и др. | Лекции | 8 | 4 |  | Л2.2 |
| 7.2. | №7 Разработка проекта в MasterSCADA | Лабораторные | 8 | 4 |  |  |
| 7.3. | Системы технического зрения. | Сам. работа | 8 | 28 |  | Л1.1 |
| Раздел 8. Перспективные направления развития измерительных и управляющих систем |
| 8.1. | Современные тенденции развития ИУИС. Встраиваемые и распределенные измеритель¬ные системы. Особенности создания и использования беспроводных технологий в системах сбора данных, сенсорных самоорганизующихся сетей. Применение Internet, IoT-технологий в ИУИС. | Лекции | 8 | 6 |  | Л2.1 |
| 8.2. | №8 Связь с программируемым логическим контроллером через GSM-модем. №9 Передача управляющих SMS-сообщений на ПЛК. | Лабораторные | 8 | 8 |  |  |
| 8.3. | Системы распознавания речи | Сам. работа | 8 | 28 |  | Л1.1, Л2.1 |
| Раздел 9. Аттестация |
| 9.1. |  | Лекции | 8 | 2 |  | Л2.2, Л1.1, Л2.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Применение информационного подхода к анализу физических явлений 2. Классификация физических эффектов и явлений 3. Применение метода электромеханических аналогий для описания ИП 4. Пьезоэффект и его применение в измерительной технике 5. Электрострикция и области ее практического использования в измерительной технике 6. Общая характеристика термоэлектрических явлений 7. Пироэффект и применение его в измерительных устройствах 8. Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках 9. Эффект Холла и применение его в измерительной технике 10. Общая характеристика резистивных измерительных преобразователей 11. Физические основы работы пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления 12. Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей 13. Магниторезистивный эффект и применение его для получения и хранения информации 14. Физические основы и особенности работы фоторезистивных измерительных преобразователей 15. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей 16. Электрокинетические явления и применение их в измерительной техник 17. Общая характеристика эффектов и явлений, используемых для модуляции параметров магнитных цепи 18. Разновидности индукционных измерительных преобразователей. 19. Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей 20. Физические эффекты модуляция магнитных характеристик материалов 21. Физические основы методов магнитного неразрушающего контроля 22. Устройство и принцип работы ИП, используемых для магнитного неразрушающего контроля 23. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрическими свойствами материалов 24. Принципы построения и особенности функционирования электрохимических ИП. 25. Устройства, основанные на использовании электромагнитных колебаний и волн СВЧ диапазона. 26. Принцип работы фотоэлектрических ИП. 27. Физические основы и примеры практической реализации волоконно-оптических ИП. 28. Принцип работы и основные характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП). 29. Особенности функционирования АЦП параллельного преобразования, 30. АЦП последовательного счета и приближения, 31. Интегрирующие АЦП. 32. Устройство и принцип работы сигма-дельта АЦП. 33. Назначение, устройство и основные характеристики ЦАП. 34. Особенности построения и функционирования аналоговых и цифровых измерительных каналов. 35. Последовательный интерфейс "токовая петля". 36. Цифровые каналы передачи измерительной информации. 37. Последовательные и параллельные приборные интерфейсы. 38. Общая характеристика измерительных интерфейсов PXI, VXI, LXI. 39. Особенности программно-аппаратного обеспечения ИУИС. 40. Аппаратное и программное обеспечение автоматизированных систем управления (АСУ). 41. АСУ технологическими процессами (АСУ ТП). 42. Языки программирования стандарта МЭК 61131-3. 43. Аспекты применения ОС реального времени, SCADA систем, OPC серверов. 44. Особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в автоматизированных системах контроля и учета энергоресурсов, 45. Автоматизированные системы мониторинга и управления инженерными системами 46. Использование программно-аппаратных средств в системах охраны территорий и объектов и др. Современные тенденции развития ИУИС. 47. Встраиваемые и распределенные измеритель¬ные системы. 48. Особенности создания и использования беспроводных технологий в системах сбора данных. 49. Сенсорные самоорганизующиеся сетей. 50. Применение Internet-технологий в ИУИС.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

1. Разработка рабочего проекта «Устройства измерения перемещений». 2. Разработка системы управления микроклиматом помещения на базе ПЛК 110 ОВЕН 3. Разработка рабочего проекта «Кодовый замок на базе СПК107» 4. Разработка рабочего проекта «Калькулятор на базе СПК107» 5. Разработка рабочего проекта «Контроль уровня емкости в MasterSCADA» 6. Разработка рабочего проекта «АСКУЭ с использованием ПЛК» 7. Разработка рабочего проекта «Автоматизированная система охранной сигнализации»

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. Связь теории информации с теорией измерений. 2. Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях. 3. Эффекты и явления, используемые для преобразования измеряемых физических величин. 4. Физические основы создания электромеханических ИП генераторного типа. 5. Анализ режимов работы пьезоэлектрического измерительного преобразователя 6. Практическое применение термоэлектрических явлений в измерительных устройствах. 7. Общая характеристика гальваномагнитных эффектов 8. Методы магнитного неразрушающего контроля 9. Устройство и принцип работы полупроводниковых тензорезистивных ИП 10. Разновидности конструктивного исполнения тензорезистивных преобразователей. 11. Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей 12. Особенности функционирования полупроводниковых тепловых измерительных преобразователей 13. Полярографический эффект в растворах. 14. Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей 15. Физические основы работы гальванических измерительных преобразователей 16. Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей 17. Трансформаторный преобразователь с подвижной обмоткой. 18. Особенности построения и применения вихретоковых измерительных преобразователей. 19. Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей. 20. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов. 21. Физические основы создания емкостных измерительных устройств, основанных на управлении геометрическими размерами преобразователей. 22. Примеры практической реализация в измерительных устройствах эффектов, связанных с управлением диэлектрической проницаемостью веществ. 23. Резонансные методы измерения. 24. Датчики вибрационного типа, акустические измерительные устройства. 25. Принцип работы и основные характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП). 26. Особенности функционирования АЦП параллельного и последовательного приближения. 27. Интегрирующие АЦП. 28. Устройство и принцип работы сигма-дельта АЦП. 29. Назначение, устройство и основные характеристики ЦАП. 30. Особенности построения и функционирования аналоговых и цифровых измерительных каналов. 31. Последовательный интерфейс "токовая петля". 32. Цифровые каналы передачи измерительной информации. 33. Последовательные и параллельные приборные интерфейсы. 34. Общая характеристика приборных интерфейсов. 35. Особенности программно-аппаратного обеспечения ИУИС. 36. АСУ технологическими процессами (АСУ ТП). 37. Языки программирования стандарта МЭК 61131-3. 38. Аспекты применения ОС реального времени, SCADA систем, OPC серверов. 39. Особенности применения ИКТ в автоматизированных системах контроля и учета энергоресурсов. 40. Автоматизированные системы мониторинга и управления инженерными системами 41. Использование программно-аппаратных средств в системах охраны территорий и объектов. 42. Современные тенденции развития ИУИС. 43. Встраиваемые и распределенные измеритель¬ные системы. 44. Особенности создания и использования беспроводных технологий в системах сбора данных. 45. Применение Internet-технологий в ИУИС.

Приложения

Приложение 1. ФОС_ИИС2f1789ba8b5-659f-4d56-8357-f5352012b1cd.doc Приложение 2. МУ к ЛР по ИИС.docx

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | В. Н. Седалищев | Микропроцессорные измерительные устройства: учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2016 | elibrary.asu.ru |
| 6.1.2. Дополнительная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л2.1 | Седалищев В. Н. | Методы и средства измерений электрических величин : учебное пособие | Барнаул : АлтГУ, 2017 | elibrary.asu.ru |
| Л2.2 | П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Каратаев, С.В. Материкин | Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций): учеб. пособие | М.: ДМК Пресс (ЭБС Лань), 2009 | e.lanbook.com |
| 6.1.3. Дополнительные источники |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л3.1 | А.С. Волегов, Д.С. Незнахин, Е.А. Степанова | Электронные средства измерений электрических величин : Учебное пособие | Уральского университета, 2014 | //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275824 |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Название | Эл. адрес |
| Э1 | www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека. |  |
| Э2 | www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека. |  |
| Э3 | www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека. |  |
| Э4 | www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. |  |
| Э5 | www.microinform.ru/ Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ». |  |
| Э6 | www.tests.specialist.ru/ Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э.Баумана. |  |
| Э7 | www.intuit.ru/ Образовательный сайт |  |
| Э8 | www.window.edu.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э9 | www.osp.ru/ Журнал «Открытые системы» |  |
| Э10 | www.ihtika.lib.ru/ Библиотека учебной и методической литературы |  |
| Э11 | Мудл | portal.edu.asu.ru |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| Acrobat Reader Условия использования: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 7-zip Условия использования: https://www.7-zip.org/license.txt LibreOffice Условия использования: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ Microsoft WindowsMicrosoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| 1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/. 2 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-innov.ru/. 3 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.intuit.ru. 4 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных наук» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx. 5 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral. 6 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://ojs.innovjoum.ru/index.php/innov 7 Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 8 Научный журнал «Информационные системы и технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-unpk.ru/science/joumal/isit 9 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 10 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» [Электронный ресурс].-Электронные данные. – Режим доступа: http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 11 Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. – Режим доступа: http://www.swsys.ru/ 12 Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/); |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 206К | лаборатория коммуникационных технологий - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических); проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Учебная мебель на 11 посадочных мест; рабочее место преподавателя; компьютеры: марка Aquarius модель Cel-5233 - 8 единиц; компьютер Парус, анализатор спектраRohde&Schwarz; голосовой маршрутизатор D-LINK; коммутатор D-Link - 5 шт.; компьютер Парус; концентратор доступа РРТР; маршрутизатор D-LINK; межсетевой экран DFL- 800 - 4 шт.; межсетевой экран DFL-1600; отладочная плата TMDSDSK6416; шлюз SIP – 4 шт. |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| 001вК | склад экспериментальной мастерской - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Акустический прибор 01021; виброизмеритель 00032; вольтметр Q1202 Э-500; вольтметр универсальный В7-34А; камера ВФУ -1; компьютер Турбо 86М; масспектрометр МРС -1; осциллограф ЕО -213- 2 ед.; осциллограф С1-91; осциллограф С7-19; программатор С-815; самописец 02060 – 2 ед.; стабилизатор 3218; терц-октавный фильтр 01023; шкаф вытяжной; шумомер 00026; анализатор АС-817; блок 23 Г-51; блок питания "Статрон" – 2 ед.; блок питания Ф 5075; вакуумный агрегат; весы; вольтметр VM -70; вольтметр В7-15; вольтметр В7-16; вольтметр ВУ-15; генератор Г-5-6А; генератор Г4-76А; генератор Г4-79; генератор Г5-48; датчик колебаний КВ -11/01; датчик колебаний КР -45/01; делитель Ф5093; измеритель ИМП -2; измеритель параметров Л2-12; интерферометр ИТ 51-30; источник "Агат" – 3 ед.; источник питания; источник питания 3222; источник питания ЭСВ -4; лабораторная установка для настройки газовых лазеров; лазер ЛГИ -21; М-кальк-р МК-44; М-калькул-р "Электроника"; магазин сопротивления Р4075; магазин сопротивления Р4077; микроскоп МБС -9; модулятор МДЕ; монохроматор СДМС -97; мост переменного тока Р5066; набор цветных стекол; насос вакумный; насос вакуумный ВН-01; осциллограф С1-31; осциллограф С1-67; осциллограф С1-70; осциллограф С1-81; осциллоскоп ЕО -174В – 2 ед.; пентакта L-100; пирометр "Промень"; пистонфон 05001; преобразователь В9-1; прибор УЗДН -2Т; скамья оптическая СО 1м; спектограф ДФС -452; спектограф ИСП -51; стабилизатор 1202; стабилизатор 3217 – 4 ед.; стабилизатор 3218; стабилизатор 3222 – 3 ед.; станок токарный ТВ-4; усилитель мощности ЛВ -103 – 4 ед.; усилитель У5-9; центрифуга ВЛ-15; частотомер Ч3-54А; шкаф металлический; эл.двигатель; электродинамический калибратор 11032 |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в Приложении.