МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный университет»

# Пожарная безопасность зданий и сооружений

рабочая программа дисциплины

| Закреплена за кафедрой | Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии |
| --- | --- |
| Направление подготовки | 20.03.01. Техносферная безопасность |
| Профиль | Безопасность жизнедеятельности в техносфере |
| Форма обучения | Очная |
| Общая трудоемкость | 6 ЗЕТ |
| Учебный план | 20_03_01_Техносферная безопасность_БЖвТ-2023 |

| Часов по учебному плану; 216; . в том числе:; ; . аудиторные занятия; 84; . самостоятельная работа; 105; . контроль; 27; . | Виды контроля по семестрам; . экзамены:; 8; . |
| --- | --- |

Распределение часов по семестрам

| Курс (семестр) | 4 (8) | Итого |
| --- | --- | --- |
| Недель | 15 |
| Вид занятий | УП | РПД | УП | РПД |
| Лекции | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Лабораторные | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Практические | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Сам. работа | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Часы на контроль | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого | 216 | 216 | 216 | 216 |

Программу составил(и):

Старший преподаватель, Петухов Виктор Анатольевич

Рецензент(ы):

к.х.н., доцент, Харнутова Елена Павловна

Рабочая программа дисциплины

Пожарная безопасность зданий и сооружений

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (приказ Минобрнауки России от 25.05.2020 г. № 680)

составлена на основании учебного плана:

20.03.01 Техносферная безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 26.06.2023 протокол № 4.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 29.06.2023 г. № 9

Срок действия программы: 2023-2024 уч. г.

Заведующий кафедрой

Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Кафедра техносферной безопасности и аналитической химии

Протокол от 29.06.2023 г. № 9

Заведующий кафедрой Темерев Сергей Васильевич, д.х.н., профессор

### 1. Цели освоения дисциплины

| 1.1. | подготовка специалистов в области пожарной безопасности строительных материалов, огнестойкости строительных конструкций и общей устойчивости зданий, сооружений и их частей при пожаре. |
| --- | --- |

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

### 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| ПК-1 | Способен разрабатывать и проводить противопожарные мероприятия и осуществлять контроль за состоянием систем и средств противопожарной защиты |
| --- | --- |
| ПК-1.1 | Знает требования нормативно- правовой документации по пожарной безопасности с учетом специфики организации; методы выявления, оценки и управления пожарными рисками; современные средства пожаротушения; организацию, управление и правовое регулирование системы пожарной охраны |
| ПК-1.2 | Умеет проводить расчет пожарных рисков и разрабатывать мероприятия по профилактике пожаров и противопожарной защите объекта |
| ПК-1.3 | Владеет навыками разработки противопожарных мероприятий на объекте и мер по предупреждению распространения пожара на соседние здания и сооружения |
| ПК-2 | Способен инструктировать персонал и организовывать обучение по вопросам пожарной безопасности |
| ПК-2.1 | Знает методологические подходы обучения работников организации всех уровней мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму |
| ПК-2.2 | Умеет применять инновационные методы обучения для проведения инструктажа и обучения персонала пожарно-техническому минимуму в соответствии с профессиональной ориентацией обучаемых; применять навыки оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара |
| ПК-2.3 | Владеет навыками разработки учебно-методической документации и мероприятий по обучению населения и персонала организаций о мерах пожарной безопасности во исполнение федеральных законов и других нормативных правовых актов РФ в соответствии с профессиональной спецификой |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен |
| 3.1. | Знать: |
| 3.1.1. | Знает требования нормативно-правовой документации по пожарной безопасности с учетом специфики организации; методы выявления, оценки и управления пожарными рисками; современные средства пожаротушения; организацию, управление и правовое регулирование системы пожарной охраны. Знает методологические подходы обучения работников организации всех уровней мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму. |
| 3.2. | Уметь: |
| 3.2.1. | Умеет проводить расчет пожарных рисков и разрабатывать мероприятия по профилактике пожаров и противопожарной защите объекта. Умеет применять инновационные методы обучения для проведения инструктажа и обучения персонала пожарно-техническому минимуму в соответствии с профессиональной ориентацией обучаемых; применять навыки оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара. |
| 3.3. | Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): |
| 3.3.1. | Владеет навыками разработки противопожарных мероприятий на объекте и мер по предупреждению распространения пожара на соседние здания и сооружения. Владеет навыками разработки учебно-методической документации и мероприятий по обучению населения и персонала организаций о мерах пожарной безопасности во исполнение федеральных законов и других нормативных правовых актов РФ в соответствии с профессиональной спецификой. |

### 4. Структура и содержание дисциплины

| Код занятия | Наименование разделов и тем | Вид занятия | Семестр | Часов | Компетенции | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| 1.1. | Введение. Основные понятия, установленные законодательством в области технического регулирования градостроительства и пожарной безопасности. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.2. | Принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений требованиям Федерального закона. | Сам. работа | 8 | 15 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.3. | Уровень ответственности зданий и сооружений. Правила идентификации зданий и сооружений. Законодательство Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.4. | Требования механической безопасности. Расчет показателей пожарной опасности. Требования пожарной безопасности. Оценка строительного объекта по пожароопасности. | Сам. работа | 8 | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.5. | Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений. Обеспечение качества как основная цель деятельности обеспечения безопасности зданий и сооружений. Сущность качества. Признаки, характеризующие качество. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.6. | Внутренняя планировка жилых и общественных зданий, способствующие обеспечению пожарной безопасности. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.7. | ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДЕЛАХ ОГНЕСТОЙКОСТИ | Лабораторные | 8 | 6 |  |  |
| 1.8. | Внутренняя планировка производственных зданий, способствующая обеспечению пожарной безопасности. Противопожарные преграды, тенденции в области их размещения и конструирования. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.9. | Размещение и конструирование противопожарных преград в жилых и общественных зданиях. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.10. | Размещение и конструирование противопожарных преград в одноэтажных и многоэтажных производственных зданиях. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.11. | Оценка изменения прочности бетона при нагревании | Лабораторные | 8 | 6 |  |  |
| 1.12. | Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). | Сам. работа | 8 | 10 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.13. | Требования пожарной безопасности к генеральным планам промышленных предприятий, планировке и застройке городов и населенных пунктов. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.14. | Знакомство с генеральными планами промышленного предприятия и городской застройки. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.15. | Технические решения по защите людей при пожаре. Обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений – эвакуационные пути и выходы. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.16. | Эвакуация людей при пожаре. Вычисление расчётного времени эвакуации. Пожар в рабочем помещении: Определение расчётного времени эвакуации из рабочего помещения по задымлённости | Лабораторные | 8 | 6 |  |  |
| 1.17. | Нормирование и расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов, их объемно-планировочные и конструктивные решения. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.18. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в общественных зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.19. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в зданиях повышенной этажности и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.20. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в одноэтажных производственных зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 4 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.21. | Расчет количества и размеров эвакуационных путей и выходов в жилых зданиях и их конструктивные решения. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.22. | Противодымная защита зданий и сооружений. Назначение. Противодымная защита с помощью объемно-планировочных и конструктивных решений. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.23. | Противодымная защита зданий и сооружений. Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.24. | Противовзрывная защиты зданий и сооружений. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.25. | ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, ПРОГИБОВ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. | Лабораторные | 8 | 6 |  |  |
| 1.26. | Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. | Сам. работа | 8 | 40 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.27. | Противовзрывная защита производственного здания: варианты конструктивных решений. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.28. | Системы вентиляции и кондиционирование воздуха и их пожарная опасность. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.29. | Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности систем вентиляции и кондиционирования. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.30. | Конструктивные решения системы вентиляции и кондиционирование воздуха в жилых и общественных зданиях. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.31. | Конструктивные решения системы вентиляции и кондиционирование воздуха в зданиях повышенной этажности. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.32. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.33. | Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий сельскохозяйственного назначения. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.34. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты многофункциональных сельскохозяйственных комплексов. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.35. | Особенности объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий многофункциональных сельскохозяйственных комплексов. | Практические | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.36. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты подземных сооружений. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.37. | Особенности конструктивных и планировочных решений подземных сооружений (на примере торговых комлексов). | Практические | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.38. | Особенности пожарной опасности и направления противопожарной защиты объектов энергетики и объектов связи. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.39. | Особенности конструктивных и планировочных решений зданий энергетики (на примере главного корпуса ТЭС). | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.40. | Принципы организации надзора за проектируемыми и строящимися зданиями и сооружениями. | Лекции | 8 | 1 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.41. | Особенности конструктивных и планировочных решений зданий и сооружений объектов связи (на примере телецентра). | Сам. работа | 8 | 30 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.42. | Надзор за реконструируемыми зданиями и сооружениями. | Лекции | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |
| 1.43. | Особенности производства работ и правил противопожарной и безопасности при реконструкции зданий и сооружений. | Практические | 8 | 2 | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 | Л1.2, Л1.3, Л1.1 |

### 5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные материалы для текущего контроля по разделам и темам дисциплины в полном объеме размещены в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ» ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1: Способен разрабатывать и проводить противопожарные мероприятия и осуществлять контроль за состоянием систем и средств противопожарной защиты. ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2: Способен инструктировать персонал и организовывать обучение по вопросам пожарной безопасности. Вопрос № 1 Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на: А) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. Б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. В) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней огнестойкости. Г) здания, сооружения и пожарные отсеки V и VI степеней огнестойкости. Ответ: Б Вопрос № 2 К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: А) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Б) в, которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В) в, которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). Ответ: А Вопрос № 3 Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, вновь принимаемые на работу? А) Вводный противопожарный инструктаж. Б) Целевой противопожарный инструктаж. В) Первичный противопожарный инструктаж. Г) Внеплановый противопожарный инструктаж. Ответ: А Вопрос № 4 Для тушения, каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители? А) Пожаров класса С и Д. Б) Пожаров класса F и Д. В) Пожаров класса С и F. Г) Пожаров класса А и В. Ответ: Г Вопрос № 5 На какие классы делятся пожароопасные зоны? А) П-I, П-II, П-III. Б) П-I, П-II, П-IIа, П-III. В) П-I, П-II, П-IIа, П-IIб. Г) П-I, П-II, П-IIа, П-IIIа. Ответ: Б Вопрос № 6 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в: А) квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Б) на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях. В) в жилых комнатах, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Ответ: А Вопрос № 7 Лица допускаются к работе на объекте: А) только после прохождения противопожарного инструктажа. Б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. В) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. Ответ: А Вопрос № 8 Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо: А) на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. Б) непосредственно на месте проведения работ. В) в любом месте на усмотрение работников. Ответ: А Вопрос № 9 С какой периодичностью руководитель организации должен организовывать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений? А) Не реже одного раза в пять лет. Б) Не реже одного раза в шесть лет. В) Не реже одного раза в восемь лет. Г) Не реже одного раза в десять лет. Ответ: А Вопрос № 10 Какая степень огнестойкости должна быть у производственных и складские здания объекты, размещаемые в производственной зоне и зоне сырьевых и товарных складов (парков)? А) I-III степень огнестойкости. Б) I или II степень огнестойкости. В) III степень огнестойкости. Г) Не нормируется. Ответ: Б Вопрос № 11 В каких единицах измерения времени устанавливается предел огнестойкости строительных конструкций по времени? А) В секундах. Б) В минутах. В) В часах. Г) В сутках. Ответ: Б Вопрос № 12 Каким должно быть расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в помещениях категории А? А) Не должно превышать 30 м. Б) Не должно превышать 35 м. В) Не должно превышать 40 м. Г) Не должно превышать 50 м. Ответ: А Вопрос № 13 Что такое температура воспламенения? А) Горючее вещество выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. Б) Горючее вещество выделяет горючие пары или газы. В) Горючее вещество выделяет большое количество тепла. Ответ: А Вопрос № 14 Какие требования пожарной безопасности должны соблюдаться при одновременном пребывании людей в помещениях с одним эвакуационным выходом? А) Должно быть организовано постоянное дежурство персонала. Б) Должно обеспечиваться аварийное, охранное и дежурное освещение. В) Должно быть обеспечено одновременное пребывание людей в количестве не более 50 человек. Г) Должно быть обеспечено наличие дополнительного огнетушителя к рекомендуемым нормам оснащения. Ответ: В Вопрос № 15 К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: А) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму. Б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения. В) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода. Ответ: А Вопрос № 16 В отношении пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений производственного и складского назначения: А) не требуется отдельной инструкции о мерах пожарной безопасности. Б) требуется инструкция о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения. В) допускается наличие общей инструкции о мерах пожарной безопасности. Ответ: Б Вопрос № 17 Что обозначают буквы REI в аббревиатуре предела огнестойкости? А) R - потеря несущей способности, E - потеря целостности, I - потеря теплоизолирующей способности. Б) R - потеря несущей способности, E - дымообразующая способность, I - потеря теплоизолирующей способности. В) R - потеря несущей способности, E - потеря целостности, I - предел воспламенения. Ответ: А Вопрос № 18 Какой объем воды должен быть в запасе в организации для тушения пожара? А) Из расчета расхода воды на наружное пожаротушение в течение 1 часа. Б) Из расчета расхода воды на наружное пожаротушение в течение 2 часов. В) Из расчета расхода воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов. Г) Из расчета расхода воды на наружное пожаротушение в течение 5 часов. Ответ: В Вопрос № 19 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: А) применять пиротехнические изделия. Б) дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54. В) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др. Г) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. Е) Все перечисленное. Ответ: Е Вопрос № 20 Как должны закрываться противопожарные двери? А) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей только во взрывопожароопасных помещениях. Б) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. В) состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей не нормируется. Г) Только на замок. Ответ: Б Вопрос № 21 Что должна обеспечивать система противодымной защиты в зданиях и сооружениях? А) Защиту людей, эвакуирующихся по лестницам 3-го типа. Б) Защиту людей в офисах, расположенных в зданиях высотой более 28 метров. В) Защиту людей, эвакуирующихся по наружным лестницам. Г) Защиту людей на путях эвакуации от опасных факторов пожара. Ответ: Г Вопрос № 22 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится: А) в соответствии с инструкцией изготовителя, а при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Б) не реже 2 раз в год. В) не реже 1 раза в 5 лет. Ответ: А Вопрос № 23 В каком документе отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования? А) В правилах противопожарного режима. Б) В инструкции о мерах пожарной безопасности. В) В декларации пожарной безопасности. Г) В техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. Ответ: Б Вопрос № 24 К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых обращаются горючие вещества с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия? А) П-I. Б) П-II. В) П-IIа. Г) П-III. Ответ: Г Вопрос № 25 В каком случае проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации не требуется? А) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности. Б) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора при установлении нарушений требований. В) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности. Г) При перерыве в работе в данной должности в течение трех месяцев. Ответ: Г Вопрос № 26 При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены: А) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Б) подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. В) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 10 х 10 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Ответ: А Вопрос № 27 Что из перечисленного не относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения? А) Озера и пруды. Б) Сеть трубопроводов по территории с установкой гидрантов. В) Противопожарные резервуары. Г) Пожарные рукава и стволы. Ответ: Г Вопрос № 28 Какая периодичность обучения пожарно-техническому минимуму установлена для руководителей и специалистов организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством? А) Не реже одного раза в три года. Б) Не реже одного раза в четыре года. В) Не одного раза в пять лет. Г) По мере необходимости. Ответ: А Вопрос № 29 На какие виды подразделяют огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества? А) Водные, пенные, порошковые, углекислотные. Б) Водные, пенные (воздушно-пенные, химические пенные), порошковые, углекислотные, комбинированные. В) Водные, воздушно-эмульсионные, воздушно-пенные, воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом, порошковые, углекислотные, хладоновые. Г) Водные, воздушно-пенные, химические пенные, порошковые, углекислотные. Ответ: В Вопрос № 30 В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь: А) по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Б) по 2 запасным баллонам с кислородом и горючим газом. В) по 1 запасному баллону с кислородом. Ответ: А Вопрос № 31 На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения? А) На категории А, Б, В, Г, Д. Б) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д. В) На категории А, Б, В, Г. Г) На категории А, Б, В1-В4. Ответ: Б Вопрос № 32 Какой из перечисленных документов определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности? А) Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Б) Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности". В) Федеральный закон 116-ФЗ от 21.07.1997г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Г) Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответ: Б Вопрос № 33 С какой периодичностью должна проводиться наладка работы действующего газоиспользующего оборудования? А) не реже 2-х раз в год. Б) не реже 1-го раза в три года. В) не реже 1-го раза в год. Ответ: Б Вопрос № 34 В каком случае средства защиты от распространения пламени можно не устанавливать на трубопроводах ЛВЖ и ГЖ? А) Трубопровод работает периодически. Б) В трубопровод подается инертные газы в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей. В) Трубопровод загружен на 40% объема. Г) Во всех перечисленных случаях. Ответ: Б Вопрос № 35 Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности: А) Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Б) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). В) ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения. Ответ: Б Вопрос № 36 Наладочные работы на газоиспользующем оборудовании проводятся: А) специализированными наладочными организациями и наладочными службами предприятий, имеющими лицензии и разрешения на проведение работ, оформленные в установленном действующим законодательством порядке. Б) бригадами работников, представленные потребителю подрядчиком на выполнение работ по пуско – наладке. В) нанятыми потребителем по договору специалистами газотранспортных компаний. Ответ: А Вопрос № 37 Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека? А) Лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Б) Принудительные работы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В) Принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Ответ: В Вопрос № 38 Каким образом должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору в случае обнаружения нарушений выполнения требований пожарной безопасности в организации? А) Выдать руководителю организации предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте. Б) Остановить работу в организации и привлечь руководителя к административной ответственности. В) Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего руководства. Г) Выполнить любое из перечисленных действий. Ответ: А Вопрос № 39 Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации? А) Руководитель организации. Б) Служба охраны труда. В) Работники пожарного надзора по закрепленным за ними объектам. Г) Руководители структурных подразделений организации, отделов. Ответ: А Вопрос № 40 Какие из перечисленных способов защиты не предусматривает система противодымной защиты здания, сооружения? А) Использование конструктивных решений зданий, сооружений и строений для борьбы с задымлением при пожаре. Б) Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках. В) Использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения. Г) Использование архитектурных решений зданий, сооружений для борьбы с задымлением при пожаре. Ответ: Г Вопрос № 41 Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? А) Федеральный закон "О пожарной безопасности". Б) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации № 390 от от 25 апреля 2012 года. В) Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 "О государственном пожарном надзоре". Г) Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ответ: Г Вопрос № 42 Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается: А) сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Б) сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1 метра. В) сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,5 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 15 сантиметров. Ответ: А Вопрос № 43 Какого размера должны быть покрывала для изоляции очага возгорания в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости? А) Покрывала в настоящее время не используются. Б) Не менее 2 х 1 метр. В) Не менее 2 х 1,5 метра. Г) Не менее 1 х 1,5 метра. Ответ: В Вопрос № 44 С какой периодичностью следует контролировать на АГЗС техническое состояние газонепроницаемых стен, отделяющих помещения категории "А" по пожарной и взрывопожарной опасности зданий от помещений с иными категориями? А) Ежесменно. Б) 1 раз в неделю. В) 1 раз в месяц. Г) 1 раз в сутки. Ответ: А Вопрос № 45 Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? А) Свободно, по направлению выхода из здания. Б) Свободно, по направлению входа в здание. В) Не регламентируется. Г) Двери должны быть вращающимися. Ответ: А Вопрос № 46 На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначаются: А) категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Б) категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны. В) обязательное наличие информационных табличек о категории по взрывопожарной и пожарной опасности не требуется. Г) Ответственный за пожарную безопасность. Ответ: Б Вопрос № 47 Противопожарный режим - это: А) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. Б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. В) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. Ответ: В Вопрос № 48 Как часто необходимо проводить проверку исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода? А) Не реже 2 раз в год (весной и осенью). Б) Не реже 1 раза в год (весной). В) Не реже 1 раза в год. Г) Проверка работоспособности проводится в сроки, определенные руководителем организации. Ответ: А Вопрос № 49 Кто должен проводить проверку включения автоматических систем противопожарной защиты? А) Ремонтный персонал организации. Б) Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации. В) Руководитель организации. Г) Ответственное лицо указанное в инструкции о мерах пожарной безопасности. Ответ: Г Вопрос № 50 Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? А) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности. Б) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. В) Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности. Г) Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Д) Все перечисленное относится к функциям системы обеспечения пожарной безопасности. Ответ: Д Вопрос № 51 К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: А) в, которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б. Б) в, которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В) в, которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). Ответ: А Вопрос № 52 Какой вид противопожарного инструктажа должен быть проведен при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей с числом участников более 50 человек? А) Повторный противопожарный инструктаж. Б) Целевой противопожарный инструктаж. В) Первичный противопожарный инструктаж. Г) Внеплановый противопожарный инструктаж. Ответ: Б Вопрос № 53 На территориях и в помещениях, где запрещается курение: А) размещаются таблички "Курение запрещено". Б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". (+) В) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безопасности только места для курения. Ответ: Вопрос № 54 Какой единый номер устанавливается в телефонных сетях для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях? А) Единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". Б) 03. В) 04. Г) 09. Ответ: А Вопрос № 55 Из каких основных элементов состоит система обеспечения пожарной безопасности? А) Органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности. Б) Органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальной пожарной охраны. В) Органов государственной власти, государственной противопожарной службы, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности. Г) Органов местного самоуправления, организаций различной формы собственности, граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности. Ответ: А Вопрос № 56 Что не вправе осуществлять должностное лицо органа государственного пожарного надзора в соответствии с требованиями Федерального закона "О пожарной безопасности"? А) Проводить проверки территории и помещений организации в любое время без распоряжения руководителя органа пожарного надзора. Б) Выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности. В) Вызывать в органы государственного пожарного надзора должностных лиц. Г) Производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности. Ответ: А Вопрос № 57 Запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы: А) на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир (подпункт "ж" п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (ред. от 07.03.2019). Б) у основных выходов из зданий. В) у выходов, обозначенных знаками "Выход". Ответ: А Вопрос № 58 На объектах защиты: А) запрещается изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой). Б) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) если будут соблюдены требования пожарной безопасности. В) разрешается изменять без проведения экспертизы проектной документации предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по согласованию с собственником имущества. Ответ: А Вопрос № 59 Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре? А) С помощью включения эвакуационного освещения и эвакуационных знаков безопасности. Б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации. В) Для передачи текстов оповещения допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания. Г) Оповещение о пожаре осуществляют руководители (их заместители) подразделений организации. Ответ: В Вопрос № 60 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями: А) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Б) В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. В) исходя из специфики помещений. Ответ: Б Вопрос № 61 Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил пожарной безопасности к эксплуатации эвакуационных путей и выходов? А) Остекление дверей и фрамуг эвакуационных выходов должно выполняться армированным стеклом. Б) В тамбурах эвакуационных выходов разрешается хранить только инвентарь для уборки помещений. В) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Г) Двери эвакуационных выходов должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Ответ: Б Вопрос № 62 Какие двери должны устанавливаться в проемах эвакуационных выходов? А) Вращающиеся. Б) Распашные. В) Подъемно-опускные. Г) Турникеты. Ответ: Б Вопрос № 63 Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима должен быть разработан в отношении каждого объекта? А) Распоряжение о противопожарном режиме. Б) Программа противопожарного инструктажа. В) Инструкция о мерах пожарной безопасности. Г) Правила внутреннего трудового распорядка. Д) Правила противопожарного режима. Ответ: В Вопрос № 64 Лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, указывается: А) устным распоряжением руководителя организации. Б) письменным распоряжением руководителя организации. В) в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, с указанием конкретных должностных обязанностей. Ответ: В Вопрос № 65 Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу? А) Вводный противопожарный инструктаж. Б) Целевой противопожарный инструктаж. В) Первичный противопожарный инструктаж. Г) Внеплановый противопожарный инструктаж. Ответ: А Вопрос № 66 Каким образом производится исключение условий образования горючей среды? А) Только применением негорючих веществ и материалов. Б) Только использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. В) Только поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме. Г) Только установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках. Д) Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия образования горючей среды. Ответ: Д Вопрос № 67 Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, классифицируются как: А) пожары класса (Е). Б) пожары класса (F). В) пожары класса (С). Г) пожары класса (F). Ответ: А Вопрос № 68 Что из перечисленного входит в цели проведения противопожарного инструктажа? А) Доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности. Б) Изучение пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты. В) Обучение работников необходимым действиям в случае возникновения пожара. Г) Все перечисленное. Ответ: Г Вопрос № 69 Какими требованиями пожарной безопасности пользоваться, по объектам введенных в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, если требования регламента более высокие? А) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017)). Б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. В) требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Г) По согласованию с Ростехнадзором. Ответ: В Вопрос № 70 Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: А) в соответствии с требованиями п.460, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). Б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). В) в порядке определенном руководителем организации. Ответ: А Вопрос № 71 Места, специально отведенные для курения табака: А) обозначаются знаками "Место для курения". Б) наличие специальных знаков не регламентируется. В) способ обозначения определяет руководитель самостоятельно. Ответ: А Вопрос № 72 В каком случае в дополнение к плану эвакуации должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? А) На объектах с массовым пребыванием людей 50 и более человек. Б) На объектах с массовым пребыванием людей в количестве сорока человек. В) На объектах с массовым пребыванием людей в количестве тридцати человек. Г) На объектах с массовым пребыванием людей в количестве двадцати и более человек. Ответ: А Вопрос № 73 С кем проводится вводный противопожарный инструктаж? А) С сезонными работниками. Б) С обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. В) Со всеми перечисленными. Г) С командированными в организацию работниками. Ответ: В Вопрос № 74 Что должен сделать дежурный обслуживающий персонал объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики? А) Определить адрес луча (местонахождение сработавшего извещателя), по расписанию лучей осуществить сброс сигнала или его возврат. Б) Выяснить, что сигнал не ошибочный. В) Сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, свою фамилию, только при выяснении что горит. Г) Все действия правильны. Ответ: Г Вопрос № 75 С какой периодичностью проводится обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях? А) Не реже одного раза в год. Б) Не реже одного раза в два года. В) Не реже одного раза в три года. Г) Не реже одного раза в пять лет. Ответ: А Вопрос № 76 Что указано неточно в действиях руководителя подразделения (цеха, участка и т.п.), где произошел пожар? А) Обеспечить передачу сообщения о пожаре в пожарную охрану и на спасательные суда. Б) Вызвать медицинскую службу. В) Удалить из здания (помещения) или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара. Г) В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их эвакуацию по имеющемуся плану (расписанию по тревогам) или спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства. Д) Все перечисленное. Ответ: Б Вопрос № 77 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение: А) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Б) не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. В) не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Г) не реже 1 раза в 2 года практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Ответ: А Вопрос № 78 С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать освидетельствование средств спасения с высоты? А) Не реже одного раза в пять лет. Б) Не реже одного раза в год. В) Не реже одного раза в полугодие. Г) В соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Ответ: Г Вопрос № 79 Каким образом можно предотвратить образование в горючей среде источников зажигания? А) С помощью применения оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества. Б) С помощью устройства молниезащиты зданий, сооружений и применения электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси. В) С помощью применения оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества. Г) С помощью искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами. Д) С помощью применения любого из перечисленных способов или их комбинации. Ответ: Д Вопрос № 80 В каком состоянии должны находиться знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы? А) Должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. Б) Должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии и отключаться по окончании рабочего времени. В) Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться в темное время суток и при отключении рабочего освещения. Г) Должны постоянно находиться в исправном состоянии и автоматически включаться при срабатывании пожарной сигнализации. Ответ: А Вопрос № 81 Каким образом должны располагаться настенные речевые оповещатели о пожаре? А) На расстоянии не менее 2,3 м от пола. Б) На расстоянии не менее 2,2 м от пола. В) На расстоянии не менее 2,1 м от пола. Г) На расстоянии не менее 2,0 м от пола. Ответ: А Вопрос № 82 К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности? А) К дисциплинарной. Б) К уголовной. В) К административной. Г) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ответ: Г Вопрос № 83 Планы эвакуации людей при пожаре необходимо размещать: А) в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более. Б) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов). В) на объекте защиты с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте защиты с рабочими местами на этаже для 15 и более. Ответ: А Вопрос № 84 Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять: А) искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру. Б) искробезопасным инструментом, требования к одежде и обуви не предъявляются. В) искробезопасным инструментом, требования к одежде и обуви устанавливаются лицом, ответственным за пожарную безопасность. Г) Только инструментом из латуни. Ответ: А Вопрос № 85 Какое утверждение из приведенных верное, если речь идет об обязанности руководителя организации по обучению своих работников мерам пожарной безопасности? А) Руководитель организации проводит обучение в случае необходимости. Б) Руководитель организации обязан проводить обучение. В) В обязанности руководителя организации проведение обучения не входит. Г) Руководитель организации проводит обучение в случае, если это предусмотрено коллективным договором. Ответ: Б Вопрос № 86 Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны необходимо размещать только: А) в помещениях, где установлены стационарные телефоны. Б) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок. В) в помещениях с массовым пребыванием людей. Ответ: Б Вопрос № 87 В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке? А) Не реже одного раза в пять лет. Б) Не реже одного раза в шесть лет. В) Не реже одного раза в три года при хранении в закрытом помещении. Г) Не реже одного раза в десять лет. Ответ: А Вопрос № 88 В течение, какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара? А) В течение одного часа. Б) Время зависит от типа систем противопожарной защиты. В) В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Г) Не более двух часов. Ответ: В Вопрос № 89 На какие классы делятся пожары? А) А (пожары твердых горючих веществ и материалов или плавящихся твердых веществ и материалов), В (пожары жидких горючих жидкостей), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением), пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F). Б) А (пожары твердых и жидких горючих веществ и материалов), В (пожары плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары электроустановок), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ). В) А (пожары твердых и жидких горючих веществ и материалов), В (пожары плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов), D (пожары металлов), Е (пожары электроустановок), F (пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ). Ответ: А Вопрос № 90 Какие первоочередные действия руководителей объектов, пожарной охраны, членов ДПД и других противопожарных формирований, рабочих и служащих при возникновении пожара? А) Обеспечить передачу сообщения о пожаре в пожарнуюохрану и на спасательные суда. Б) Удалить из здания (помещения) или опасной зоны всех работающих, не занятых ликвидацией пожара. В) В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их эвакуацию по имеющемуся плану (расписанию по тревогам) или спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства. Г) Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара. Д) Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов. Ответ: В Вопрос № 91 Какие из перечисленных действий подразделений пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ не соответствуют Федеральному закону о пожарной безопасности? А) Эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества, оказание первой помощи. Б) Создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию. В) Ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях. Г) При необходимости руководитель тушения пожара принимает любые решения, в том числе ограничивающие права всех должностных лиц и граждан, в том числе на территории, на которой не осуществляются действия по тушению пожара. Ответ: Г Вопрос № 92 Где должны устанавливаться пожарные извещатели пламени? А) Непосредственно над технологическим оборудованием. Б) На стенах и на потолках. В) На перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании. Г) Над дверными и оконными проемами, а также на технологическом оборудовании. Ответ: В Вопрос № 93 Что относится к первичным средствам пожаротушения? А) Переносные и передвижные огнетушители, кошма. Б) Только ящик с песком, лопата, ведро воды, покрывала для изоляции очага возгорания. В) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. Г) Только огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага пожара. Ответ: В Вопрос № 94 С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? А) Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети. Б) Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети. В) Проверка работоспособности проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с оформлением акта проверки. Г) Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год. Ответ: В Вопрос № 95 Какие виды пожарной охраны предусмотрено законодательством? А) Государственной противопожарной службы. Б) Муниципальной пожарной охраны. В) Ведомственной пожарной охраны. Г) Частной пожарной охраны. Д) Добровольной пожарной охраны. Е) Предусмотрены все перечисленные виды пожарной охраны. Ответ: Е Вопрос № 96 На какие группы подразделяются технологические среды по пожаровзрывоопасности? А) Пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные, пожаробезопасные. Б) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные. В) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, особо пожаровзрывоопасные. Ответ: А Вопрос № 97 Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется следующими свойствами: А) горючесть. Б) горючесть; воспламеняемость. В) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по поверхности; дымообразующая способность; токсичность продуктов горения. Ответ: В Вопрос № 98 Какой вид огнетушителей не допускается для тушения оборудования, находящегося под напряжением? А) Углекислотные. Б) Воздушно-пенные. В) Порошковые. Г) Хладоновые. Ответ: Б Вопрос № 99 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: А) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с дверью в специальном ящике. Б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с дверью в специальном ящике или у работников организации. В) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Ответ: В Вопрос № 100 Для каких помещений разрешается не предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции? А) Для коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Б) Для каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, если эти помещения отнесены к категориям А, Б. В) Для помещений, площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Г) На помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения. Ответ: Г Каждое задание оценивается 1 баллом. Оценивание КИМ теоретического характера в целом: • «зачтено» – верно выполнено более 50% заданий; «не зачтено» – верно выполнено 50% и менее 50% заданий; • «отлично» – верно выполнено 85-100% заданий; «хорошо» – верно выполнено 70-84% заданий; «удовлетворительно» – верно выполнено 51-69% заданий; «неудовлетворительно» – верно выполнено 50% или менее 50% заданий. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ. • «Отлично» (зачтено): Ответ полный, развернутый. Вопрос точно и исчерпывающе передан, терминология сохранена, студент превосходно владеет основной и дополнительной литературой, ошибок нет. • «Хорошо» (зачтено): Ответ полный, хотя краток, терминологически правильный, нет существенных недочетов. Студент хорошо владеет пройденным программным материалом; владеет основной литературой, суждения правильны. • «Удовлетворительно» (зачтено): Ответ неполный. В терминологии имеются недостатки. Студент владеет программным материалом, но имеются недочеты. Суждения фрагментарны. • «Неудовлетворительно» (не зачтено): Не использована специальная терминология. Ответ в сущности неверен. Переданы лишь отдельные фрагменты соответствующего материала вопроса. Ответ не соответствует вопросу или вовсе не дан.

5.2. Темы письменных работ для проведения текущего контроля (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

не предусмотренно.

5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация заключается в проведении в конце семестра зачета. Обучающиеся, выполнившие в срок задания текущего контроля (в соответствии с технологической картой) и набравшие не менее 60 баллов, получают зачет автоматически. Для обучающихся, не получивших зачет по результатам текущей успеваемости, организуется зачет в форме письменного опроса по всему изученному курсу. Контрольно-измерительный материал для письменного опроса формируется из заданий открытого типа текущего контроля, размещенных в Контрольных вопросах и заданиях для проведения текущей аттестации по дисциплины, а также заданий текущего контроля в онлайн-курсе на образовательном портале «Цифровой университет АлтГУ».

### 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

| 6.1. Рекомендуемая литература |
| --- |
| 6.1.1. Основная литература |
|  | Авторы | Заглавие | Издательство, год | Эл. адрес |
| Л1.1 | Конюков А. Г. | Пожарная безопасность многоквартирных высотных жилых зданий: Методическая литература | ННГАСУ, 2011 | biblioclub.ru |
| Л1.2 | Беляков Г.И. | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для вузов: Гриф УМО ВО | М.:Издательство Юрайт, 2018 | biblio-online.ru |
| Л1.3 | Попов В. М. | Пожарная безопасность образовательного учреждения: Учебники и учебные пособия для ВУЗов | НГТУ, 2011 | biblioclub.ru |
| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6.3. Перечень программного обеспечения |
| 1. Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); 2. Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); 3. Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses ), (бессрочно); 4. 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt ), (бессрочно); 5. AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); Microsoft Office 2010 (Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010), (бессрочно); Microsoft Windows 7 (Windows 7 Professional, № 61834699 от 22.04.2013), (бессрочно); Chrome (http://www.chromium.org/chromium-os/licenses), (бессрочно); 7-Zip (http://www.7-zip.org/license.txt), (бессрочно); AcrobatReader (http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf), (бессрочно); ASTRA LINUX SPECIAL EDITION (https://astralinux.ru/products/astra-linux-special-edition/), (бессрочно); LibreOffice (https://ru.libreoffice.org/), (бессрочно); Веб-браузер Chromium (https://www.chromium.org/Home/), (бессрочно); Антивирус Касперский (https://www.kaspersky.ru/), (до 23 июня 2024); Архиватор Ark (https://apps.kde.org/ark/), (бессрочно); Okular (https://okular.kde.org/ru/download/), (бессрочно); Редактор изображений Gimp (https://www.gimp.org/), (бессрочно) |
| 6.4. Перечень информационных справочных систем |
| Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru Вопросы образования: сайт журнала: http://vo.hse.ru/ Использование социальных сервисов в образовании: http://bobrdobr.ru/search.html? keywords=использование+социальных+сервисов |

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Аудитория | Назначение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Учебная аудитория | для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), проведения практик | Стандартное оборудование (учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска) |
| Помещение для самостоятельной работы | помещение для самостоятельной работы обучающихся | Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ |

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1.1. Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: - изучают рекомендованную литературу; - выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. Примерная схема подготовки студента к практическому занятию: 1. Ознакомиться с вопросами и заданиями. 2. Проработать конспект соответствующей лекции, разделы учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы семинара в изучаемой дисциплине. 3. Ознакомиться с дополнительной литературой по теме (кроме рекомендованных преподавателем, студент может привлекать и другие источники и материалы для подготовки к семинарскому занятию, подходящие для раскрытия вопросов). 4. Подготовить ответы на вопросы плана практического занятия (иметь конспект). 5. Выполнить задания к практическому занятию. 6. Проработать тестовые задания и задачи (если они имеются). 7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем вопросам плана, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно добиться при хорошем владении материалом. Недопустимо простое чтение конспекта. Выступающий должен проявить свое собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать свое личное мнение, обосновать его с помощью прочитанных теоретических работ, фактов и наблюдений из собственной жизни и т. д. Необходимо внимательно слушать выступающего, подмечать интересное в его выступлении, улавливать возможные недочеты и фактические ошибки и исправлять их в ходе семинара. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим оратором. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 1.2. Методические рекомендации по созданию презентации Алгоритм создания презентации: 1 этап – определение цели презентации 2 этап – подробное раскрытие информации, 3 этап − основные тезисы, выводы. Следует использовать не более 10-15 слайдов. При этом: - первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации; - на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов; - оставшиеся слайды имеют информативный характер. Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. Требования к оформлению и представлению презентации: 1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 2. Тщательно структурированная информация. 3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков. 4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно. 7. Графика должна органично дополнять текст. 8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут; 1.3. Методические рекомендации по подготовке доклада на практическом занятии Алгоритм создания доклада: 1 этап – определение темы доклада 2 этап – определение цели доклада 3 этап − подробное раскрытие информации 4 этап − формулирование основных тезисов и выводов.